## Arkusz1 (hidden)
Nazwa firmy | Numer faktury | naprawa | przegląd | zakup | kwota | data
Elmed | 040/022 | x |  |  | 962 | 16.08 | umowa
Techmed | 648/2022 |  | x |  | 625.32 | 09.08 | poza
Av serwis | 35/08/2022 |  | x |  | 553.5 | 31.08 | poza
Olympus | 8805017484 |  | x |  | 1350 | 31.08 | poza
Radkomp | 03/08/2022 |  |  | x | 16346.7 | 24.08 | umowa
Elmed | 042/022 | x |  |  | 996 | 30.08 | umowa
Elmed | 041/022 |  | x |  | 380 | 24.08 | umowa
Medikol | Q22/09/0005 |  | Testy |  | 3075 | 02.09.2022 | umowa
b/braun | 57241746 |  |  | x | 23749.2 | 31.08.2022 | umowa
TDZ | 015/09/2022 | x |  |  | 7195.5 | 05.09 | umowa
Mediamed | 4833/08/2022 |  | x |  | 8100 | 31.08.2022 | wolna ręka
Elmed | 47 |  | x |  | 300 | 07.09.2022 | poza
Elmed | 45 |  | x |  | 1449 | 06.09.2022 | umowa
Elmed | 43 |  | x |  | 1800 |  | umowa
b/braun | 57241840 |  |  |  | 61.5 | 12.09 | umowa dzerżawa
Elmed | 48 |  | x |  | 1265 | 07.09.2022 | umowa
Elmed | 46 |  | x |  | 1340 | 06.09.2022 | umowa
Optec | 965/sk/2022 | x |  |  | 183.6 | 09.09.2022 | poza
Varimed | SER217/08/2022 | x |  |  | 1088.64 | 16.09.2022 | umowa
Varimed | 211/08/2022 | x |  |  | 21022.22 | 31.08.2022 | umowa
Varimed | 46/09/2022 | x |  |  | 15061.31 | 14.09.2022 | umowa
Varimed | SER-121/08/2022 | x |  |  | 8102.59 | 16.09.2022 | umowa
Elmed | 44 |  | x |  | 2466 | 02.09.2022 | umowa
Techmed | 696 | x |  |  | 162 | 02.09.2022 | poza
Techmed | 695 |  | x |  | 162 | 01.09.2022 | poza
Techmed | 694 |  | x |  | 32.4 | 01.09.2022 | poza
Elmed | 51 | x |  |  | 639 | 19.09.2022 | umowa
Elmed | 476 | x |  |  | 476 | 20.09.2022 | umowa
Elmed | 56 | x |  |  | 986 | 22.09.2022 | umowa
Elmed | [6 empty] | umowa
Storz | 22/0231 |  |  | x | 6374.57 | 26.09.2022 | poza
Medima | 2209073 | x |  |  | 295.2 | 27.09.2022 | poza
Diagnos | 99/09/2022 |  | x |  | 3024 | 30.09.2022 | umowa
Install Media Krzysztof Półrolniczak | 1388 |  |  | x |  | 29.09.2022 | poza
Braun | 394951920 | x |  |  | 1480.67 | 04.10.2022 | poza
Braun | 394952234 | x |  |  | 1943.78 | 04.10.2022 | poza
Techmed | 778 |  | x |  | 216 | 26.09.2022 | umowa
Elmed | 057/022 |  | x |  | 811 | 03.10.2022 | umowa
MMM | 254/09/2022 | x |  |  | 6375.56 | 06.09.2022 | poza
MMM | 255/09/2022 | x |  |  | 1682.21 | 29.09.2022 | poza
Daropol | 2022-10-02 |  | x |  | 3009.67 | 06.10.2022 | poza
Elmed | 061/022 |  | x |  | 180 | 11.10.2022 | poza
Getinege | 3229053819 | x |  |  | 2160 | 14.10.2022 | poza
Sharpol | 1151/2022 |  | x |  | 10828.98 | 20.10.2022 | poza
Elmed | 057/022 |  | x |  | 793 | 03.10.2022 | umowa
Donserv | 1553 |  | x |  | 3194 | 18.10.2022 | poza
Donserv | 1552 |  | x |  | 1772 | 18.10.2022 | poza
Elektrotechmed | 23/10/2022 | x | x |  | 6330.32 | 14.10.2022 | umowa
Techmed | 843 |  | x |  | 216 | 17.10.2022 | Umowa
Elmed | 062/022 |  | x |  | 326 | 24.10.2022 | umowa
Medikol | 10/0035 |  | x |  | 3075 | 27.10.2022 | umowa
AwaMed | 5/G/11/2022 | x |  |  | 426.81 | 03.11.2022 | poza
bbraun | 57274876 |  |  | x | 61.5 | 31.10.2022 | umowa
elmed | 064/022 | x | x |  | 130 | 02.11.2022 | umowa
Elektrotechmed | 35/10/2022 | x | x |  | 5973.44 | 18.10.2022 | umowa
Elektrotechmed | 43/10/2022 | x | x |  | 1030.32 | 25.10.2022 | umowa
Elmed | 065/022 |  | x |  | 380 | 04.11.2022 | umowa
Techmed | 866/2022 | x | x |  | 108 | 26.10.2022 | umowa
Techmed | 875/2022 | x | x |  | 137.6 | 24.10.2022 | umowa
Agfa | 9071801135 |  |  | x | 2580.87 | 10.11.2022 | wolna ręka
yal | 349/22 |  | x |  | 1671.84 | 27.10.2022 | umowa
Techmed | 894/2022 |  | x |  | 52.92 | 31.10.2022 | umowa
Sentec |  |  |  |  | 615 | 18.11.2022 | dzierżawa
GE | 30010830 | x |  |  | 1814.46 | 26.10.2022 | wolna ręka
Techmed | 925 |  | x |  | 129.6 | 14.11.2022 | umowa
Techmed | 924 |  | x |  | 432 | 14.11.2022 | umowa
Greenpol | 553 | x |  |  | 2398.5 | 25.11.2022 | wolna ręka
Elmed | 67 |  | x |  | 1417 | 24.11.2022 | umowa
Elmed | 68 |  | x |  | 1654 | 24.11.2022 | umowa
Techmed | 910 |  | x |  | 432 | 08.11.2022 | umowa
Elektrotechmed | 5/11/2022 |  | x |  | 8471.52 | 02.11.2022 | umowa
Medikol | Q22/12/0004 |  | x |  | 3075 | 02.12.2022 | testy zgodnie z umową
bbraun | 57289905 |  |  |  | 61.5 | 30.11.2022 | umowa dzerżawa
Daropol | 2022-12-02 | x |  |  | 2903.47 | 07.12.2022 | poza wniosek
Elmed | 074/022 | x |  |  | 959 |  | umowa
Activitek | FK/1/2022/11 |  | x |  | 2583 | 14.06.2022 | wolna ręka
MMM | 330/11/2022 | x |  |  | 3796.12 | 28.11.2022 | wolna ręka
Draeger | 3906060171 |  | x |  | 1447.63 | 20.12.2022 | poza
Sentec |  |  |  |  | 615 |  | umowa
Timko | 48 | x |  |  | 28151.82 | 14.11.2022 | umowa
Cheminst | 289/22 |  | x |  | 17458.62 | 12.12.2022 | wolna ręka
Cheminst | 288/22 | x |  |  | 3302.55 | 23.12.2022 | wolna ręka
Elmed | 076/022 |  | x |  | 380 | 22.12.2022 | umowa
Greenpol | 594 |  | x |  | 504.3 | 20.12.2022
Elmed | 077/022 | x |  |  | 1751 | 22.12.2022 | umowa

## Przetarg
Znak sprawy: SZP.2420.4.2024 | [12 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 1
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Aparat do wentulacji Humid-BH | 302010003210327040 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-10-26 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
Aparat do wentulacji Humid-BH | 302010003210327056 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-10-26 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
Hifent Humid-BH Humid-BH | 302010003201117001 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-02-06 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
Hifent Humid-BH | 302010003201117048 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-02-06 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem:
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 2
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Spirometr z opcją bplet Lungtest 1000 | 00257 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-10-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 8
Spirometr Lungtest 1000 | 00635 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-10-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 8
Spirometr Lungtest 1000 SB | 201300761 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-10-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 8
Ergospirometr Start 2000M | 00014 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-10-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 8
Lungtest 1000- Bodypletyzm + kabina | 201710359 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-10-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 8
Lungtest 1000- z opcją do DLCO | 201710358 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-10-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 8
Pompa do kalibracji spirometru Lungtest Hans Rudolph | 553-25850 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-10-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 8
Pompa do kalibracji spirometru Lungtest Hans Rudolph | 553-35619 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-10-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 8
Pompa do kalibracji spirometru Lungtest Hans Rudolph | 553-448994 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-10-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 8
*przegląd wraz z cechowaniem sprzętu | [12 empty] | Razem:
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 3
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Myjnia do endoskopów WD440 | 08144-027273 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-06-20 - Przegląd | 4 |  |  |  |  | 35
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem:
** stawka obejmuje dojazd
przegląd raz na pół roku
Pakiet 4
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Sterylizator SFB 400 | 6410.1499 | Apteka szpitalna | 2025-02-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 8
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem:
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 5
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Respirator Astral 150 | 22201217209 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-02-04 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
Respirator Astral 150 | 22201176057 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-02-03 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
Respirator Steller 150 | 20160860528 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-02-03 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
Respirator Astral 150 | 22201210267 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-02-15 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
Respirator Astral 100 | 22161519169 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-08-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
Respirator NIV Astral 150 | 22201217202 | Oddział pulmonologiczny z pododdziałem gruźlicy | 2025-02-03 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
Respirator Astral 150 | 22201176017 | Oddział pulmonologiczny z pododdziałem gruźlicy | 2024-08-24 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
Respirator Astral 150 | 22201210274 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2024-08-03 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
Respirator Astral 100 | 22161519178 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-02-15 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
Respirator Stellar 150 | 20160860510 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2024-10-03 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
Lumis 150 ST-A | 22201205541 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2024-05-30 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
AirCurve 10 Vauto | 22191278875 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2024-05-30 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 10
*przegląd raz na dwa lata | [12 empty] | Razem:
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 6
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Respirator transportowy Oxylog 3000 | ASLF-0025 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-01-23 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 5
Respirator EVITA V300 | ASNK-0039 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-11-23 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 5
Respirator EVITA V300 | ASNK-0042 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-11-30 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 5
Respirator Oxylog VE 300 | ASBF-0013 | Izba Przyjęć | 2025-12-31 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 5
Respirator transportowy Oxylog 2000 plus | ASDM 0020 | Pracownia bronchoskopii | 2024-12-09 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 5
Respirator transportowy Oxylog 2000 plus | ASDM 0020 | Pracownia bronchoskopii | 2024-12-09 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 5
Respirator transportowy Oxylog 3000 plus | ASFL-0025 | Pracownia bronchoskopii | 2025-01-23 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 5
Respirator transportowy oxylog VE300 | ASPL-0018 | Izba Przyjęć | 2025-11-22 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Parownik SEVO VAPOR 2000 | ASPL0849 | Blok operacyjny | 2023-11-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Lampa operacyjna | 1113013008 | Blok operacyjny | 2023-11-22 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Aparat do znieczulenia Atlan a350 | ASPL-0188 | Blok operacyjny | 2023-11-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Lampa operacyjna | 1113013007 | Blok operacyjny | 2023-11-22 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Lampa zabiegowa bezcieniowa Polaris 50 | 1111392057 | Izba Przyjęć | 2024-07-31 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Lampa zabiegowa bezcieniowa Polaris 100/200 | ASPF-082 | Blok operacyjny | 2024-07-31 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Lampa zabiegowa bezcieniowa Polaris 100/200 | ASPF-083 | Blok operacyjny | 2024-07-31 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Lampa zabiegowa bezcieniowa Polaris 600 | ASPF-0215, ASPF - 0214 | Blok operacyjny | 2024-07-31 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Lampa zabiegowa bezcieniowa Polaris 600 | ASPF-0216 -0217 | Blok operacyjny | 2024-07-31 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Moduł | ASPF-0121 | Izba Przyjęć | 2024-07-31 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Lampa Polaris 100/200 | ASP-0114 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-07-31 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Lampa Polaris 100/200 | ASPF-0113 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-07-31 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Lampa zabiegowa bezcieniowa Polaris 600 | ASPF-0214 | Blok operacyjny | 2024-07-31 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 6
Respirator Evita V600 | ASPL0048 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2024-11-21 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 5
Respirator Evita V600 | ASPL0046 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2024-11-21 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 5
Respirator Evita V600 | ASPL0045 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2024-11-21 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 5
Respirator Evita V600 | ASPL-0049 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2024-11-21 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 6
Respirator Evita V600 | ASPA 0244 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2024-11-21 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 6
Razem:
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 7
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Respirator Trilogy Evo O2 | H800027523972 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2024-12-30 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 20
Respirator Trilogy Evo O2 | H800025297F11 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2024-12-30 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 20
Razem:
*przegląd raz na dwa lata
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 8
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Respirator Weinmann Medurat Easy | 1721 | Izba Przyjęć | 2024-03-20 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
*przegląd raz na dwa lata | [12 empty] | Razem:
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 9
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Myjka do endoskopów INOVA E 3 | 55887001 | Pracownia bronchoskopii | 2024-04-01 - Przegląd | 3 |  |  |  |  | 20
Myjka do endoskopów INOVA E 3 | 62504001 | Pracownia bronchoskopii | 2025-02-22 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
System uzdatniania wody | brak sn | Pracownia bronchoskopii | 2025-02-22 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Myjka do endoskopów INOVA E 2 | 72190043 | Pracownia bronchoskopii | 2024-11-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [11 empty] | Razem:
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 10
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 811247 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-21 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 769767 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 770863 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629475 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629441 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629481 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629419 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629479 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629486 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 770930 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 811249 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 788039 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629446 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629449 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629461 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629447 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629491 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629427 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 769656 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 769672 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 787960 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629443 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629433 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629436 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629414 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629426 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629398 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 787996 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 770953 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 811204 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629473 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629480 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629432 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629425 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629454 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Perfusor Space | 629466 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 811199 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 787952 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629494 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629498 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629501 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 811245 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629428 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629430 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 629434 | Izba Przyjęć | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 629485 | Izba Przyjęć | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629490 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629492 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 811197 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629497 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 811246 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 811248 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 811181 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 811182 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 811192 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 788029 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 788042 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629393 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629375 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629469 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629472 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629391 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629445 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629489 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629450 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629464 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629474 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629488 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space S/N | 770997 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629422 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629457 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa Perfusor Space S/N | 629495 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna AGILIA SP MC | 24381890 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-03-01 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna AGILIA SP MC | 21995000 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-03-01 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna MC Agilla | 21994999 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-03-01 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Ascor AP-12 | 1404/0245/06 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-03-01 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Ascor SEP 11S | 4488./1 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-03-01 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna AGILIA SP MC | 21995001 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-03-06 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Agilla SP MC | 24391891 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2026-05-18 - Przegląd | 0 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Agilla SP MC | 24391888 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-03-01 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 761565 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-05-23 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 761632 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-07-07 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Agilla SP MC | 24391800 | Oddział pulmonologiczny z pododdziałem gruźlicy | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna | 52575 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna | 66848 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna | 67110 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna | 160862 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa Infuzyjna 1-strzykawkowa AP-14 | 1404/0246 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna objętościowa P2 | 021007117 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna strzykawkowa S2 | 012588417 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna objętościowa P2 | 0202263/16 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Agilia SP MC Z018693 | 24381888(3514733327) | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Agilia SP MC Z018693 | 24391801 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 761680 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-07-07 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 761740 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-07-07 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna MC Agilla | 24391799 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 761504 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-07-07 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Infusomat Space | 761530 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-07-07 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna P500 | l602201114B385 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2024-04-17 - Przegląd | 3 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa P500 | L602201114B270 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2024-04-17 - Przegląd | 3 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna P500 | L602201114B269 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2024-04-17 - Przegląd | 3 |  |  |  |  | 1
Pompa strzykawkowa P500 | L602201114B311 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2024-04-17 - Przegląd | 3 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna P500 | L602201114B127 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2024-04-17 - Przegląd | 3 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 629496 | Izba Przyjęć | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Stacja dokująca Space Station 8713140 | 131598 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Stacja dokująca Space Station 8713140 | 131594; 131592; 131585 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Stacja dokująca Space Station 8713140 | 131579; 131564; 131563 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-25 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Stacja dokująca Space Station 8713140 | 131575; 131573 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Stacja dokująca Space Station 8713140 | 131559; 131555; 131550 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Stacja dokująca Space Station 8713140 | 131555 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Stacja dokująca Space Station 8713140 | 131554; 131547 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Stacja dokująca Space Station 8713140 | 131550 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Stacja dokująca Space Station 8713142 | 61288; 61286; 61285; 61272 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Stacja dokująca Space Station 8713142 | 61289; 61287 | Blok operacyjny | 2025-10-10 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Ascor SEP 11S | Ascor | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna AGILIA SP MC | Fresenius | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Agilla SP MC | Fresenius | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2026-05-18 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Pompa infuzyjna Agilla SP MC | Aesculap | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-03-01 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [11 empty] | Wartość pakietu:
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 11
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Waga medyczna Charder MS4971 | C21014767 | Oddział pulmonologiczny z pododdziałem gruźlicy | 2025-11-24 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga medyczna Charder MS4971 | C21014930 | Oddział pulmonologiczny z pododdziałem gruźlicy | 2025-11-24 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Łóżko szpitalne z wagą SICURO TERA | .750000348821 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-10-04 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Wózek z wagą MS5461 | C2000GJ15 | Izba Przyjęć | 2025-11-24 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga lekarska | 234591/08 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-05-05 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga elektr. lekarska WPT 100/200 | 495758 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-03-17 - Legalizacja | 2 |  |  |  |  | 2
Waga elektr. lekarska WPT 60/150 | 494871 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-05-05 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga lek. elektronicz. WPT 60/150 | 247462/09 | Izba Przyjęć | 2024-05-05 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga lek. elektronicz. WPT 100/200 | 526271/2016 | Izba Przyjęć | 2024-03-28 - Legalizacja | 2 |  |  |  |  | 2
Waga PS 4500/C/2 | 2971112/10 | Apteka szpitalna | 2024-09-22 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga Axis 200 | 3333 | Apteka szpitalna | 2024-09-22 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga lekarska C315.100/200.OW-3 | 703777/21 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2025-11-24 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga medyczna waga elektroniczna C315.100/200.OR-3 | 703775 | Oddział pulmonologiczny z pododdziałem gruźlicy | 2025-11-24 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga lekarska | 377149/12 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2024-05-05 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga lekarska C315.100/200.OW-3 | 703776/21 | Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii | 2025-11-24 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga lekarska | 06643 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2025-11-20 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
Waga kuchenna | b/sn | Dietetyk | 2024-05-05 - Legalizacja | 1 |  |  |  |  | 2
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [11 empty] | Wartość pakietu:
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 12
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Videobronchofiberoskop EB19-J10 | A120055 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-01-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Videogastroskop EG-2990K | H122643 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-01-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
EBUS EB-1970UK | H120668 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-10-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Videobronchoskop EB-19-J10 | A120117 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-10-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Szafa do suszenia endoskopów SK5320 | SN/008 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-06-15 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Szafa do suszenia endoskopów SK5320 | SN/007 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-01-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Myjnia dezynfekator do endoskopów | 2018-683 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-10-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Ultrasonograf Echobronchialny- Ultrasonograf EBUS EB19-J10U | a120156 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-10-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Sonda radialna USG (Endone 21 monitor medyczny SP-900, Procesor, SA702 Wysięgnik) | C21-014755 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-10-20 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Bronchoskop sztywny zestaw JET |  | Blok operacyjny |  | 0 |  |  |  |  | 60
Bronchofiberoskop FB-19TV | H110771 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-01-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Szafa do przechowywania endoskopów. | SN/001 | Pracownia bronchoskopii | 2024-06-15 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Videobronchoskop ultrasonograficzny EBUS EB19-J10U | A120068 | Pracownia bronchoskopii | 2024-06-15 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Videobronchoskop diagnost EB19-J10U | A120265 | Pracownia bronchoskopii | 2024-06-15 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Videoprocesor obrazu EPK 3000 | A020637 | Pracownia bronchoskopii | 2024-06-15 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Videoprocesor obrazu EPK 3000 | M020205 | Pracownia bronchoskopii | 2024-10-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Videobronchoskop ultrasonograficzny EBUS EB19-J10U | A120259 | Pracownia bronchoskopii | 2025-01-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Videobronchoskop diagnost. EB19-J10 | N120866 | Pracownia bronchoskopii | 2025-01-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Videobronchoskop diagnost EB19-J10U | A120133 | Pracownia bronchoskopii | 2025-03-30 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Videobronchoskop EB-19-J10 | N121433 | Pracownia bronchoskopii | 2024-06-15 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Przetwornik endoskopowy Pentax | EB011517 | Blok operacyjny | 2024-10-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
Bronchoskop interwencyjny B-18BS | G111240 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-06-20 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 60
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [11 empty] | Wartość pakietu:
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 13
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Autoklaw FVG-2 | 2206AP | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-10-13 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Autoklaw FVG 2 | 3148 | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-10-13 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Komora laminarna Safe Flov 1,2 | G05L22N9129 | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-10-13 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
Komora laminarna Safe flow 1,8 | D06L23N6621 | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-10-13 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
Wirówka laborat.z chłodzeniem z-400 | 50020028 | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-10-13 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Wirówka laborat.z chłodzeniem z-400 | 50060056 | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-10-13 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Zamrażarka niskotemperaturowa Angelatoni Platinum Next 500V3 | LS03054 | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-10-13 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Komora laminarna Safemate 1,2 eco | U4461 | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-10-13 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
Komora laminarna Safemate 1,2 eco | T3680 | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-10-13 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
Wartość pakietu:
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 14
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Komora Laminarna 4 A1 | 2010-50033 | Apteka szpitalna | 2024-10-04 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
Komora laminarna ESCO clasic | 2010-157048 | Apteka szpitalna | 2024-10-04 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem:
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 15
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Zestaw do videotorakochirurgii w technologii 4K - Monitor od zestawu do Videotorakochirurgii | SN D55518350001 | Blok operacyjny | 2024-05-20 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Zestaw do videotorakochirurgii w technologii 4K | 7812247; 7811980;DIATERMIA ESG-400-B004433 | Blok operacyjny | 2024-05-31 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Videobronchofoberoskop zestaw Wózek endoskopowy | 21978598 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-06-27 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem:
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 16
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Aparat do jet ventilation Twin Stream TwinStream | 170033101 | Blok operacyjny | 2024-10-19 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem:
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 17
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Aparat do znieczuleń do operacji torakochirurgicznych | SQC18440025HA, SM718460023WA | Blok operacyjny | 2024-05-18 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 18
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Dezynfektor powietrza Nocospray | 172x1510. | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2024-12-06 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
Aparat do dezynfekcji powierzchni i powietrza za pomocą mgły Nocospray | 172Z2011 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-12-06 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
Aparat do dezynfekcji powierzchni i powietrza za pomocą mgły Nocospray | 172Z2014 | Oddział pulmonologiczny z pododdziałem gruźlicy | 2024-12-06 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
Aparat do dezynfekcji powierzchni i powietrza za pomocą mgły Nocospray | 172Y9910 | OOPG | 2024-12-06 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
Aparat do dezynfekcji powierzchni i powietrza za pomocą mgły Nocospray | 172X9914 | OAP | 2024-12-06 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 5
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 19
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Wstrzykiwacz Kontrastu Bayer -Stell Ant | 301392 | Pracownia tomografii komputerowej | 2025-02-28 | 2 |  |  |  |  | 10
Razem
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 20
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Analizator Hypair FE NO | 100208-04 | Pracownia badań czynnościowych i diagnostyki alergologicznej | 2024-06-07 - Przegląd | 4 |  |  |  |  | 8
przegląd co 6 miesięcy | [12 empty] | Razem
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 21
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Koncentrator tlenu 525KS | B217200314KS | Epidemiologia | 2024-07-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B217200064KS | Epidemiologia | 2024-07-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B217200267KS | Epidemiologia | 2024-07-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Devilbiss525KS | R053518 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Devilbiss525KS | 058536 | Epidemiologia | 2024-04-14 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Devilbiss525KS | R053544 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Devilbiss525KS | R053915 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Devilbiss525KS | J765625KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Devilbiss525KS | J778314KS | Epidemiologia | 2024-04-14 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Devilbiss525KS | R053516KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826382 | Epidemiologia | 2024-04-14 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826392 | Epidemiologia | 2024-04-14 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 833821 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826573 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 825461 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 832159 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826553 | Epidemiologia | 2024-01-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101928 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101933 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ102086 | Epidemiologia | 2024-04-14 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101939 | Epidemiologia | 2024-04-14 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101963 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101736 | Epidemiologia | 2025-01-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101962 | Epidemiologia | 2025-01-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101974 | Epidemiologia | 2025-01-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | F661269 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B20A190144KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15ksz101967 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15ksz101923 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101969 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15ISZ101743 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826550 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ102142 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101936 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ102149 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826404 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B20A200049KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | R058530 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | R058536KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826406 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 825343 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826567 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826574 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826396 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826377 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826422 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 816149 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826358 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826579 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 825481 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 825508 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826556 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 851044 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 833775 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 825489 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826481 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 825465 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 825433 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826560 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826520 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 873150 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 825497 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu New Life | 826584 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101931 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101938 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101972 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ102143 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ102145 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101973 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ102155 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101930 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ102157 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101964 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101961 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu Perfecto2 | 15KSZ101945 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B205200057KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B20A190155KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | J778327KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | J782317KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | R053654KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | R058526KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | R053527KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | R058520KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | R053924KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | J778313KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | R053520 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | J782137 | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B20A190152KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | J776314KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B20A200045KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | J778303KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B20A160191KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | R058532KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | J778319KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B20A190151KS | Epidemiologia | 2024-07-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | J765859KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | J78324KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B20A200043KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | R053526KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B217200203KS | Epidemiologia | 2024-07-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B218180307KS | Epidemiologia | 2024-07-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B218180306KS | Epidemiologia | 2024-07-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B218180199KS | Epidemiologia | 2024-07-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B2172000052KS | Epidemiologia | 2024-04-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B217200261KS | Epidemiologia | 2024-07-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
Koncentrator tlenu 525KS | B2172000029KS | Epidemiologia | 2024-07-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 2
*przegląd raz w roku | [12 empty] | Razem:
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 22
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
RTG przyłóżkowe R100E producent Agfa | 40030 | Pracownia RTG | 2024-07-26 | 2 |  |  |  |  | 30
Diagnostyczna stacja radiologiczna - Ramię C SOLO Ziehm Imaging GmbH | 52458 | Blok operacyjny | 2024-10-23 | 2 |  |  |  |  | 30
Aparat RTG FDR Smart FGXR FUJIFILM | DXE1870204 | Pracownia diagnostyki obrazowej | 2024-08-10 | 2 |  |  |  |  | 30
Pakiet podzielny na pozycje | [12 empty] | Razem
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 23
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
RTG przyłóżkowe R100E producent Agfa | 40030 | Pracownia RTG | 2024-02-07 | 8 |  |  |  |  | 0
Diagnostyczna stacja radiologiczna - Ramię C SOLO Ziehm Imaging GmbH | 52458 | Blok operacyjny | 2024-02-07 | 8 |  |  |  |  | 0
Aparat RTG FDR Smart FGXR FUJIFILM | DXE1870204 | Pracownia diagnostyki obrazowej | 2024-02-07 | 8 |  |  |  |  | 0
Razem
Testy podstawowe
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 24
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
RTG przyłóżkowe R100E producent Agfa | 40030 | Pracownia RTG | 2024-08-07 | 2 |  |  |  |  | 0
Diagnostyczna stacja radiologiczna - Ramię C SOLO Ziehm Imaging GmbH | 52458 | Blok operacyjny | 2024-08-08 | 2 |  |  |  |  | 0
Aparat RTG FDR Smart FGXR FUJIFILM | DXE1870204 | Pracownia diagnostyki obrazowej | 2024-08-09 | 2 |  |  |  |  | 0
Razem
Testy specjalistyczne
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 25
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Ultrasonograf Medison RS85 (Samsung) Medison RS85 | S18VM3HKB00012J | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-10-19 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
Aparat USG Logiq S8XDCLEAR OLED | 508561SU2 | Pracownia diagnostyki obrazowej | 2024-06-02 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
Aparat USG centrala usg klasy klinicznej AVIUS | G320048818 | Pracownia bronchoskopii | 2024-07-21 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
Aparat USG przenośny VIVID IQ | 6030522WX0 | Oddział alergologiczno-pulmonologiczny | 2024-06-02 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
Aparat USG Logiq P5 | H44502LA- 98650SU5 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2024-08-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
Ultrasonograf DC 8 | QE 36001166 | Pracownia diagnostyki obrazowej | 2024-07-21 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
Aparat do echokardiografii VIVID S60 | 003365S60 | Klinika Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego | 2024-05-05 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
*podzielny na pozycje | [12 empty] | Razem
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 26
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Sterylizator parowy ASV-E | 1046 | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-01-11 - Przegląd | 8 |  |  |  |  | 20
Sterylizator parowy AS-2 | 222 | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-01-11 - Przegląd | 8 |  |  |  |  | 20
Sterylizator SPW – 275 | b/n | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-01-11 - Przegląd | 8 |  |  |  |  | 20
System uzdatniania wody Solpure 7 | 333/T/B | Laboratorium bakteriologiczne | 2024-01-11 - Przegląd | 8 |  |  |  |  | 20
*co 3 miesiące | [12 empty] | Razem
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 27
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Stół operacyjny Getinge | 10459 | Blok operacyjny | 2024-11-09 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
Stół operacyjny Getinge | 10464 | Blok operacyjny | 2024-11-09 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
Sprzęt do pomiaru rzutu serca | I20400012282/H19451012343; | Blok operacyjny | 2024-12-31 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
Sprzęt do pomiaru rzutu serca | I20400012290/H19451012402 | Blok operacyjny | 2024-09-25 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 10
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 28
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Monitor Video Vision PRO LED 26” (wyłączone) | VPD26810220 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-03-24 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Monitor Video Vision PRO LED 26” (wyłączone) | VPD268J0038 | Blok operacyjny | 2024-03-24 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Głowica kamery 1488HD | 18J595954 | Blok operacyjny | 2024-03-24 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
Konsola kamery 1488HD | 18F503784 | Blok operacyjny | 2024-03-24 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 1
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 29
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Neuromonitoring 3.0 Response | 2NR3-4801 | Blok operacyjny | 2023-11-30 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Diatermia chirurgiczna | T9A29688DX | Blok operacyjny | 2024-04-03 - Przegląd | 3 |  |  |  |  | 1
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 30
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Diatermia chirurgiczna Vio 3 | 11414389 | Blok operacyjny | 2025-02-03 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
Zestaw do kriobiopsji wewnątrzoskrzelowej ERBECRIO 2 | 11458514 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2025-02-03 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 1
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu. | [12 empty] | Razem
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 31
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Zestaw do mediastinoskopii z torem wizyjnym | T-4-42-039-Z004 | Blok operacyjny | 2024-04-07 - Przegląd | 3 |  |  |  |  | 20
Uniwersalny Podgrzewacz Medyczny Termobial Warm UPM01-M | UPM01M032021008 | Blok operacyjny | 2024-11-30 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Jednostka sterująca z zewnętrznym czujnikiem temperatury | 300K2109003P | Blok operacyjny | 2024-10-20 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Jednostka sterująca z zewnętrznym czujnikiem temperatury | 300K2109006P | Blok operacyjny | 2024-10-20 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych WD 150 | 2014510 | Blok operacyjny | 2024-10-11 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Myjka do obuwia MAT-LD 160 | 28603792110800140312 | Blok operacyjny | 2025-03-27 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
pakiet podzielny na pozycje | [12 empty] | Razem
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 32
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego- producent Fresenius | 1FTG5604 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2025-10-26 - Przegląd | 1 |  |  |  |  | 40
Sztuczna nerka Pris MaX - producent Baxter | 105884 | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 2024-02-28 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 40
pakiet podzielny na pozycje | [12 empty] | Razem
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 33
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Monitor - Videobronchofoberoskop zestaw | MONITOR – FSN-D27018480006 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-05-16 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Procesor Wideo Videobronchofoberoskop zestaw CLV-189 | 7901636 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-05-16 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Videobronchofoberoskop zestaw CLV-190 | 7984494 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-05-16 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Videobronchofoberoskop zestaw Wózek endoskopowy | 21978598 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-05-16 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Videopleuroskop LTF 160 | 2151407 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-11-29 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Videopleuroskop LTF 160 | 2651027 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-09-04 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Videobronchoskop | 2925234 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-07-20 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 20
Producentem wszystkich pozycji w pakiecie jest Olympus | [12 empty] | Razem
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 34
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Tor wizyjny Moduł IMAGE 1 S CONNECT | XT756217-PXT756639 - P | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2024-04-07 - Przegląd | 3 |  |  |  |  | 40
Videorhinolaryngoskop z torem wizyjnym 8404 2XK | OM6164 9535 | Blok operacyjny | 2025-03-17 - Przegląd | 2 |  |  |  |  | 40
Producentem wszystkich pozycji w pakiecie jest Karl Storz | [12 empty] | Razem
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd
Pakiet 35
urządzenie | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność | Ilość | Koszt netto 1 przeglądu* (koszt materiału serwisanta dojazdu) | Stawka VAT | Wartość netto przeglądów | Wartość brutto przeglądów | Ilość roboczogodzin naprawy | Koszt netto jednej roboczogodziny naprawy** | Stawka VAT | Wartość roboczogodzin netto napraw | Wartość roboczogodzinbutto napraw | Ogólna wartość netto | Ogólna wartość brutto
Alkomat Alkotop Plus | 20110154 | Oddział pulmonologiczny z pododdziałem gruźlicy | 2024-04-04 - Przegląd | 3 |  |  |  |  | 10
Alkomat Alkotop Plus | 20110152 | Izba Przyjęć - Obszar rejestracji | 2024-04-04 - Przegląd | 3 |  |  |  |  | 10
Producentem wszystkich pozycji w pakiecie jest Bean | [12 empty] | Razem
* Stawka obejmuje wszystkie koszty logistyczne, w tym dojazd oraz materiały niezbędne do świadczenia usługi przeglądu.
** stawka obejmuje dojazd