Zamawiający:		                   				      Lublin dn. 24.06.2022 r.             Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin, woj. Lubelskie

tel. 081 538 46 00

Znak sprawy: KZA-3/495/WM-KMS/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obiektywy do mikro skanowania do wibrometru Polytec 3D

- Zestaw obiektywów z usługą montażu i konfiguracji na głowicy wibrometru skanującego PSV-500

- Obiektyw musi być kompatybilny z głowicą wibrometru skanującego PSV-500

- Powinien posiadać możliwość skanowania elementów o wymiarach ok. 1-5mm

- Zestaw powinien zawierać soczewkę posiadającą zdolność do skanowania w odległość od mierzonego obiektu wynoszącą ok. 205mm lub 280mm z obsługą ułatwiającą pomiary małych elementów 1-5mm

- Okres gwarancji min. 12 miesięcy

- Czas realizacji do 10 tygodni od dnia otrzymania zamówienia