## Pakiet nr 1
DZP/PN/93/2023 Dostawa środków dezynfekcyjnych
Pakiet nr 1 Dezynfekcja powierzchni szpitalnych
L.p. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Klasyfikacja wyrobu | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol bez zawartośći amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością Produkt posiadający pozytywną opinię dowolnego producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola, SARS), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach: z dodatkiem substancji zpachowych oraz bez dodtku substancji zapachowych. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1 Litr z Oryginalnie dołączonym atomizerem. | op. | 900 |  | 8% |  |  |  | Aktualna rejestracja wyrób, produkt biobójczy
2 | Niskoalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi w placówkach służby zdrowia o przyjemnym cytrusowym zapachu, zawierający w składzie etanol max 45 gramów jako subastaję czynną oraz surfaktanty. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum bójcze: B,Y EN 16615, Prątkobójczy (M.terrae, M.avium) EN 14348, Virusy Vaccina, BVDV, Rota, Adeno, Noro w czasie max 1 minuta. (W opakowaniu o pojemności 1000 ml zw spryskiwaczem. Wyrób medyczny | op. | 250 |  | 8% |  |  |  | Wyrób medyczny
3 | Preparat oparty o aktywny chlor o właściwościach dezynfekcyjnych i myjących do wszelkich zmywalnych powierzchni; zawierający anionowe tenzydy myjące; w postaci musujących, jednofazowych tabletek o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym (w stężeniu do 1000ppm aktywnego chloru). Działanie sporobójcze wobec Clostridium dificille wg PN-EN 14885 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich (0,3%) oraz albuminy wołowej (0,3%) - do 15min. Zakres działania B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V, S (Clostridium dificille - Rybotyp 027).Preparat przebadany testem 4 pół. Opakowanie 150 tab. | op. | 900 |  | 8% |  |  |  | Produkt biobójczy
4 | Chusteczki Sporobójcze do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadtlenku wodoru 1,5%. Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spektrum :Spektrum , B ,F,Tbc,S zgodnie z PN-EN 14885 w czasie do 15 min. Adeno, Polio i Noro zgodnie z PN-EN 14885 w czasie do 30 minut. Opakowanie : 100 sztuk chusteczek o wymiarach 20x20 cm. Opakowanie: 100 sztuk. Produkt o dualnej rejestracji (medyczny oraz produkt biobójczy BPR) Produkt nie skalsyfikowany jako niebezpieczny | op. | 2000 |  | 8% |  |  |  | Aktualna rejestracja wyrób, produkt biobójczy
5 | Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Posiadające oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu do mycia i dezynfekcji głowic USG, na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii. Zakres działania: B (MRSA), F (Aspergilus niger, Candida albicans), - do 5 min., V (Adeno, Polyoma, Noro, Corona, HCV, HBV, HSV1, H1N1) – do 1 min oraz (Rota) - do 15 minut. Konfekcjonowane w jednorazowych opakowaniach typu Flowpack po 100 szt. Wymiar min. 18 cm x 20 cm. Możliwość stosowania do dezynfekcji głowic USG. | op. | 3000 |  | 8% |  |  |  | Wyrób medyczny
6 | Niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych włącznie z klawiaturą komputerów, ekranami dotykowymi, monitorami, smartfonami oraz głowicami USG - na bazie alkoholi alifatycznych (12-15 g/100g ethanolu, 15-20g/100 g izopropanolu). - posiadające właściwości myjące. - zakres skuteczność: bakteriobójcza, Mycobacteriun terrae, drożdżakobójcza, wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV), Adeno, Noro, Poyoma SV 40, Rota. - skuteczne zgodnie z EN 16615 w czasie 1 minuty. - przebadane dermatologicznie. - opakowanie typu flow- pack zawierające 100 szt. chusteczek - rozmiar min. 20 x 20 cm, gramatura min. 50g/m². - nie zawierające barwników oraz substancji zapachowych | op. | 800 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
7 | Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi. Spektrum działania: B, Tbc (avium, terrae), F (albicans, niger), V (Polio, Adeno), S (C. difficile) do 15 minut. Dodatkowe badanie wg PN-EN 14885 - B, F - 5 min. Wysoka jakość włókniny i optymalny wymiar chusteczki (min. 60 g/m2, 19-25 cm x 24-30 cm) Opakowanie 25 sztuk flow-pack. | op. | 160 |  | 8% |  |  |  | Produkt biobójczy
8 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym, niezawierający adlehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Spektrum: B,F,Tbc, S (Clostridium difficile - Rybotyp 027) zgodnie z PN-EN 14885 w warunkach brudnych. Adeno i Polio PN-EN 14885 Stężenie do 2%. Czas działania dla wymaganych parametrów do 15 minut. Opakowanie 160g – 180g Wyrób medyczny klasy II a | op. | 90 |  | 8% |  |  |  | Wyrób medyczny
9 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym, niezawierający adlehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Spektrum: B,F,Tbc, S (Clostridium difficile - Rybotyp 027 ) zgodnie z PN-EN 14885 w warunkach brudnych. Adeno i Polio PN-EN 14885 Stężenie do 2%. Czas działania dla wymaganych parametrów do 15 minut. Opakowanie 1400g – 1500g Wyrób medyczny klasy II a | op. | 30 |  | 8% |  |  |  | Wyrób medyczny
10 | Płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, nieposiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo dodecyloaminy), chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z PN-EN 14885 wobec B i F (warunki czyste i brudne) 0,5 % w 15 min. Skuteczny wobec HBV, HCV, HIV (RKI/DVV ) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o PN-EN 14885 (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro w stężeniu 2%. Opakowanie 2 L Wyrób medyczny klasy II a, oraz produkt biobójczy. | op. | 200 |  | 8% |  |  |  | Wyrób medyczny
11 | Płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, nieposiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo dodecyloaminy), chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z PN-EN 14885 wobec B i F (warunki czyste i brudne) 0,5 % w 15 min. Skuteczny wobec HBV, HCV, HIV (RKI/DVV ) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o PN-EN 14885 (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro w stężeniu 2%. Opakowanie 6 L Wyrób medyczny klasy II a, oraz produkt biobójczy | op. | 100 |  | 8% |  |  |  | Wyrób medyczny
12 | Suche chusteczki do nasączania niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni. Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera do 100 chusteczek o wymiarach 20 x 38 cm. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. | rolka | 1200 |  | 23% |  |  |  | BRAK
13 | Kompatybilny z poz 10. trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Dozownik z możliwością wymiany zamknięć w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki. | szt | 50 |  | 23% |  |  |  | BRAK
14 | Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno), S w czasie do 5 minut, przy stężeniu 5%. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniem zanurzeniowy. Koncentrat zmieszany z wodą (niezanieczyszczony), zachowuje aktywność, tak samo jak termin ważności koncentratu, z którego został przygotowany Opakowanie 5 L z pompką Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | op. | 30 |  | 8% |  |  |  | Wyrób medyczny
15 | Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni. Spektrum działania: B, F, Tbc V , S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Preparat na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Wyrób medyczny Opakowanie: wiaderko 450 listków | op. | 200 |  | 8% |  |  |  | Wyrób medyczny
16 | Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu etylowego min.70 gram. przeznaczony dezynfekcja poweirzchni w obiektach ochrony zdrowia. pH prepartu 6. Produkt biobójczy. Preprat posiadający dopusczenia do dezynfekcji uroflometru prodkcji JEPAL. Opakowanie 0,6 Litr z Oryginalnie dołączonym atomizerem. | op. | 10 |  | 8% |  |  |  | Produkt biobójczy
17 | Preparat w postaci koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony do dezynfekcji i mycia maszyn, urządzeń, sprzętu, ścian, posadzek i pomieszczeń mających kontakt ze środkami spożywczymi. Możliwość stosowania do ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni pojemników, naczyń i narzędzi, stołów w kuchniach szpitalnych. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Spektrum działania: Bakterie, Grzyby, Prątki Wirusy - 0,5 % w 15 minut. Produkt biobójczy Opakowanie 5 L | op. | 25 |  | 8% |  |  |  | Produkt biobójczy
Razem:
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nw. dokumenty: Dla produktów: A)Wyroby Medyczne Ulotka, deklaracja zgodności, wpis do urzędu rejestracji wyrobów medycznych, certyfikat CE, Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej B)Produkty biobójcze. Ulotka, Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia do obrotu produktem biobójczym, Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających działanie bójcze preparatu. Celem potwierdzenia skuteczności bójczej należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na mikroorganizmach testowych i / lub odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego. Produkty przewidziane do stosowania dla obszaru medycznego muszą być przebadane wg normy PN-EN 14885 lub stosownych norm krajowych lub metodyką zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywnie badania wykonane w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak: PZH, DGHM, RKI. W sytuacji produktów przeznaczonych dla noworodków i dzieci wymaga się dostarczenia certyfikatu Instytutu Matki i Dziecka lub innej instytucji która przeprowadziła badania kliniczne w zakresie bezpieczeństwa stosowania ich na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych - dotyczy pakietu 1 poz. 1 OBOWIĄZKOWO do oferty: W zakresie pakietu nr 1 poz. 1-17: Ulotka, Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

## Pakiet nr 2
DZP/PN/93/2023 Dostawa środków dezynfekcyjnych
Pakiet nr 2 Środki dezynfekcyjne do: Skóra, Błony Śluzowe, Rany
L.p. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Klasyfikacja wyrobu | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchownych ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, z zawrtością fenoksyetanolu, bez zawartośći jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran powierzchniowych, przed badaniami dopochwowymi. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B (Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy Opakowanie: 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy" | op. | 450 |  | 8% |  |  |  | Lek
2 | Preparat do dezynfekcji powierzchownych ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, z zawrtością fenoksyetanolu, bez zawartośći jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran powierzchniowych, przed badaniami dopochwowymi. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B (Chlamydium,Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Opakowanie a 1l Produkt leczniczy" | op. | 280 |  | 8% |  |  |  | Lek
3 | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny | op. | 70 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
4 | Opatrunki na rany wykonane z elastycznego, spienionego poliuretanu (PUR) o wysokiej przepuszczalności powietrza i płynów. Skutecznie usuwające biofilm, zwiększające cyrkulację krwi i dopływu tlenu do tkanek. Do ran ostrych, przewlekłych, rozległych, zakażonych wymagających oczyszczenia. Wymiar jednego opatrunku 6,25x4,0x2,0. Opakowanie zawierające 3 rodzaje opatrunku o różnej strukturze chropowatości. Wyrób medyczny | op. | 10 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
5 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Opakowanie 350ml; wyrób medyczny | op. | 120 |  | 8% |  |  |  | Wyrób Medyczny
6 | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Opakowanie : 30ml; wyrób medyczny | op. | 70 |  | 8% |  |  |  | Wyrób Medyczny
7 | Wyrób medyczny klasy IIB. Gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego służący do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych do płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki. Opakowanie 250 ml z atmizerem |  | 100 |  | 8% |  |  |  | Wyrób Medyczny
8 | Wyrób medyczny klasy IIB. Gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego służący do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych do płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki. Opakowanie 1000 ml |  | 100 |  | 8% |  |  |  | Wyrób Medyczny
9 | Preparat oparty o diglukonian chlorheksydyny przeznaczony do dezynfekcji skóry (ręce i ciało) o przedłużonym działaniu do 3 godzin, działający w głębszych warstwach skóry. Działanie Bakterie G+ i G- w tym szczególnie na gronkowce (MSSA i MRSA), Grzybobójczy, Virusobójczy. Opakowanie 500 ml | op. | 25 |  | 8% |  |  |  | Lek
10 | Preparat do mycia rąk oraz skóry o działaniu mikrobójczym. Zawierający chlorheksydynę oraz QAV. Spektrum działania: Higieniczne mycie rąk EN 1499 30s. B EN 13727 30s, Y EN 13624 60s. HIV,HBV,HCV (DVV/RKI) 60s. Opakowanie 500ml kompatybilne dozownikiem Dermados. Produkt Biobójczy | op. | 100 |  | 8% |  |  |  | Biobój
11 | Alkoholowy preparat do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi, dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego. Zawierający etanol , chlorheksydynę , nadtlenek wodoru oraz poliwidon jako substancję zagęszczającą. pH 4,5-5. Bez zawartości jodu. Opakowanie: 1000 ml; produkt leczniczy | op. | 150 |  | 8% |  |  |  | Lek
12 | Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania w mikrofali. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. Kosmetyk. Opakowanie = 10 sztuk rekawic | op. | 300 |  | 23% |  |  |  | kosmetyk
13 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum B,F,V(Hiv,HBV,HCV). Możliwość stosowania przed szczepieniami, pobraniami krwi, zmianą opatrunku potwierdzona odpowiednimi zapisami w CHPL. Opakowanie 1L Produkt Leczniczy | op. | 400 |  | 8% |  |  |  | Lek
14 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum B,F,V(Hiv,HBV,HCV). Możliwość stosowania przed szczepieniami, pobraniami krwi, zmianą opatrunku potwierdzona odpowiednimi zapisami w CHPL. Opakowanie 350 ml Produkt leczniczy | op. | 450 |  | 8% |  |  |  | Lek
15 | Preparat do dezynfekcji skóry oraz rąk zawierający 2g chlorheksydyny oraz min.70g etanolu. Spektrum:Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 - 30s. B,F,Tbc) w 30 sekund. HIV,HBV,HCV ((RKI/DVV) w czasie 30 sekund. Opakowanie 250 ml z atomizerem. | op. | 100 |  | 8% |  |  |  | Biobój
16 | Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum B,F,V(Hiv,HBV,HCV). Możliwość stosowania przed szczepieniami, pobraniami krwi, zmianą opatrunku potwierdzona odpowiednimi zapisami w CHPL. Opakowanie 1 L plus spryskiwacz. Produkt leczniczy | op. | 350 |  | 8% |  |  |  | Lek
Razem:
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nw. dokumenty: Dla produktów: A)Produkty Lecznicze Karta charakterystyki produktu leczniczego, ulotka Przylekowa. W sytuacji produktów przeznaczonych dla noworodków i dzieci wymaga się dostarczenia certyfikatu Instytutu Matki i Dziecka lub innej instytucji która przeprowadziła badania kliniczne w zakresie bezpieczeństwa stosowania ich na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych - dotyczy pakietu 2 poz. 1, 2, 3, 4.

## Pakiet nr 3
DZP/PN/93/2023 Dostawa środków dezynfekcyjnych
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 3 Mycie, Dezynfekcja, Pielęgnacja Rąk
L.p. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Klasyfikacja wyrobu | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk higienicznej i chirurgicznej, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Zawierający środki pielęgnujące skórę, o pH 5,00 –5,5. Nie powodujący uczuleń i podrażnień skóry. Na bazie min. 3 substancji aktywnych z różnych grup chemicznych, bez zawartości jodu, fenoli chlorheksydyny, pochodnych fenolowych. Wymagane spektrum działania: B/w tym Tbc/,F,V/HIV,HBV,Rota, wirus opryszczki. Opakowanie a 500 ml dostosowane do dozowników typu dermados. Produkt leczniczy | op. | 3000 |  | 8% |  |  |  | Lek
2 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk higienicznej i chirurgicznej, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Zawierający środki pielęgnujące skórę, o pH 5,00 –5,5. Nie powodujący uczuleń i podrażnień skóry. Na bazie min. 3 substancji aktywnych z różnych grup chemicznych, bez zawartości jodu, fenoli chlorheksydyny, pochodnych fenolowych. Wymagane spektrum działania: B/w tym Tbc/,F,V/HIV,HBV,Rota, wirus opryszczki. Opakowanie 5 L. Produkt leczniczy | op. | 200 |  | 8% |  |  |  | Lek
3 | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o zawartości alkoholu etylowego min. 80 g w 100 g produktu, zawierający substancje pielęgnujące typu bisabolol . Preparat nie może zawierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Spektrum działania: zgodnie z normą EN 1500 – max. 30 sek. – 3 ml. oraz EN 12791 – max. 90 sek., skuteczność bójcza wobec Norowirusów i Rota wirusów zgodnie z normą EN 14476 w czasie max. 30 s. Opakowanie 500 ml. | op. | 1000 |  | 8% |  |  |  | Produkt biobójczy
4 | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o zawartości alkoholu etylowego min. 80 g w 100 g produktu, zawierający substancje pielęgnujące typu bisabolol . Preparat nie może zawierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Spektrum działania: zgodnie z normą EN 1500 – max. 30 sek. – 3 ml. oraz EN 12791 – max. 90 sek., skuteczność bójcza wobec Norowirusów i Rota wirusów zgodnie z normą EN 14476 w czasie max. 30 s. Opakowanie 500 ml. Oryginalne opakowanie z pompką | op. | 750 |  | 8% |  |  |  | Produkt biobójczy
5 | Preparat do ćwiczenia techniki dezynfekcji rąk w postaci żelu z zawartością alkoholu oraz barwnika wrażliwego na promieniowanie UV. Preparat wyposażony w oryginalnie dokręcona pompkę dozująco o przedłużonej wylewce. Opakowanie a’ 300 ml. | op. | 50 |  | 23% |  |  |  | BRAK
6 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, pH ok.5,00-5,2/ nie wysuszający skóry z zawartością środków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego, bez zawartości pochodnych fenolu np. fenoksy-etanolu. Preparat kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1,2,3. Opakowanie 500 ml dostosowane do dozowników typu dermados. Preparat barwiony celem wzrokowej identyfikacji oraz odróżnienia od preparatu dezynfekcyjnego dozowniku. Kosmetyk | op. | 5300 |  | 23% |  |  |  | Kosmetyk
7 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, pH ok.5,00-5,2/ nie wysuszający skóry z zawartością środków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego, awierające w składzie kwas cytrynowy, bez zawartości pochodnych fenolu np. fenoksy-etanolu. Preparat kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1,2,3 Preparat barwiony celem wzrokowej identyfikacji oraz odróżnienia od preparatu dezynfekcyjnego dozowniku. Opakowanie 6 L , Kosmetyk | op. | 200 |  | 23% |  |  |  | Kosmetyk
8 | Emulsja o działaniu nawilżającym i ochronnym , zawierająca wosk pszczeli oraz kompozycję olejków pielęgnujących. Przetestowana klinicznie i dermatologicznie. Kompatybilna z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1,2,3 . Opakowanie 500 ml Kosmetyk | op. | 160 |  | 23% |  |  |  | Kosmetyk
9 | Hipoalergiczny, biodegradowalny płynny preparat do osób z nietolerancją na alkohol do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk bez zawartości alkoholu, fenolu i jego pochodnych oraz gliceryny, pH zbliżone do naturalnego odczynu skóry, przeznaczony do skóry wrażliwej. Hipoalergiczność potwierdzona płatkowym testem dermatologicznym HRIPT. Higieniczna dezynfekcja w ciągu 60 s, chirurgiczna dezynfekcja rąk w ciągu 3 min. Preparat o przedłużonym działaniu do 180 minut. Spektrum działania: B, F(drożdże), Tbc, V Polio, Adeno, Noro. SPORY zgodnie z normą EN 17126 Wyrób biobójczy. Opakowanie 500 ml. | op. | 50 |  | 8% |  |  |  | Produkt biobójczy
10 | Alkoholowo‑wodny żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada neutralne pH, nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Preparat przebadany dermatologicznie. Działanie dezynfekujące natychmiastowe – 30 sekund, działanie dezynfekujące przedłużone – do 3 godzin. Preparat wykazuje szerokie spektrum: bakterio-, prątko-, grzybo- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) w czasie 30 sekund. Opakowanie 700 ml w systemie sterisol | op. | 220 |  | 8% |  |  |  | Produkt biobójczy
11 | Płyn, preparat na bazie alkoholu do higienicznej (PN EN 1500 dla 3 ml preparatru) i chirurgicznej (PN EN 12791) dezynfekcji rąk. Bakteriobójczy (w tym Tbc), grzybobójczy ( pełny zakres ), drożdżakobójczy, wirusobójczy w 30 sekund. W składzie substancje pielęgnujące i nawilżające. opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikiem dermados | op. | 200 |  | 8% |  |  |  | Produkt biobójczy
12 | Dozownik ścienny wykonany z tworzywa sztucznego. Możliwość optycznej weryfikacji założonego preparatu. Kompatybilny z preparatami w workach 700 ml w systemie sterisol. | op. | 70 |  | 23% |  |  |  | brak
Razem:
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nw. dokumenty: Dla produktów: A)Produkty biobójcze. Ulotka, Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia do obrotu produktem biobójczym, Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej B)Kosmetyki Ulotka produktowa C)Produkty Lecznicze. Karta charakterystyki produktu leczniczego, ulotka Przylekowa. Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających działanie bójcze preparatu. Celem potwierdzenia skuteczności bójczej należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na mikroorganizmach testowych i / lub odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego. Produkty przewidziane do stosowania dla obszaru medycznego muszą być przebadane wg normy PN-EN 14885 lub stosownych norm krajowych lub metodyką zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywnie badania wykonane w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak: PZH, DGHM, RKI.
Urządzenia dozujące (na czas trwania umowy)
Oferent składający ofertę w pakiecie nr 4 jest zobowiązany bezpłatnie użyczyć na czas trwania umowy i dostarczyć 250 sztuk urządzeń dozujących (typu dermados) kompatybilnych z preparatami (pozycja 1, 3). Dozowniki winny być zamontowane do 7 dni od daty podpisania umowy. Montaż dozowników winien odbyć się bez zakłóceń i przy uszanowaniu komfortu pacjenta (HAŁAS). Podczas montażu zakazane jest dokonywania dodatkowych otworów w ścianach. Nowe dozowniki winny być zamontowane na dotychczasowe otwory montażowe.
Lampa Szkoleniaowa UV
Oprogramowanie wraz z mobilnym urządzeniem do monitorigu przestrzegania 5 momentów chigieny rąk wg WHO.

## Pakiet nr 4
DZP/PN/93/2023 Dostawa środków dezynfekcyjnych
Pakiet nr 4 Mycie oraz dezynfekcja narzędzi i wyposażenia medycznego oraz endoskopów
L.p. | Opis produktu | Jednostka miary | ILOŚĆ | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Klasyfikacja wyrobu | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Gotowy do użycia trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne, zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń, zapewnia bezpieczny transport zanieczyszczonych narzędzi, wysoka kompatybilność materiałowa wygodna, szybka i bezpieczna forma aplikacji. Molziwośc pozostawienia do 72 godzin. Skład: IV-rzędowe związki amonowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), związki pomocnicze. Spektrum działania: B (w tym wielolekooporne) F, V (HIV, HBV, HCV, Hepres, Vaccinia) w 15 minut, Tbc w czasie 60 minut. Opakowanie 750 ml z końcówką spieniającą. | op. | 140 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
2 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych i inkubatorów zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie zawiera aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania w pionie żywieniowym. Spektrum działania: PN-EN 14885 – war. brudne, Tbc(M.terrae + avium) PN-EN 14885 – war. brudne, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut. Stężenie do 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno. Stabilność roztworu min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. II A. Opakowanie 2 L. | op. | 100 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
3 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego, zawierający aldehyd orto-ftalowy, do wielokrotnego stosowania przez 14 dni Spektrum: skuteczny wobec B, F, V, Prątki, w czasie do5 minut. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi posiadającymi Atest PZH. Opakowanie jednostkowe 5000 ml. Wyrób medyczny kl. II A lub II B | op. | 20 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
4 | Paski testowe do pozycji nr 3. Wycenić 1 sztukę paska. | sztuk pasków | 100 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
5 | Gotowy do użycia, preparat przeznaczony do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, na bazie mieszaniny nadtlenku wodoru, kwasu nadoctowego. Działający bójczo na B (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, ), Tbc (M. avium, M. terrae), F (C. albicans, A. Brasiliensis), V (Polio, Adeno, Noro), S (B. subtilis, C. difficile) zgodnie z EN 17126 w czasie 5 min, zachowujący swoją aktywność biobójczą do 14 dni, kontrolowaną za pomocą testów paskowych. Opakowanie stanowi: 5000ml + aktywator. | op. | 200 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
6 | Walidowane testy paskowe do kontroli aktywności preparatu z pozycji powyżej. Opakowanie 50 szt. pasków | op. | 6 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
7 | Preparat myjąco-dezynfekujący do mycia endoskopów giętkich, oraz narzędzi zawierający kompleks enzymow myjących (proteazy, lipazy, amylazy), chlorheksydyna. Działanie bójcze obejmujące B, F (Candida albicans), V (Vaccinia) Zgodnie z EN 17111 w stężeniu max. 0,5 % w czasie max.10 min. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie 5 l. Kompatybilny z produktem zaoferowanych w punkcie 1 | op. | 50 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
9 | Niskopieniący detergent, zawierający enzymy proteolityczne rozpuszczające substancje organiczne i ścięte białko, nie zawierający alkoholi służący do mycia instrumentów medycznych, narzędzi oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego stopnia w postaci koncentratu. Czas działania: 5 min Opakowanie jednostkowe 1000 ml. Preparat kompatybilny z poz. 3. Wyrób medyczny kl. I | op. | 80 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
10 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus), bezaldehydowy oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglanu sodu, czteroacetyloetylenodiaminy, tenzydy niejonowe, związki kompleksujące, inhibitory korozji, bez zawartości chloru, fenoli, QAV bez konieczności dodawania aktywatora. Całkowicie rozpuszczalny, przygotowanie roztworu w zimnej wodzie wodociągowej. Potwierdzona trwałość roztworu roboczego 24 godz. od momentu sporządzenia. Kontrola aktywności paskami testowymi. Możliwość zastosowania w min. 2 stężeniach 1% i 2%. Spektrum biobójcze: B, PN-EN 14561, F, PN-EN 14562, V PN-EN 14476, Mykobakteriobójczy PN-EN 14563:2012 (M. Terre, M Avium), (M.Tuberculossis dowolna metodyka) do 15min.; sporobójcze ( Cl.Difficile Rybotyp R027 , B. cereus oraz B.subtilis) zgodnie z normą PN-EN 17126 w warunkach brudnych 2% w czasie 15min - obciążenie 3ml erytrocytów baranich, 3g albuminy wołowej. Opakowanie 1,5 KG, wyrób medyczny | op. | 30 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
11 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek.Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 0dH. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH) 0,5%,15min, działanie drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH) 0,5%,15min, działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV) 1,5%,15 min. Zalecanie zastosowanie 1,0%, 15minut. kompatybilny z urządzeniem Word Chem, posiadanym przez Zamawiającego. Opakowanie Kanister 5 Litrów | op. | 5 |  | 8%
12 | Preparat do manualnej dezynfekcji narzędzi, endoskopów, sprzętu okulistycznego o działaniu sporobójczym. Płyn do przygotowywania roztworów, bez aktywatora. Roztwór do wielokrotnego użycia w czasie do 14 dni, kontrola skuteczności roztworu paskami testowymi. Wyrób medyczny. Preparat nie zawierający aldehydów, formaldehydu, fenoli, chloru. Gwarantowane działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze w stężeniu nie większym niż 2,5 % w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Badania właściwości bakteriobójczych, prątkobójczych, grzybobójczych wg normy PN-EN faza 2 etap 2 dla warunków czystych i brudnych, Badania właściwości sporobójczych i wirusobójczych wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych.Opakowanie pojemnik plastikowy 1 litr. | op. | 20 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
Razem:
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nw. dokumenty: Dla produktów: A)Wyroby Medyczne Ulotka, deklaracja zgodności, wpis do urzędu rejestracji wyrobów medycznych, certyfikat CE, Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej. Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających działanie bójcze preparatu. Celem potwierdzenia skuteczności bójczej należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na mikroorganizmach testowych i / lub odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego. Produkty przewidziane do stosowania dla obszaru medycznego muszą być przebadane wg normy PN-EN 14885 lub stosownych norm krajowych lub metodyką zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywnie badania wykonane w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak: PZH, DGHM, RKI.
Preparty z pozycji 5,7 posiadających oświadczenie producnnta myjni CHOYANG o możliwośći stosowaia i komptabilinośći z myjnią.

## Pakiet nr 5
DZP/PN/93/2023 Dostawa środków dezynfekcyjnych
Pakiet nr 5 Mycie i Dezynfekcja narzędzi oraz wyposażenia medycznego
L.p. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Klasyfikacja wyrobu | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie dietyloaminę, ester butylowy kwasu ortofosforowego i enzymy. Wartość pH: 10,7-10,8. Dozowanie: 5 ml/l. Wyrób medyczny. Preparat Kompatybilny z pozycją 2. Opakowanie: 5 L | op. | 45 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny I
2 | Preparat dezynfekcyjny zawierającgo aldehyd glutarowy w stężeniu <11%, bez zawartości formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych, działających w temperaturze 55 stopni C w 5 min na bakterie (MRSA, Helicobacter Pyroli,) grzyby, prątki, wirusy (Rota i Noro). Dozowanie 10 ml/l. Preparat kompatybilny z pozycją 1. Opakowania: 5 L | op. | 50 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny II B
5 | Preparat dezynfekcyjny do Endoskopów giętkich. Skład: Aldehyd Glutarowy, Inhibitory Korozji. Preparat niezawierający Glioksalu oraz Soli, kwasów organiczynch. Spektrum działania B, F, TBC (mycobaterium tuberculosiss), V (HSV-1) – 5 minut - Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temperaturze 60 stopni C. Dozowanie 12 ml/l. Opakowanie 5 L. Kompatybilny z Myjnią Olympus ETD | op. | 40 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny II B
6 | Enzymatyczny preparat myjący do endoskopów giętkich. Skład: niejonowe środki powierchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, - z wykluczeniem substancji wysoce łatwopalnych, niezawierający soli kwasów organicznych. - Przeznaczony do wrażliwych na temperaturę narzędzi chirurgicznych alumnium oksydowanego, szkła, oraz endoskopów. - Mycie w temperaturze do 60 stopni C - Dozowanie 6 ml/l - Ph: 5,5-7,0 Opakowanie 5 L. Kompatybilny z Myjnią Olympus ETD | op. | 18 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny I
Razem:
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nw. dokumenty: Dla produktów: A)Wyroby Medyczne Ulotka, deklaracja zgodności, wpis do urzędu rejestracji wyrobów medycznych, certyfikat CE, Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej. Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających działanie bójcze preparatu. Celem potwierdzenia skuteczności bójczej należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na mikroorganizmach testowych i / lub odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego. Produkty przewidziane do stosowania dla obszaru medycznego muszą być przebadane wg normy PN-EN 14885 lub stosownych norm krajowych lub metodyką zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywnie badania wykonane w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak: PZH, DGHM, RKI.
| …..................................................................... |  |  |  |  | ….................................................
| (podpis) | [5 empty] | (data)

## Pakiet nr 6
DZP/PN/93/2023 Dostawa środków dezynfekcyjnych
PAKIET nr 6 Reprocesowanie automatyczne narzędzi
L.p. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Klasyfikacja wyrobu | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Opakowanie 5 Litrów | op. | 200 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
2 | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. Opakowanie 5 Litrów. | op. | 30 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
3 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Opakowanie 5 Litrów. | op. | 20 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
Razem
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nw. dokumenty: Dla produktów: A)Wyroby Medyczne Ulotka, deklaracja zgodności, wpis do urzędu rejestracji wyrobów medycznych, certyfikat CE, Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających działanie bójcze produktu. Celem potwierdzenia skuteczności bójczej należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na mikroorganizmach testowych i / lub odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego. Produkty przewidziane do stosowania dla obszaru medycznego muszą być przebadane wg normy PN-EN 14885 lub stosownych norm krajowych lub metodyką zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywnie badania wykonane w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak: PZH, DGHM, RKI.

## Pakiet nr 7
DZP/PN/93/2023 Dostawa środków dezynfekcyjnych
Pakiet nr 7 Preparaty do maszynowego stosowania w myjniach - dezynfektorach basenów szpitalnych
L.p. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Klasyfikacja wyrobu | Producent i nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Preparat na bazie niejonowych tensydów, kwasów organicznych i nieorganicznych oraz propanolu, do mechaniczno - termicznego nabłyszczania i odkamieniania w płuczkach – dezynfektorach Firmy Meiko GmbH basenów szpitalnych, nerek, misek, słoi. Preparat o właściwościach odkamieniających, nabłyszczających, zmiękczających. Preparat musi spełniać wymagania stawiane wyrobom medycznym i być przeznaczonym do maszynowego stosowania w myjniach do mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, oraz posiadać rekomendację serwisu producenta myjni. Wyrób medyczny. Opakowanie kanister 5 L | op. | 40 |  | 8% |  |  |  | wyrób medyczny
Razem:
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nw. dokumenty: Dla produktów: A)Wyroby Medyczne Ulotka, deklaracja zgodności, wpis do urzędu rejestracji wyrobów medycznych, certyfikat CE, Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających działanie bójcze produktu. Celem potwierdzenia skuteczności bójczej należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na mikroorganizmach testowych i / lub odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego. Produkty przewidziane do stosowania dla obszaru medycznego muszą być przebadane wg normy PN-EN 14885 lub stosownych norm krajowych lub metodyką zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywnie badania wykonane w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak: PZH, DGHM, RKI.