## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Wymiana oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Pleszew - zakres gmina cz.2
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | numer projektu | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | 1 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3903 | NIE | 25.6 | TAK
2 | 2 | drogowa | 4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 6207 | NIE | 43.5 | TAK
3 | 3 | drogowa | 2 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5390 | NIE | 38.8 | TAK
4 | 4.5 | drogowa | 7 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5390 | NIE | 38.8 | TAK
6 | 6 | drogowa | 9 |  |  | 0 | #DIV/0! | 6964 | NIE | 50.4 | TAK
8 | 8 | drogowa | 14 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3903 | NIE | 25.6 | TAK
9 | 9 | drogowa | 10 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3379 | NIE | 22.4 | TAK
10 | 10 | drogowa | 10 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5021 | NIE | 35.4 | TAK
11 | 11 | drogowa | 2 |  |  | 0 | #DIV/0! | 4240 | NIE | 28.8 | TAK
13 | 12A | drogowa | 3 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5390 | NIE | 38.8 | TAK
14 | 13 | drogowa | 4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 2099 | NIE | 15.4 | TAK
16 | 15 | drogowa | 6 |  |  | 0 | #DIV/0! | 7753 | NIE | 58.7 | TAK
20 | 18 | drogowa | 6 |  |  | 0 | #DIV/0! | 4636 | NIE | 32.1 | TAK
21 | 19 | drogowa | 11 |  |  | 0 | #DIV/0! | 6207 | NIE | 43.5 | TAK
22 | 20 | drogowa | 15 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5021 | NIE | 35.4 | TAK
26 | 24 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 6207 | NIE | 43.5 | TAK
27 | 25 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3903 | NIE | 25.6 | TAK
28 | 25 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3379 | NIE | 22.4 | TAK
29 | 26 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3376 | NIE | 22.4 | TAK
30 | 27 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3903 | NIE | 25.6 | TAK
31 | 28, 65 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 8776 | NIE | 61.5 | TAK
32 | 28 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 6084 | NIE | 46 | TAK
33 | 29 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 6964 | NIE | 50.4 | TAK
34 | 30 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3376 | NIE | 22.4 | TAK
35 | 31 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3376 | NIE | 22.4 | TAK
37 | 33 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 4636 | NIE | 32.1 | TAK
39 | 35 | drogowa | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | 7753 | NIE | 58.7 | TAK
40 | 35 | parkowa | 13 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3192 | NIE | 22.9 | TAK
41 | 35 | drogowa | 6 |  |  | 0 | #DIV/0! | 6964 | NIE | 50.4 | TAK
42 | 35 | drogowa | 9 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3376 | NIE | 22.4 | TAK
43 | 36 | drogowa | 10 |  |  | 0 | #DIV/0! | 6964 | NIE | 50.4 | TAK
46 | 39 | drogowa | 13 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3903 | NIE | 25.6 | TAK
47 | 40 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 6964 | NIE | 50.4 | TAK
48 | 40 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 5021 | NIE | 35.4 | TAK
49 | 41 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 6964 | NIE | 50.4 | TAK
50 | 41 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 6964 | NIE | 50.4 | TAK
51 | 41 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 5021 | NIE | 35.4 | TAK
53 | 43 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 6964 | NIE | 50.4 | TAK
54 | 44 | drogowa | 4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 4636 | NIE | 32.1 | TAK
58 | 48 | drogowa | 11 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3794 | NIE | 25.6 | TAK
59 | 48 | drogowa | 2 |  |  | 0 | #DIV/0! | 4240 | NIE | 28.8 | TAK
60 | 49 | drogowa | 9 |  |  | 0 | #DIV/0! | 6207 | NIE | 43.5 | TAK
61 | 49 | drogowa | 14 |  |  | 0 | #DIV/0! | 6964 | NIE | 50.4 | TAK
62 | 50 | drogowa | 17 |  |  | 0 | #DIV/0! | 6207 | NIE | 43.5 | TAK
63 | 51 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 4240 | NIE | 28.8 | TAK
64 | 52 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 4636 | NIE | 32.1 | TAK
65 | 53 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3379 | NIE | 22.4 | TAK
66 | 54 | drogowa | 7 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5390 | NIE | 38.8 | TAK
67 | 55 | drogowa | 4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5021 | NIE | 35.4 | TAK
70 | 58 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 5390 | NIE | 38.8 | TAK
71 | 58 | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 9390 | NIE | 61.5 | TAK
73 | 60 | drogowa | 3 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3376 | NIE | 22.4 | TAK
74 | 61A | drogowa |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 4203 | NIE | 28.8 | TAK
SUMA |  |  | 226 |  |  | 0
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 8,18 kW