## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Wymiana oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Pleszew - zakres miasto cz. 4_2
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
5 | drogowy | 8 |  |  | 0 | #DIV/0! | 6198 | NIE | 38.8 | TAK
6 | drogowy | 38 |  |  | 0 | #DIV/0! | 7730 | NIE | 51.5 | TAK
7 | drogowy |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 10600 | NIE | 61.5 | TAK
9 | drogowy |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3410 | NIE | 19.3 | TAK
10 | drogowy |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3920 | NIE | 22.4 | TAK
11 | drogowy | 14 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3410 | NIE | 19.3 | TAK
12 | drogowy | 9 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3920 | NIE | 22.4 | TAK
13 | drogowy | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3920 | NIE | 22.4 | TAK
14 | drogowy |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 4406 | NIE | 25.6 | TAK
16 | drogowy |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 12340 | NIE | 75 | TAK
17 | drogowy | 17 |  |  | 0 | #DIV/0! | 10600 | NIE | 61.5 | TAK
18 | drogowy | 5 |  |  | 0 | #DIV/0! | 4406 | NIE | 25.6 | TAK
20 | ozdobna | 31 |  |  | 0 | #DIV/0! | 3467 | NIE | 25.8 | TAK
24 | ozdobna |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3913 | NIE | 31 | TAK
SUMA |  | 123 |  |  | 0
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 4,73 kW