## część nr 1
CZĘŚĆ NR 1 Odczynniki chemiczne
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto zł | Stawka VAT % | Wartość netto zł | Wartość brutto zł
1. | Aceton | maks. 1 litr | 12 |  | 23% | 0 | 0
2. | Ksylen | maks. 1 litr | 10 |  | 8% | 0 | 0
3. | Eozyna żóltawa granulki | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
4. | Zieleń malachitowa | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
5. | Fuksyna zasadowa | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
6. | Błękit metylenowy | maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
7. | KOH- czda | Maks. 1 kg | 15 |  | 23% | 0 | 0
8. | NaOH -czda | Maks. 1 kg | 2 |  | 23% | 0 | 0
9. | Gliceryna bezwodna - litry | Maks. 1 kg | 2 |  | 23% | 0 | 0
10. | Parafina ciekła | maks. 1 litr | 2 |  | 23% | 0 | 0
11. | Siarczan glinu-potasu ( 12 hydrat) | Maks. 1 kg | 1 |  | 23% | 0 | 0
12. | Siarczan magnezowy ( 7 hydrat) | Maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
13. | Kwas cytrynowy ( 1 hydrat) | Maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
14. | Kwas 5- sulfosalicylowy ( 2 hydrat) | Maks. 100 g | 3 |  | 23% | 0 | 0
15. | Kwas solny | Maks 1 litr | 1 |  | 23% | 0 | 0
16. | Sodu L-glutaminian 1 hydrat | Maks. 100 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
17. | Potasu difosforan | Maks. 100 g | 5 |  | 23% | 0 | 0
18. | Cytrynian magnezowy | Maks. 250 g | 1 |  | 23% | 0 | 0
19. | Fenol | maks. 1 litr | 2 |  | 23% | 0 | 0
20. | Balsam kanadyjski | Maks. 0,5 | 3 |  | 23% | 0 | 0
21. | Paski ph 6,2-8,4 | Opakowanie | 4 |  | 23% | 0 | 0
22. | N-acetylo L- cysteina | 25 g | 8 |  | 23% | 0 | 0
23. | Cytofix - spray | Max 200 ml | 30 |  | 8% | 0 | 0
24. | DPX | 100 ml | 6 |  | 23% | 0 | 0
25. | Sodu cytrynian cz.d.a. | Max 100 g | 4 |  | 23% | 0 | 0
26. | Zestaw do barwienia metodą Grama – Gram kolor ( mały zestaw) | 4x250 ml | 2 |  | 8% | 0 | 0
27. | Barwnik Giemsy ( 500 ml) | 500 ml | 4 |  | 8% | 0 | 0
28. | Barwnik May – Grunwalda ( 500 ml) | 500 ml | 5 |  | 8% | 0 | 0
29. | Hematoksylina - proszek | 10 gr | 1 |  | 23% | 0 | 0
30. | Sodu jodan | 100 gr | 1 |  | 23% | 0 | 0
31. | Hematoksylina wg Mayera roztwór nr kat. 2060.2 | 1 litr | 6 |  | 8% | 0 | 0
32. | 1% roztwór eozyny rozpuszczalnej w wodzie | 1 litr | 4 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0
UWAGI:
Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
nazwę materiału
nazwę producenta
nr katalogowy nadany przez producenta
datę ważności na każdym opakowaniu
nr seryjny odczynnika ( LOT)
do każdej partii powinno być dołączone świadectwo kontroli jakości.

## część nr 2
Część nr 2 - Drobny sprzęt i szkło laboratoryjne
Lp. | Nazwa | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Zlewki szklane niskie – 400 ml | Szt. | 8 |  | 23% | 0 | 0
2. | Zlewki szklane niskie – 600 ml | Szt. | 8 |  | 23% | 0 | 0
3. | Cylindry szklane – 50 ml | 4 | 4 |  | 23% | 0 | 0
4. | Cylindry szklane – 100 ml | Szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0
5. | Lejki szklane o średnicy 100 mm | Szt | 4 |  | 23% | 0 | 0
6. | Probówki wirówkowe, plastikowe, stożkowe z polistyrenu PS ,ze znacznikami pojemności 16 x 100ml 10 ml | 200 | 2000 |  | 8% | 0 | 0
7. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe wymiary 76x26mm, gr.1,0-1,2 mm, krawędzie cięte, z obustronnym matowym polem opisu | Max 50 szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0
8 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe o wymiarach 76x26 mm,gr.1,0-1,2 mm, krawędzie cięte, bez pola do opisu | Max 50 szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0
9 | szkiełka mikroskopowe podstawowe o wymiarach76x26 mm, gr 2 mm, krawędzie cięte, gładkie | 50 szt | 4000 |  | 8% | 0 | 0
10 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm gr 0,15-0,2mm | Max 1000 | 5000 |  | 8% | 0 | 0
11. | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm, gr.0,15-0,2 mm | Max 100 szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0
12 | Końcówki niebieskie typ Eppendorf do pipet automatycznychpoj. do 1000 µl | 500 | 2000 |  | 8% | 0 | 0
13 | Końcówki Żółte typ Eppendorf poj.do 200 µl | 1000 | 8000 |  | 8% | 0 | 0
14 | Pipetki serologiczne z długą szyjką o poj.użytkowej 1 ml i całkowitej 4 ml, dł 150 mm, z podziałką, w pudełku kartonowym z dozownikiem | 500 | 6000 |  | 8% | 0 | 0
15 | Probówki plastikowe okrągłodenne bez korka 11 ml 16 x 100, probówki z polistyrenu | 200 | 4000 |  | 8% | 0 | 0
16 | Korki zatyczkowe z tworzywa do probówek o śr.16 mm, białe | 500 | 4000 |  | 8% | 0 | 0
17. | Wymazówki bakteriologiczne z tworzywa o śr. 2,5 mm i dł. -150 mm, z główką z bawełny o śr. -5 mm , sterylizowane radiacyjnie, pakowane indywidualnie, w pudełku kartonowym | 100 | 500 |  | 8% | 0 | 0
18. | Wymazówki bakteriologiczne z tworzywa o dł 165 mm, z podłożem typu STUARD w probówce transportowej, z główką z wiskozy o śr. -5 mm , sterylizowane radiacyjnie, pakowane w blistry w pudełku kartonowym. | 100 | 300 |  | 8% | 0 | 0
19. | Płytki Petriego aseptyczne z wentylacją o śr. 90 mm o wysokości 16 mm | 600 | 400 |  | 8% | 0 | 0
20. | Kasetki do przechowywania preparatów mikroskopowych na 100 preparatów | Szt. | 100 |  | 23% | 0 | 0
21. | Probówki szklaneo wymiarach śr 15-16 mm , dł 150mm, o poj. 20 ml. Okrągłodenne, | 250 | 500 |  | 23% | 0 | 0
22. | Szczotki do probówek lab.o śr.do 15 mm, dł. nie mniejszej niż 28 cm z bawełnianym końcem | Szt | 6 |  | 23% | 0 | 0
23. | Pipety wielomiarowe, plastikowe, sterylne,poj. 25 ml, z podziałką 0,2 ml, pakowane indywidualnie | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0
24. | Pipeta jednokanałowa,automatyczna, o stałej pojemności 100 mikrolitrów z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem. | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
25. | Pipeta jednokanałowa, automatyczna o stałej pojemności 50 mikrolitrów z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
26. | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 10-100 mikrolitrów z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
27. | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 20 – 200 mililitrów, mikrolitrów z wyrzutnikiem końcówek i wydmuche | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
28. | Pojemniki o poj. 1000 ml z HDPE z zakręcanym wieczkiem | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0
29. | kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana ze szkła o poj. 500 ml z szeroką szyjką | szt | 6 |  | 23% | 0 | 0
30. | Probówki o poj. 4 ml śr 12 mm, dł. 75 mm, okrągłodenne z PS | 500 =1 op | 500 |  | 8% | 0 | 0
31. | korki do probówek o śr 12 mm | 500 =1 op | 500 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 | 0
UWAGI:
Każda partia dostarczonego asortymentu musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
nazwę materiału
nazwę producenta
nr katalogowy nadany przez producenta
nr seryjny odczynnika ( LOT)
do każdej partii wyrobów medycznych, sterylnych powinno być dołączone świadectwo kontroli jakości

## część nr 10 (hidden)
To usunąc
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnego przeglądu aparatu- częstotliwość przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta.