## Pakiet 1
Część nr 1 – Materiały zużywalne do biologii komórki | [10 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 1 | Pipety serologiczne 50ml | Pipety serologiczne o pojemności 50 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, skalibrowane dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%. Wykonane z polistyrenu, posiadające filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety. | TAK/NIE |  | 200 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 1 | Pipety serologiczne 25ml | Pipety serologiczne o pojemności 25 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, skalibrowane dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%. Wykonane z polistyrenu, posiadające filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety. | TAK/NIE |  | 200 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 1 | Pipety serologiczne 10ml | Pipety serologiczne o pojemności 10 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, skalibrowane dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%. Wykonane z polistyrenu, posiadające filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety. | TAK/NIE |  | 200 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 1 | Pipety serologiczne 5ml | Pipety serologiczne o pojemności 5 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, skalibrowane dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%. Wykonane z polistyrenu, posiadające filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety. | TAK/NIE |  | 200 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 1 | Pipety serologiczne 1ml | Pipety serologiczne o pojemności 1 ml, sterylne, pakowane pojedynczo, skalibrowane dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%. Wykonane z polistyrenu, posiadające filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety. | TAK/NIE |  | 200 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 2
Część nr 2 – Podstawowe materiały zużywalne do laboratorium | [10 empty] | Załącznik nr 1.2 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 2 | Końcówki do pipet 0,1 - 10 μl z filtrem | Nr kat. 0030078500 (Eppendorf) lub produkt równoważny: końcówki o objętości 0,1 - 10 μl, kompatybilne z pipetami Eppendorf, odpowiednie do pracy z wirusami, z filtrem dwuwarstwowym wykonanym z elastycznego, hydrofobowego materiału, w standardzie EPA/HEPA, sterylne i wolne od pierogenów, bezbarwne. Konfekcjonowane w 10 blistrach po 96 szt. każdy. | TAK/NIE |  | 1 op. (10x96 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 2 | Końcówki do pipet 2 - 200 μl z filtrem | Nr kat. 0030078551 (Eppendorf) lub produkt równoważny: końcówki o objętości 2 - 200 μl, kompatybilne z pipetami Eppendorf, odpowiednie do pracy z wirusami, z filtrem dwuwarstwowym wykonanym z elastycznego, hydrofobowego materiału, w standardzie EPA/HEPA, sterylne i wolne od pierogenów, bezbarwne. Konfekcjonowane w 10 blistrach po 96 szt. każdy. | TAK/NIE |  | 1 op. (10x96 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 2 | Końcówki do pipet 50 - 1000 μl z filtrem | Nr kat. 0030078578 (Eppendorf) lub produkt równoważny: końcówki o objętości 50 - 1000 μl, kompatybilne z pipetami Eppendorf, odpowiednie do pracy z wirusami, z filtrem dwuwarstwowym wykonanym z elastycznego, hydrofobowego materiału, w standardzie EPA/HEPA, sterylne i wolne od pierogenów, bezbarwne. Konfekcjonowane w 10 blistrach po 96 szt. każdy. | TAK/NIE |  | 1 op. (10x96 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 2 | Końcówki do pipet 0,1 - 10 μl | Nr kat. 0030073754 (Eppendorf) lub produkt równoważny: końcówki o objętości 0,1 - 10 μl, kompatybilne z pipetami Eppendorf, odpowiednie do używania w technice PCR, bez filtra, steryle i wolne od pierogenów, bezbarwne. Konfekcjonowane w 10 blistrach po 96 szt. każdy. | TAK/NIE |  | 1 op. (10x96 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 2 | Końcówki do pipet 2 - 200 μl | Nr kat. 0030073819 (Eppendorf) lub produkt równoważny: końcówki o objętości 2 - 200 μl, kompatybilne z pipetami Eppendorf, odpowiednie do używania w technice PCR, bez filtra, steryle i wolne od pierogenów, bezbarwne. Konfekcjonowane w 10 blistrach po 96 szt. każdy. | TAK/NIE |  | 1 op. (10x96 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 2 | Końcówki do pipet 50 - 1000 μl | Nr kat. 0030073851 (Eppendorf) lub produkt równoważny: końcówki o objętości 50 - 1000 μl, kompatybilne z pipetami Eppendorf, odpowiednie do używania w technice PCR, bez filtra, steryle i wolne od pierogenów, bezbarwne. Konfekcjonowane w 10 blistrach po 96 szt. każdy. | TAK/NIE |  | 1 op. (10x96 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 2 | Końcówki do pipet 0,1 - 1 μl z filtrem | Nr kat. 732622 (BRAND) lub produkt równoważny: końcówki o objętości 0,1 - 1 μl, kompatybilne z pipetami BRAND, odpowiednie do pracy z wirusami, z filtrem, sterylne i wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP, bezbarwne. Konfekcjonowane w 10 blistrach po 96 szt. każdy. | TAK/NIE |  | 1 op. (10x96 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet 2 | Końcówki do pipet 0,5 - 10 μl z filtrem | Nr kat. 732624 (BRAND) lub produkt równoważny: końcówki o objętości 0,5 - 10 μl, kompatybilne z pipetami BRAND, odpowiednie do pracy z wirusami, z filtrem, sterylne i wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP, bezbarwne. Konfekcjonowane w 10 blistrach po 96 szt. każdy. | TAK/NIE |  | 1 op. (10x96 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet 2 | Końcówki do pipet 5 - 200 μl z filtrem | Nr kat. 732632 (BRAND) lub produkt równoważny: końcówki o objętości 5 - 200 μl, kompatybilne z pipetami BRAND, odpowiednie do pracy z wirusami, z filtrem, sterylne i wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP, bezbarwne. Konfekcjonowane w 10 blistrach po 96 szt. każdy. | TAK/NIE |  | 1 op. (10x96 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pakiet 2 | Filtr strzykawkowy | Nr kat: 83.1826 (Starsted) lub produkt równoważny: filtr strzykawkowy z membraną PES (polyethersulfone), z połączeniem typu 'luer-lock', średnica porów 0,45um, pakowane pojedynczo, sterylne. | TAK/NIE |  | 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 3
Część nr 3 – Podstawowe materiały zużywalne do laboratorium | [10 empty] | Załącznik nr 1.3 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 3 | Zestaw markerów | Zestaw 4-6 markerów permanentnych do opisywania szkła i plastiku laboratoryjnego. Grubość linii 0,3 - 0,5 mm. Wodoodporne, szybkoschnące, bezwonne. | TAK/NIE |  | 1 op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 3 | Markery laboratoryjne | Marker z cienką koncówką (1,0 mm) do opisywania probówek plastikowych, odporny na alkohol i wodę, Czarny | TAK/NIE |  | 10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 3 | Markery laboratoryjne | Cienka koncówka (1,0 mm) do opisywania probówek plastikowych, odporny na alkohol i wodę, Czarny, niebieski, zielony, czerwony | TAK/NIE |  | 4 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 3 | Markery laboratoryjne | Foliopis z bardzo cienką koncówką (0,3 mm) do opisywania probówek plastikowych, odporny na alkohol i wodę. Czerwony, zielony, niebieski, czarny - zestaw | TAK/NIE |  | 1 op. (4 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 3 | Markery laboratoryjne | Foliopis z bardzo cienką koncówką (0,3 mm) do opisywania probówek plastikowych, odporny na alkohol i wodę. Czarny | TAK/NIE |  | 1 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 3 | Notanik laboratoryjny | Notatnik laboratoryjny, kratka, 200 stron, na okładce napis "Laboratory notebook" lub "Zeszyt laboratoryjny", zawiera co najmniej 4 strony na opis zawartości lub spisem treści, na 200 numerowanych stronach poza kratkowanym obszarem muszą znajdować się pola do wypełnienia: "nazwa projektu", "Kontynuacja ze strony", "Kontynuacja na stronie", miejsce na podpis badacza, miejsce na datę zapisu, miejsce na podpis przełożonego i datę akceptacji przez prezłożonego lub bliskoznaczne. Notatnik ma zawierać co najmniej 4 strony na ogólne notatki - nie wliczone do 200 stron w kratkę. | TAK/NIE |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 3 | Zestaw do pisania na kriomateriałach | Bardzo trwały tusz, cienka końcówka, bez zmian koloru w niskich temperaturach, odporne na etanol. | TAK/NIE |  | 1 op. (10 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet 3 | Naklejki do probówek | Naklejki do probówek okrągłe, zestaw 5 kolorów, średnica 12 mm, zakres temperatury -25°C do +70°C | TAK/NIE |  | 1 op. (1000 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet 3 | Etykiety samoprzylepne do głębokiego mrożenia | Etykiety samoprzylepne do głębokiego mrożenia, odporne na bardzo niskie temperatury (przynajmniej -140C), nie odklejają się w czasie sterylizacji parą wodną, nie odpadają w zamrażarkach i wirówkach odpowiednie do probówek 1,5 ml; 33 x 13 mm (+/- 1mm) | TAK/NIE |  | 1 op. (20 x 85 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pakiet 3 | Etykiety samoprzylepne do głębokiego mrożenia | Etykiety samoprzylepne do głębokiego mrożenia, odporne na bardzo niskie temperatury (przynajmniej -140C), nie odklejają się w czasie sterylizacji parą wodną, nie odpadają w zamrażarkach i wirówkach, odpowiednie do probówek 0,5 ml; 24 x 13 mm (+/- 1 mm) | TAK/NIE |  | 1 op. (20 x 119 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 4
Część nr 4 – Podstawowe materiały zużywalne do laboratorium | [10 empty] | Załącznik nr 1.4 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 4 | Trzonek do skalpela | Nr kat.: 501 (BAYHA) lub produkt równoważny: trzonek do skalpela, długości 130mm, kompatybilny z ostrzami BAYHA, wykonany ze stali nierdzewnej, boczne mocowanie ostrza, z zatrzaskiem blokującym ostrze. | TAK/NIE |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 4 | Trzonek do skalpela | Nr kat.: 504 (BAYHA) lub produkt równoważny: trzonek do skalpela, długości 160mm, kompatybilny z ostrzami BAYHA, wykonany ze stali nierdzewnej, boczne mocowanie ostrza, z zatrzaskiem blokującym ostrze. | TAK/NIE |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 4 | Ostrze do skalpela | Nr kat.: 11 (BAYHA) lub produkt równoważny: kompatybilne z trzonkami do skalpela BAYHA ostrze do skalpela, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane pojedynczo | TAK/NIE |  | 1 op. (144 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 4 | Ostrze do skalpela | Nr kat.: 15 (BAYHA) lub produkt równoważny: kompatybilne z trzonkami do skalpela BAYHA ostrze do skalpela, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane pojedynczo | TAK/NIE |  | 1 op. (144 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 4 | Ostrze do skalpela | Nr kat.: 16 (BAYHA) lub produkt równoważny: kompatybilne z trzonkami do skalpela BAYHA ostrze do skalpela, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane pojedynczo | TAK/NIE |  | 1 op. (144 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 4 | Ostrze do skalpela | Nr kat.: 27 (BAYHA) lub produkt równoważny: kompatybilne z trzonkami do skalpela BAYHA ostrze do skalpela, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane pojedynczo | TAK/NIE |  | 1 op. (144 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 5
Część nr 5 – Odczynniki do biologii molekularnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.5 do SWZ
L.p | Nr pakietu | Nazwa produktu | Opis produktu (wymagania Zamawiającego) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego wypełnia Wykonawca | Nazwa producenta/produktu i nr katalogowy wypełnia Wykonawca | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (8x9) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (10x11) | Wartość brutto (10+12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pakiet 5 | Marker, drabinka do chemiluminescencji | Nr kat. 1610374 (Biorad) lub produkt równoważny: Mieszanina 10 rekombinowanych białek o wielkościach 10, 15, 20, 25, 37, 50, 75, 100, 150, 250 kDa przeznaczonych do rozdziału na żelu poliakrylamidowym. Wielkości 25 i 75 kDa wyznakowane różowym barwnikiem, pozostałe prążki niebieskim. Objętość min. 500ul. | TAK/NIE |  | 1 op. (500 ul) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 5 | Żel poliakrylamidowy | Nr kat. 4561025 (Biorad) lub produkt równoważny: Żel poliakrylamidowy z grzebieniem, pakowany pojedynczo, w buforze. Wymiary żelu: 8,6x6,7cm. Kompatybilny z urządzeniami do elektroforezy Mini-Protean Electrophoresis. Procentowość żelu: 7,5%. Ilość studzienek: 12 (obj. 20ul). | TAK/NIE |  | 1 op. (10szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 5 | Żel poliakrylamidowy | Nr kat. 4561035 (Biorad) lub produkt równoważny: Żel poliakrylamidowy z grzebieniem, pakowany pojedynczo, w buforze. Wymiary żelu: 8,6x6,7cm. Kompatybilny z urządzeniami do elektroforezy Mini-Protean Electrophoresis. Procentowość żelu: 10%. Ilość studzienek: 12 (obj. 20ul). | TAK/NIE |  | 1 op. (10szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 5 | Substrat do Western blot | Nr kat. 1705061 (Biorad) lub produkt równoważny: Zestaw dwóch odczynników do zmieszania w proporcji 1:1. Umożiwia detekcję białek na membranie PVDF lub nitrocelulozowej z użyciem chemiluminescencji | TAK/NIE |  | 1 op. (2x250ml) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 5 | Bufor do transferu TG | Nr kat. 1610734 (Biorad) lub produkt równoważny: 10x stężony bufor do transferu rozdzielonych białek z żelu poliakrylamidowego na membranę PVDF. Zawiera 25mM Tris, 192mM glicynę. pH 8.3. Do rozcieńczania wodą. | TAK/NIE |  | 1l | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 5 | Bufor do elektroforezy TGS | Nr kat. 1610732 (Biorad) lub produkt równoważny: 10x stężony bufor do elektroforetycznego rozdziału białek na żelu poliakrylamidowym. Zawiera 25mM Tris, 192mM glicynę. 0,1% SDS pH 8.3. Do rozcieńczania wodą. | TAK/NIE |  | 1l | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 5 | Bufor obciążający | Nr kat. 1610747 (Biorad) lub produkt rówoważny: 4x stężony bufor obciążający do homogenatów białkowych. Może być ogrzewany do 98oC. I używany do rozdziału białek na żelach poliakrylamidowych Mini-Protean Electrophoresis. | TAK/NIE |  | 10ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet 5 | Bufor do płukania membran TBS | Nr kat. 1706435 (Biorad) lub produkt rówanoważny: 10x stężony bufor TBS (z ang. Tris Buffered Saline) do płukania membran PVDF i nitrocelulozowych w metodzie Western blot | TAK/NIE |  | 1l | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet 5 | Detergent Polisorbat 20 (Tween20) | Nr kat. 1706531 (Biorad) lub produkt równoważny: 100% detergent używany do ekstrakcji białek, blokowania oraz płukania membran po rozdziale elektroforetycznym w metodzie Western blot. Waga molekularna 1228g. | TAK/NIE |  | 100ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pakiet 5 | Odczynnik do izolacji RNA | Odczynnik do izolacji RNA pozbawionego obecności DNA i białek. Zawiera dołączoną wodę wolną od Rnaz. | TAK/NIE |  | 100ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pakiet 5 | Mix do reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją RT-PCR | Nr katalogowy 1725271 (Biorad) lub produkt równoważny: Mieszanina odczynników do przeprowadzenia reakcji qPCR. Zawiera oligonukleotydy (dNTP), polimerazę, MgCl2, barwnik typu SYBR Green. Kompatybilna z termocyklerami CFX Real-Time PCR Detection Systems. | TAK/NIE |  | 1 op. (5 x 1 ml) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pakiet 5 | Agaroza | Nr kat. 1613102 (Biorad) lub produkt równoważny: Agaroza w postaci sypkiej do elektroforezy kwasów nukleinowych, wolna od inhibitorów i nukleaz | TAK/NIE |  | 500g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pakiet 5 | Bufor TBE | Nr kat. 1610733 (Biorad) lub produkt równoważny: Bufor TBE (Tris/Boric Acid/EDTA) do elektroforezy kwasów nukleinowych, pH 8.3, zawierający w skadzie Tris, kwas borowy i EDTA. | TAK/NIE |  | 1L | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0