Gniezno, dn. 12.12.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.44.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.44.2023 – Dostawy odczynników
i części zużywalnych do analizatora badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytania dotyczące SWZ do przedmiotu zamówienia

1. Dotyczy Załącznika nr 2 b Wymagania serwisowe pkt 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu na czas reakcji serwisu 24 h w dni robocze?

**Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę**

2. Dotyczy Załącznika nr 2 b Wymagania serwisowe pkt 5 i 6 - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z analizatorem kart charakterystyki odczynników, instrukcji, metodyk badań i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

**Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne bezpłatne, do samodzielnego pobrania, metodyki, instrukcje oraz karty charakterystyk odczynników**

Pytania do Umowy dostawy:

3. § 2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?

**Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę**

4. § 7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej wartość kar umownych do 40% wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1?

**Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. § 6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z minimalnym terminem ważności produktów 5-8 miesięcy od daty pojedynczej dostawy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę**

Pytania do Umowy dzierżawy:

6. § 9 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
,,W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie wskazanym ust. 3 powyżej, Wydzierżawiający może zapewnić urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach, do czasu usunięcia awarii w terminie 3 dni roboczych od chwili upłynięcia terminu wskazanego w ust. 3 przy jednoczesnym zapewnieniu na ten czas możliwości przeprowadzenia badań u podmiotu trzeciego

przy czym Wykonawca pokrywać będzie różnicę kosztów wynikającą z przeprowadzenia badań
u podmiotu trzeciego a ceną odczynników wynikającej z umowy dostawy odczynników”?

**Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przepisu według następującego brzmienia:**

***W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie wskazanym ust. 3 powyżej, Wydzierżawiający zapewni od chwili upłynięcia terminu wskazanego w ust. 3 możliwość przeprowadzania badań u podmiotu trzeciego na nie gorszych warunkach jakościowych
i terminowych, do czasu zapewnienia urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach albo usunięcia awarii, przy czym Wykonawca zostanie obciążony różnicą kosztów wynikającą z przeprowadzenia badań u podmiotu trzeciego a ceną odczynników wynikającej z umowy dostawy odczynników.***

7. § 10 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości brutto wartości urządzenia za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w § 9 niniejszej umowy ?

**Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a