## 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej - powtórzenie, BZP.38.382-25.23
Po zmianach z dnia 25.07.2023r.
PAKIET NR 2 - CZUJNIKI DO PULSOKSYMETRU KOMPATYBILNE Z NELLCOR N-395
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy | Kod UDI (lub inny). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy
1. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.) - sensor w technologii OxiMax lub równoważnej, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Lub Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor. Lub czujników mikrobiologicznie czystych, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% | < 3kg lub > 30kg lub <3kg lub >40 kg | szt. | 96
2. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dzieci, część klejąca w kształcie "8" (op. a 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii lub czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Lub Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Lub Czujnik samoprzylepny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony dla pacjentów o wadze 10-50kg, kompatybilny z technologią Oximax, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie od 70-100% (<70% nieokreślona), w kształcie 8, długość kabla 90cm, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów przedłużaczy i złączek. | 10kg - 50kg | szt. | 120
3. | Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci wpinany do kabla przedłużającego lub 210-01X - Czujnik SpO2 Nellcor, klips na palec pediatryczny, dł. 1 m wpinany do kabla przedłużającego | < 3kg lub 40kg | szt. | 4
4. | Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci wpinany do kabla przedłużającego lub 210-01X - Czujnik SpO2 Nellcor, klips na palec pediatryczny, dł. 1 m wpinany do kabla przedłużającego | > 40kg | szt. | 4
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy