**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY**

**UL.WODNA 20/2 76-251 KOBYLNICA**

Kobylnica, dnia 03.08.2022r.

**Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn. **„Wykonanie łącznika pomiędzy dwoma budynkami Urzędu Gminy w Kobylnicy”.**

**Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na** **podstawie
art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych** **zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.**

**Zamawiający niniejszym pismem dokonuje zmiany SWZ , wzoru umowy (załącznika nr 7 do SWZ) oraz odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:**

1. **Rozdziału III ust.1 pkt 1, lit d SWZ, zapis otrzymuje następujące brzmienie:**

**,,** **zamontowanie zewnętrznych schodów z pomieszczenia obecnej kasy na parking na istniejących fundamentach wyposażonych w marki stalowe”**

1. **Rozdziału III ust.1 pkt 1, lit g SWZ, zapis otrzymuje następujące brzmienie:**

**,, przebudowę istniejącej instalacji klimatyzacyjnej budynku gminy - zdemontowanie dwu jednostek zewnętrznych wraz z orurowaniem, przeniesienie górnej jednostki w prawo, a dolnej jednostki w dół poza zakres kolizji z obrysem łącznika, ponowny montaż i uruchomienie obydwu jednostek”**

1. **Terminu związania ofertą Rozdziału XIV pkt 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:**

**,,** **Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia
17.09.2022 r., który liczony jest od dnia upływu terminu składania ofert”**

1. **miejsce i termin składania ofert – Rozdziału XV pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem<https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica> w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania t. j. Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,
ul. Wodna 20/2, **do dnia** **19.08.2022 r.** **do godziny 9:00”.**

1. **otwarcia ofert – Rozdziału XVI pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, **tj. w dniu 19.08.2022 r. o godz. 9:30**”, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

1. **Wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ) gdzie zapis §2 ust.1 pkt 1 lit d otrzymuje następujące brzmienie:**

,, zamontowanie zewnętrznych schodów z pomieszczenia obecnej kasy na parking na istniejących fundamentach wyposażonych w marki stalowe”

1. **Wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ) gdzie zapis §2 ust.1 pkt 1 lit g otrzymuje następujące brzmienie**:

,, przebudowę istniejącej instalacji klimatyzacyjnej budynku gminy - zdemontowanie dwu jednostek zewnętrznych wraz z orurowaniem, przeniesienie górnej jednostki w prawo, a dolnej jednostki w dół poza zakres kolizji z obrysem łącznika, ponowny montaż i uruchomienie obydwu jednostek”

**Uwaga zmianę zaznaczono kolorem zielonym !**

Pozostałe zapisy SWZ, wzoru umowy i ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

**Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

 **Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

**Załączniki:**

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

- wzór umowy (załącznik nr 7) po zmianach

- SWZ po zmianach

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy**

**Marta Prezlata**