Znak sprawy:     		  	                                               Zambrów, dnia 19-10-2023r.

Szp.P.VI. 9/23

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Wyjaśnienie treści SWZ  Nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.
  Odpowiedź: Zamawiający w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy dodaje zapis: „Zamówienia będą składane do godziny 13.00. Zamówienia złożone po godzinie 13.00, można traktowć jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym”

- Dotyczy przedmiotu umowy i zapisów wzoru umowy (pakiet nr 13)

Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych?

Wyroby będące przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 13 dystrybuowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po:

- zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku typu „Multi-Patient” do zastosowanie z wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT D o maksymalnie 12-godzinnym okresie użytkowania – 20 szt. (zestawów) w opakowaniu zbiorczym;

- Jednorazowy dren spiralny, tzw. linia pacjenta, o długości minimum 250 cm przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny z zestawem „Multi-patient” – 50 szt. (drenów) w opakowaniu zbiorczym.

Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań.

W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych, poprzez dodanie zapisu do wzoru umowy, np.:   „Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”

Odpowiedź: Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych. Informację o opakowaniach zbiorczych Wykonawca winień wpisać w formularzu asortymentowo cenowym  w kolumnie /Producent, nr kat. oferowanego produktu/.

Pakiet nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy

- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia

- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na trok

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

- W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlance o gramaturze 52g/m2 i  wysokości 7,5 cm

- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 4

1.W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPL,WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o informację do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w pakiecie 2, poz. 1.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że fartuchy ochronne z fizeliny z pakietu nr 3 poz. 4 używane będą przez personel szpitalny i osoby odwiedzające pacjentów.

2.Jeśli w pakiecie 3. poz. 4 Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje fartuchów ochronnych z fizeliny, zgodnie z zapisami SWZ. Nie są to fartuchy chirurgiczne przeznaczone do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny.

3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy  w pakiecie 3. Poz. 4?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że fartuchy ochronne z fizeliny z pakietu nr 3 poz. 4 używane będą przez personel szpitalny i osoby odwiedzające pacjentów.

Pakiet nr 3 poz. 5

Fartuch ochronny z fizeliny, podfoliowany w całości - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMMS podfoliowany w całości o gramaturze 55g/m2 w rękawach zakończonych mankietem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszul dla  położnic  o gramaturze SMS 30g/m2

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 10

Prześcieradło jednorazowego użytku  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 160cm x 210cm wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 (opakowanie 20szt.).

Odpowiedź: Opisane prześcieradła mieszczą się w wymaganych cechach i parametrach. W przypadku opakowań o innej ilości sztuk należy przeliczyć cenę za podaną jednostkę miary jaką wymaga zamawiający, a zamawiający będzie zamawiał pełne opakowania oferowane przez wykonawcę.

Pakiet nr 3 poz. 11

Ochraniacze na buty foliowe lub z grubej włókniny  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na obuwie foliowe krótkie, koloru niebieskiego z materiału CPE o grubości 35 mikronów, mocowane za pomocą gumki.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 11

Ochraniacze na buty foliowe lub z grubej włókniny  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na obuwie włókninowych krótkich, niebieskie, włókninowe (polipropylen), gramatura: 30 g/m2 ; mocowane  za pomocą gumki

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski