***Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ***

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 1:** Dostawa Mikroskopów wraz z wyposażeniem – 3 sztuki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **3 (trzech) sztuk** **Mikroskopów wraz z wyposażeniem** dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych, co najmniej o poniższych parametrach:

1. Typ: optyczne/z układem wielosoczewkowym, biologiczne  
2. Głowica: dwuokularowa, nachylana pod kątem 30° (+/-10 stopni)  
3. Powiększenie optyczne: zawierające co najmniej wielkości powiększenia o wartościach 40x, 100x,  
 400x, x1000   
4. Okulary o powiększeniu co najmniej 10x, **o polu widzenia nie mniej niż 18 mm**  
5. Soczewka 100x obiektywowa, imersyjna przystosowana do zanurzenia w olejku  
6. Rewolwer: co najmniej 4 obiektywy  
7. Rozstaw okularów, mm: 53-75  
8. Regulacja dioptrii okularu, dioptrii: ±5  
9. Kondensor: Abbego, wysokość kondensatora zmieniana przy użyciu pokrętła  
10. Diafragma: irysowa  
11. Regulacja ostrości: precyzyjna i zgrubna  
12. Korpus: metalowy, pokrętła do regulacji na śrubach metalowych, współosiowe po obu stronach statywu  
13. Oświetlenie: LED **nie mniej niż 1 W**  
14. Regulacja jasności: tak  
15. Zasilanie: 220/240 V  
16. Sakwa (pokrowiec): tak, pokrowiec zabezpieczający przed kurzem  
17. Typ: achromatyczny, **pole widzenia nie mniej niż 18 mm**  
18. Zastosowanie: kliniczne i laboratoryjne  
19. Umiejscowienie źródła oświetlenia: dolne  
20. Metoda badania: metoda jasnego pola

21. Gwarancja co najmniej 24 miesiące