ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Pomieszczenie nr. 1
- Poprowadzenie instalacji elektrycznej w ten sposób by w każdym boksie znajdowało się gniazdo elektryczne i odpowiednie oświetlenie.
- Zerwanie starej wykładziny i wykonanie wylewki wyrównującej po nową wykładzinę.
- Przy rejestracji wymagane są listwy z czterema gniazdami oraz doprowadzenie Internetu.
- Ściany i sufit : należy doprowadzić do usunięcia wszelkich nierówności i przygotować pod malowanie.
- Przemalować ściany i sufit dwukrotnie (do dokładnego pokrycia ścian i sufitu) farbą spełniającą normy dopuszczające do użycia w szpitalu.
- Położyć na podłodze wykładzinę spełniającą normy przewidziane dla szpitala (duża odporność na ścieranie oraz antypoślizgowości).
- Wykonanie ścianek z płyt regipsowych według rysunku.
- Wykonanie ścian boksów za pomocą płyt kompaktowych.
- Wykonanie sufitu podwieszanego.
- Doprowadzenie i odprowadzenie wody, montaż zlewozmywaka oraz fartucha z wykładziny PCV.
- Montaż klimatyzacji.

Pomieszczenie nr. 2
- Wyrównanie i przygotowanie ścian i sufitu do malowania.
- Zerwanie starej wykładziny i wykonanie wylewki wyrównującej pod nową wykładzinę.
- Malowanie ścian i sufitu farbami spełniającym normy dla szpitala ( ściany farby zmywalne).
- Położenie wykładziny odpowiadające normom szpitalnym ( duża odporność na ścieranie i antypoślizgowości).
- Montaż oświetlenia i gniazd prądowych z dostosowaniem do norm oświetlenia pomieszczeń.( 6 lamp led ).
- Montaż umywalki i wykonanie fartucha z PCV.
- Montaż nowej wykładziny podłogowej.
- Wykonanie sufitu podwieszanego.

Pomieszczenie nr. 3
- Wykonanie instalacji elektrycznej do oświetlenia i gniazd prądowych ( 5 gniazd prądowych i 6 lamp led). Oświetlenie musi spełniać normy dotyczące pomieszczeń.
- Wymiana pionu kanalizacyjnego oraz zabudowę płytą gipsowo-kartonową.
- Wyrównanie ścian i przygotowanie do malowania dwukrotnego ( do dokładnego pokrycia ścian i sufitu ) farbą zmywalną. Farba musi spełniać normy szpitalne.
- Zerwanie starej wykładziny i wykonanie wylewki wyrównującej pod nową wykładzinę.
- Montaż umywalki, wykonanie fartucha z wykładziny PCV.
- Montaż wykładziny podłogowej.
- Montaż drzwi.
- Wykonanie sufitu podwieszanego.
Pomieszczenie nr.4
Bez zmian

Pomieszczenie nr.5
Wykonanie 5 boksów z płyt kompaktowych.

Pomieszczenie nr.6
- Wyrównać i zamontować nowe drzwi.
- Zamontować drzwi między pokojem nr.6-7
- Rozebrać ściankę Nida-gips w otworze drzwiowym.
- Zakryć otwór drzwiowy Nida-gips i wypełnić wełną mineralną
- Zdemontować zlewozmywaka

Pomieszczenie nr.7
Bez zmian
Pomieszczenie nr.8
- Zerwać wykładzinę
- Wykonać w podłodze rowki pod rurki doprowadzające i odprowadzające wodę do wirówek.
- Wykonać rowek spustowy dla wody.
- Wykonać wylewkę wyrównującą, izolację wodną i położyć płytki z terakoty (antypoślizgowe), ściany przemalować farbą zmywalną
- Zamontować wirówki do rąk i nóg wg DTR z odprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzenie do pionu kanalizacyjnego.

Pomieszczenie nr. 9-10
• w otworze drzwiowym wykonać ściankę typu NIDA-gips izolacją wełnianą, wyrównać do ścian i przemalować dwustronnie.

Zamawiający daje sobie prawo do nanoszenia zmian podczas prac remontowych. Zmiany nie mogą generować wzrostów kosztów.