Wolbrom, dnia 27.05.2024r.

1. **WTI.271.2.15.2024.ZP**
3. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kąpielach Wielkich”.**

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

**Zapytanie nr 5.**

**Pytanie nr 1.**

W związku z udostępnioną dokumentacją, projektowana inwestycja została zaliczona do II kategorii geotechnicznej ze względu na występujące warunki gruntowe (przypowierzchniowo występujące nasypy niekontrolowane 50-100cm).

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości gruntu koniecznego do wymiany oraz podanie parametrów gruntu do nawiezienia i wbudowania w celu przyjęcia tożsamych rozwiązań dla wszystkich biorących udział w postępowaniu.

**Odp.:** Budynek zgodnie z dokumentacją należy posadowić na gruncie rodzimym **I warstwa geotechniczna -glina pylasta,** poniżej warstwy nasypu niekontrolowanego. Warstwy posadzkowe budynku również należy wykonać  na warstwie nośnej gruntu, usuwając grunt nasypowy oraz zastępując go  warstwą piasku zasypowego. Wskaźnik zagęszczenia piasku minimum Is=0,95**.**

II. Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą oraz następujące zapisy SWZ:

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/921692 nie później niż do dnia **06.06.2024r. do godziny 09:00,00**

**Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.**”

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w dniu **05.07.2024r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.06.2024**r.o godzinie **09:30**, na komputerze   
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

*Dokument został podpisany przez:****Krzysztof Wolczyński*** *Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego*

1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/921692
2. - aa.