Załącznik Nr 1

**WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA**

**ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7**

**05-220 ZIELONKA**



**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego typu E dla kotłowni zlokalizowanej w budynku nr 73 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego typu E dla kotłowni zlokalizowanej w budynku nr 73 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
w Zielonce.

# ZAKRES ZAMÓWIENIA

Numer punktu poboru (OSD): 8018590365500092784067

Obecna grupa taryfowa OSD: W-5.1\_WA

2.1. Prognozowany w trakcie trwania umowy pobór gazu ziemnego dostarczanego przez dostawcę szacuje się w wysokości:

- min. godzinowy 12 m³/h – maks. godzinowy 37 m³/h

- min. dobowy 240 m³/doba – maks. dobowy 744 m³/doba

- min. roczny 22 000 m³/rok – maks. roczny 67 000 m³/rok

Szacunkowa ilość zużycia paliwa gazowego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Miesiąc | Zużyta ilość (kWh) |
| 1. | Styczeń 2025  | 149500 |
| 2. | Luty 2025 | 115000 |
| 3. | Marzec 2025 | 92000 |
| 4. | Kwiecień 2025 | 57500 |
| 5. | Maj 2025 | 0 |
| 6. | Czerwiec 2025 | 0 |
| 7. | Lipiec 2025 | 0 |
| 8. | Sierpień 2025 | 0 |
| 9. | Wrzesień 2025 | 34500 |
| 10. | Październik 2025 | 69000 |
| 11. | Listopad 2025 | 115000 |
| 12. | Grudzień 2025  | 138000 |
| **Razem:** | **770500** |

2.2. Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczenia i odbioru: min. 1,60 [kPa], maks. 2,50 [kPa]

2.3. Prognozowane zużycie gazu ziemnego wynosi 67 000 m³ z czego minimalny poziom zamówienia wynosi 22 000 m³ w okresie 1 roku trwania umowy.

2.4. Prognozowane ilości zużycia gazu ziemnego opierają się na wyliczeniach projektanta uwzględniających zapotrzebowania obiektu nr 73 oraz innych obiektów towarzyszących na moc grzewczą.

1. **OGÓLNE INFORMACJE DLA DOSTAWCY GAZU**

3.1. Prognozowane zużycie gazu służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w czasie trwania umowy.
3.2. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość gazu według cen określonych w ofercie Dostawcy.

3.3. Oferent przedstawi proponowaną cenę za paliwo gazowe, opłatę handlową, oraz opłaty dystrybucyjne.

3.4. Dostarczone paliwo gazowe powinno spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne, aktami wykonawczymi, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i Przesyłowej oraz Polskimi Normami. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych w zakresie przedmiotu zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikaty na zasadach określonych przepisami.

3.5. Stawka zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przewidzianych zmian umowy.

3.6. Zamawiający informuje, że dostarczany gaz ziemny będzie wykorzystywany na cele opałowe, zgodnie z ustawą nie jest zwolniony z podatku akcyzowego.

3.7. Dostawca musi posiadać;

* aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
* aktualną koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
* aktualną podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego ( jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego)

3.8. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie objętym zamówieniem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Warszawa.

1. **MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**
* Dostawa będzie realizowana na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonka, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 ZIELONKA

Wyk. Agnieszka TKACZYK