Drezdenko 06.05.2021r.

# Znak sprawy: RI.271.1.3.2021

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYKONAWCÓW

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa monitoringu w Drezdenku

Zgodnie z art. 285 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zamawiający przedstawia informację z zebrania Wykonawców, które odbyło się 06.05.2021r o godz. 9:00. W trakcie zebrania zadane zostały poniższe pytania oraz udzielono odpowiedzi.

- Ile słupów należy zamontować na skwerze ul. Kościuszki / Stary Rynek?

Na skwerze należy zamontować jeden nowy słup.

- Czy zamawiający dopuszcza zasilanie kamer za pomocą technologii POE?

Tak, dopuszcza.

- Gdzie na ul. Kościuszki zakończyć kanalizację?

Kanalizację w ul. Kościuszki należy zakończyć na ostatnim słupie (przed ul. Marszałkowską).

- Ile rejestratorów wymaga zamawiający w serwerowni?

Zamawiający nie określa liczby rejestratorów. Rejestrator należy przewidzieć odpowiedni do wymaganego czasu archiwizacji danych.

- Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 180 dni?

Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy w szczególności przedłużające się procedury administracyjne, trwanie epidemii. Wykonawca zobowiązany będzie w takiej sytuacji złożyć umotywowany wniosek. Zamawiający zaznacza jednak, że ze względu na zabezpieczenie środków w budżecie na 2021 rok inwestycja musi zakończyć się w 2021 roku.

- Jakie są wymagania dotyczące archiwizacji danych?

Zamawiający wymaga archiwizację danych  15 klatek na sekundę przy rozdzielczości 4Mpx przez minimum 10 dni.

Zastępca Burmistrza

Mateusz Grzymałowski