Górowo Iławeckie 15.04.2021 r.

RIZ.271.1.2.2021

Odpowiedzi na zapytania

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg u nieograniczonego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Iławeckiej wraz z rurociągiem tłocznym z kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Gałajnach.”

Pyt. Nr 1

Czy za wystarczające doświadczenie dla części II uznane zostanie wykonanie w ostatnich 5 latach kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zakresem rurociąg grawitacyjny, przepompownię wód deszczowych oraz rurociąg tłoczny wód deszczowych o wartości 500.000,00 zł brutto?  
Nadmieniamy, że wykonanie kanalizacji deszczowej w w/w zakresie jest pod względem technicznym tożsame z wykonaniem wymaganej w SIWZ kanalizacji sanitarnej.

Odp. Wartość podana dotyczy wartości brutto. Wykonanie przedmiotu umowy polegający na budowie rurociągów grawitacyjnych, tłocznych oraz przepompowni wód deszczowych będzie traktowane jako spełniający warunek dotyczący doświadczenia.

Pyt. Nr 2

Czy zamawiający przewiduje płatności częściowe?

Odp. Tak Zamawiający przewiduje płatności nie częściej niż raz na kwartał. Dokonano zmiany w zapisach umowy.

Pyt. Nr 3

Czy Zamawiający dysponuje aktualnym pozwoleniem na budowę?

Odp. Tak.

Pyt. Nr 4

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Odp. Tak

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj