Kobylnica, dnia 22.07.2021 r.

**Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn. **„Budowa budynku Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego i budynku magazynowego oraz zagospodarowania terenu wraz z budową miejsc parkingowych w Kobylnicy”.**

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działające jako Zamawiający w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica, informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udziela odpowiedzi:

Na **pytanie nr 20** ujętego w wyjaśnieniach Zamawiającego z dnia 20.07.2021 o następującej treści:

1. Dot. Dz1,DZ2,DZ3 .Konstrukcji ppoż. nie wykona się o współczynniku U-0,9 dla całości, ponieważ nie ma na rynku jeszcze takich konstrukcji EI 60, w które można by było zmieścić pakiet 3 szybowy. Pakiet szybowy w przypadku EI30 można wykonać ze współczynnikiem U-1,0 W/m2xK, natomiast z szybą P4 szyba współczynnik U - 1,
1 W/m2xK. U dla całości konstrukcji będzie znacznie wyższy od wymaganego, zależny od wielkości konstrukcji , a także rodzaju , czyli czy to są drzwi czy witryny. Waha się często powyżej 1,5 W/m2xK dla całości (w przypadku drzwi jeszcze wyżej).

**Odpowiedź 20:** Należy zastosować drzwi ppoż. o współczynniku U nie wyższym niż 1,8 W/m2xK.

1. Prosimy o podanie parametrów technicznych tablicy szt. 1 z ogólnym planem budynku z informacjami w alfabecie Braillea tj. zamieszczenie schematu planu budynku, wymiary tablicy, rodzaj materiału. Jest to istotne w celu ustalenia ceny.

**Odpowiedź 26**: Wymagane informacje zawiera **pytanie i odpowiedź nr 7** w zamieszczonych odpowiedziach do SWZ nr 2 z dnia 16.07.2021 r.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

Dyrektor Centrum

Usług Wspólnych

w Kobylnicy