Miechów, 12 lutego 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 4/2020 **- Dostawa i zakup narzędzi ginekologicznych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.**

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 38kosz druciany o wymiarach 535x250x70 mm ?

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 39 matę silikonową o wymiarach 440x230 mm ?

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza.