ZP.271.21.2023						      Krosno, dnia 05.04.2023 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Budowa punktu ładowania i zakup ładowarki przenośnej”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Czy kable są już doprowadzone do miejsca montażu stacji, czy to wykonawca musi doprowadzić okablowanie od przyłącza?

Odpowiedź nr 1:

Wszystkie kable należy doprowadzić od istniejącej szafy znajdującej się na terenie Elektrociepłowni Krosno do ładowarek. Kable będą układane w istniejących już traktach podziemnych i napowietrznych drabinkach.