## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-89/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 1 - Narzędzia EBUS oraz akcesoria do sondy radialnej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto *
1 | Igła cytologiczna ze strzykawką , aspiracyjna, jednorazowego użytku, przeznaczona do współpracy z endoskopami ultrasonograficznymi na potrzeby kierowanej ultrasonograficznie aspiracji cienkoigłowej, przeprowadzanej na zmianach zewnątrzściennych oraz występujących w warstwie podśluzówkowej drzewa tchawiczo- oskrzelowego. Maksymalna średnica części wprowadzanej 1,9mm, długość robocza 700mm, szerokość igły 21G, maksymalna długość igły 40mm. |  | 360 | szt.
2 | Jednorazowa igła aspiracyjna do biopsji klasycznej zmian obwodowych; zaokrąglony mandryn wykonany z nitynolu, ostrze posiadające spiralne nacięcie , osłona zwojowana pokryta tworzywem; długość igły 20mm, szerokość 21G, całkowita robocza narzędzia 115 cm; minimalna średnica kanalu roboczego 1,7mm; |  | 140 | szt.
3 | Jednorazowe szczypce biopsyjne; łyżeczki z okienkiem, wydłużone, do głębszych biopsji; śr. kanału roboczego 1,7 mm; długość robocza narzędzia 1150mm; |  | 600 | szt.
4 | Jednorazowy, gotowy do użycia zestaw do diagnostyki peryferyjnych segmentów oskrzeli, składający się z osłonki prowadzącej , szczypiec biopsyjnych owalnych z okienkiem oraz szczoteczki cytologicznej o średnicy włosia 2,0 mm i długości 10 mm; zestaw zawierajacy 1 stoper sondy ultrasonograficznej oraz 4 stopery narzędzi do endoterapii; kompatybilny z mini sondą UM-S20-17S; min. średnica kanału roboczego 2,0 mm. |  | 140 | zestaw
5 | Igła cytologiczna ze strzykawką , aspiracyjna jednorazowego użytku, przeznaczona do współpracy z endoskopami ultrasonograficznymi na potrzeby kierowanej ultrasonograficznie aspiracji cienkoigłowej, przeprowadzanej na zmianach zewnątrzściennych oraz występujących w warstwie podśluzówkowej drzewa tchawiczo- oskrzelowego. Maksymalna średnica części wprowadzanej 1,9mm, długość robocza 700mm, szerokość igły 22G, maksymalna długość igły 40mm.. |  | 240 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 2
Załącznik nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z : TZ-280 -89/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 2- Dreny wraz z pompą do irygacji URS
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość brutto*
1 | Jednorazowy zestaw drenów kompatybilny z systemem irygacji nożnej. Skład zestawu: strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 3 ml, dren długosci ok. 250 cm oraz średnicy wewnętrznej równej 4,2 mm, zastawka antyzwrotowa. Na linii drenu podłączeniowego do ureteroskopu przełącznik In-Line Flow.Produkt sterylny. |  | 500 | zestaw
2 | Pompa do nożnej irygacji URS, zapewniająca możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch przepływów: ciągły regulowany przez ciśnienie hydrostatyczne oraz wymuszony siłą przyłożoną do pompy nożnej. Możliwość podania płynu po jednej kropli oraz irygacji przy maksymalnym zgięciu endoskopu. Maksymalna objętość bolusa 2,5 ml.Produkt wielkokrotnego użytku. |  | 1 | szt
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
…................................................... |  |  |  | …...............................................................................
data | ….......................................... |  |  | podpis Wykonawcy |  | …..........................................................