## dane do przetargu
Załącznik nr 3 do SWZ– Tabelaryczne zestawienie EZP/288/2024
Pakiet nr 1 - ZAWORY KULOWE GWINTOWANE
Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU | ILOŚĆ | j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Kraj pochodzenia
1 | 11938 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, CZERPALNY, ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA, DN 15, 1,0 MPA | 26 | Szt.
2 | 11939 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, CZERPALNY, ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA, DN 20, 1,0 MPA | 4 | Szt.
3 | 11971 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 10, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 210 | Szt.
4 | 11972 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 15, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 330 | Szt.
5 | 11973 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 20, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 45 | Szt.
6 | 11974 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 25, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 14 | Szt.
7 | 11975 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 32, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 16 | Szt.
8 | 11976 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 40, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 34 | Szt.
9 | 11977 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 50, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 120 | Szt.
10 | 11978 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 65, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 13 | Szt.
11 | 15870 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 10, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 140 | Szt.
12 | 16554 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, NAKRĘTNO - WKRĘTNY, DN 15 (1/2"), 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 420 | Szt.
13 | 16555 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY. NAKRĘTNO - WKRĘTNY, DN 20 (3/4"), 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 180 | Szt.
14 | 16556 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, NAKRĘTNO - WKRĘTNY, DN 25 (1"), 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 150 | Szt.
15 | 161609 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 15, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 660 | Szt.
16 | 161610 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 20, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 410 | Szt.
17 | 161611 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 25, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 280 | Szt.
18 | 161612 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 32, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 160 | Szt.
19 | 161613 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 40, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 150 | Szt.
20 | 161614 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 50, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 90 | Szt.
21 | 161615 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 65, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 7 | Szt.
22 | 166608 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, NAKRETNO - WKRĘTNY, DN 32, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 45 | Szt.
23 | 166609 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, NAKRETNO - WKRĘTNY, DN 40, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 30 | Szt.
24 | 166610 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, NAKRETNO - WKRĘTNY, DN. 50, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 30 | Szt.
25 | 179796 | ZAWÓR KULOWY SPUSTOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA I Z ZAŚLEPKĄ DN 15, NIKLOWANY | 3 | Szt.
26 | 186080 | ZAWÓR KULOWY MOSIĘŻNY DN 15 Z FILTREM SKOŚNYM, Z DŁAWIKIEM Z TEFLONU, DŹWIGNIĄ STALOWĄ, CIŚNIENIE MAKSYMALNE ROBOCZE: 25 BAR | 45 | Szt.
27 | 11979 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 80, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 1 | Szt.
RAZEM | [6 empty] | X |  | X
Pakiet nr 2 - ZAWORY KULOWE DO WSPAWANIA I KOŁNIERZOWE
Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU | ILOŚĆ | j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Kraj pochodzenia
1 | 248 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 32, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 2 | szt.
2 | 253 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 150, Z PRZEKŁADNIĄ, 1,6 MPA, TEPM. MAX. 150 ST. C. | 2 | szt.
3 | 255 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 25, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 10 | szt.
4 | 256 | ZAWÓR KULOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY (O KRÓTKIEJ ZABUDOWIE), DN 50, 2.5 MPA, TMAX. 150 st. C | 1 | szt.
5 | 257 | ZAWÓR KULOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY (O KRÓTKIEJ ZABUDOWIE), DN 65, 2.5 MPA, TMAX. 150 st. C | 1 | szt.
6 | 788 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 20, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 28 | szt.
7 | 1033 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 15, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C., | 110 | szt.
8 | 1132 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 20, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C. | 55 | szt.
9 | 1585 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 80, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. | 6 | szt.
10 | 11959 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 40, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 2 | szt.
11 | 11961 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 100, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 6 | szt.
12 | 11962 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 125, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 2 | szt.
13 | 11963 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 15, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 34 | szt.
14 | 11964 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 20, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 24 | szt.
15 | 11965 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 25, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 55 | szt.
16 | 11966 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 32, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 55 | szt.
17 | 11967 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 40, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 36 | szt.
18 | 11968 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 50, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 55 | szt.
19 | 11969 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 65, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 32 | szt.
20 | 11970 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 80, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 22 | szt.
21 | 11981 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 15, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 4 | szt.
22 | 11985 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 50, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 6 | szt.
23 | 11986 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 65, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 32 | szt.
24 | 12966 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 150, Z PRZEKŁADNIĄ, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 9 | szt.
25 | 12968 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 100, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 2 | szt.
26 | 13072 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 25, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C | 65 | szt.
27 | 14269 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 200 Z PRZEKŁADNIĄ, 2.5 MPA, TMAX. 150 st. C | 2 | szt.
28 | 14654 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 32, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C | 70 | szt.
29 | 14959 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 40, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C. | 30 | szt.
30 | 14960 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 50, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C. | 20 | szt.
31 | 15451 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 65, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C. | 8 | szt.
32 | 15649 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 80, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 9 | szt.
33 | 15650 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 65, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 13 | szt.
34 | 15651 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 40, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 6 | szt.
35 | 15652 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 50, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 45 | szt.
36 | 15892 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 125, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 16 | szt.
37 | 15893 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 100, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C. | 2 | szt.
38 | 15894 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 15, 1,6 MPA, TEMP. MAX, 150 ST. C. | 2 | szt.
39 | 15898 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 32, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 8 | szt.
40 | 163808 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 25, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 40 | szt.
41 | 163810 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 100, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 16 | szt.
42 | 166119 | ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 100, | 2 | szt.
43 | 171521 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 50, 4,0 MPA, TMAX. 150 ST. C | 2 | szt.
44 | 178417 | ZAWÓR KULOWY, PEŁNY PRZELOT, DO WSPAWANIA, DN 150, PN25, T=200°C, Z PRZEKŁADNIĄ MECHANICZNĄ | 8 | szt.
45 | 179787 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN125, PN 25 ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX 200 ST. C | 1 | szt.
46 | 179788 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN150, PN 25 ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX 200 ST. C, | 1 | szt.
47 | 178705 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 200 BEZ PRZEKŁADNI, PRZELOT ZREDUKOWANY, 2.5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 1 | szt.
48 | 181572 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN 125, PEŁNY PRZELOT, PN 16, Z PRZEKŁADNIĄ MECHANICZNĄ | 1 | szt.
49 | 181571 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN 150, PEŁNY PRZELOT, PN 16, Z PRZEKŁADNIĄ MECHANICZNĄ | 1 | szt.
50 | 13531 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 125, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 1 | szt.
51 | 254 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 20, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 1 | szt.
52 | 11987 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 80, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 1 | szt.
[7 empty] | X |  | X