Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Znak sprawy: SOZ.383.42.2022

**Opis przedmiotu zamówienia**

**do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem regałów przesuwnych archiwalnych do pomieszczeń archiwum Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.**

Dane techniczne:

1. Regały 5-półkowe
2. Regały otwarte
3. Napęd ręczny za pomocą korby
4. Torowisko nawierzchniowe , kotwiczone z posadzką za pomocą kołków rozporowych z systemem antyprzechyłowym
5. Ogranicznik przesuwu
6. Regulacja półek
7. Usztywnienie półek za pomocą poprzecznych prętów lub listew
8. Regały wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo
9. Kolor: szary
10. Nośność półki: min. 80kg
11. Okres gwarancji 24 miesiące.

Pomieszczenia archiwum znajdują się na kondygnacji -1 w budynku Szpitala.

Koszt powinien obejmować transport regałów oraz ich montaż.

Wizja lokalna przed złożeniem oferty.

W załączeniu rysunki poglądowe wraz z propozycją regałów.

