Nr sprawy 17ZAPspzoz2023      																Mogilno, 04.01.2023r.

Wykonawcy,

którzy złożyli pytania

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. zapytania ofertowego nr 17ZAPspzoz2023 – Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla laboratorium

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego informujemy:

1. Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. użytkowej 25 ml i całkowitej 30 l o wymiarach 25x80 mm z łyżeczką i nakrętką?

Ad. TAK

2. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane w zgrzewane torebki foliowe spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. TAK

3. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane w zgrzewane torebki foliowe spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. TAK

4. Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści probówki do mikrometody na 250 µl krwi i dł. z korkiem 45 mm spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. TAK

5. Poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o wymiarach 40x65 mm  spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. TAK

6. Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16x105 mm spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. NIE

7. Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 12x88 mm wykonane z optycznie przejrzystego tworzywa Medoplast  z korkiem w kolorze czerwonym?

Ad. TAK

8. Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści pojemniki z innym kolorem nakrętki o wymiarach 65x74 spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. TAK

9. Poz. 15 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników sterylnych?

Ad. NIE

10. Poz. 19 Czy Zamawiający probówki o wymiarach 12x75 mm spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. NIE

11. Poz. 20 Czy Zamawiający dopuści naczynka do 4,5 ml?

Ad. NIE

12. Poz. 21 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zatyczek do kapilar o średnicy 2,3 mm?

Ad. TAK

13. Poz. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapilar z heparyną sodową o poj. 220 µl i wymiarach 2,3x125 mm?

Ad. NIE

14. Poz. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapilar z heparyną sodową o poj. 175 µl i wymiarach 2,3x100 mm?

Ad. TAK

15. Poz. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapilar z heparyną sodową o poj. 130 µl i wymiarach 2,3x75 mm?

Ad. TAK

16. Poz. 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek z łopatką i harpunem o długości 160 mm?

Ad. NIE

17. Poz. 24 Czy Zamawiający oczekuje szkiełek z polem do opisu?

Ad. TAK

18. Poz. 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek do badań gazometrycznych krwi na 2 ml, z heparyną Li, sterylne?

Ad. TAK

19. Prosimy o wyłączenie poz. 29  z pakietu, w celu umożliwienia złożenia ofert szerszemu gronu wykonawców.

Ad. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 29 z pakietu.

20.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach innej wielkości niż podane w formularzu? Zaoferowana ilość zostanie odpowiednio przeliczona przez wykonawcę.

Ad. TAK

21. Dot. Projekt umowy par. 4 ust. 1. Prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie faktur w postaci PDF drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres email.

Ad. Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy faktury można wysyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania

22. Dot. projekt umowy par. 10. Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen zgodnie z zapisem art. 436 ust. 4 Ustawy? Jeśli umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy powinna zawierać „postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.

Ad. Nie, do przetargu nie ma zastosowania PZP, gdyż do tyczy zamówienia poniżej 130.000 zł

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty częściowej?

AD, Zamawiający nie przewiduje oferty częściowej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy

- a/a