Stronie Śląskie, dnia 1.08.2024 r.

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych (na 12 miesięcy)

Zapytanie ofertowe w ogłoszeniu publicznym nr 2/2024

Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pakiet 3

Pozycja 4-8 Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane a1 wraz z ich wyceną oraz przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt, w odpowiednim przeliczeniu ilości.

Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści igłę 0,5x40?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt.

Pozycja 23-24 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami naprzeciwległymi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza cewnika z otworami naprzeciwległymi.

Pozycja 23-24 Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w opakowanie zbiorcze a100szt wraz z ich wyceną oraz przeliczeniem zamawianej ilości bądź Zamawiający dopuści wycenę za sztukę produktu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 32 Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3x45?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego produktu.

Pakiet 3

Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne o rozmiarze 0,5x40mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt

Pozycja 22 Czy Zamawiający oczekuje ostrzy chirurgicznych?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania ostrzy chirurgicznych – skalpeli.

Pozycja 23-24 Czy w wymienionych pozycjach nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej koloru ssaka? Dostępne ssaki posiadają konektory kodowane kolorystycznie co zgodnie z rozmiarem CH16 daje kolor pomarańczowy, a CH18 – czerwony.

Odp. Zamawiający prosi o zaoferowanie ssaków w rozmiarach CH 16 i CH 18, niezależnie od ich koloru, reszta zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 32 Czy Zamawiający dopuści rozmiar kaniuli dożylnej 1,1 x 45mm z zielonym kodem kolorystycznym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego produktu. Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarze 1,2x45mm, niezależnie od jej koloru.

Pozycja 32 Czy Zamawiający dopuści rozmiar kaniuli dożylnej 1,3 x 45mm z zielonym kodem kolorystycznym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego produktu. Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarze 1,2x45mm, niezależnie od jej koloru.

Pozycja 33 Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a’10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 4

Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt.

Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy pakowany a’12szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt.

Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt.

Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści watę 200g?

Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany produkt.

Pakiet 5

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kubki na mocz pakowane a`90 sztuk wraz

z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do lewatywy nie posiadający kanki zakończony natłuszczoną końcówką z atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymagaPozycja 7 Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny na łóżko 100 x 140cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał o pojemności 18ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet 6

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści identyfikatory dla zmarłych pakowane a`20 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worek wykonany z folii polietylenowej o grubości 150 mikronów, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Z poważaniem