**Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

Dotyczy: Dostawa 3 urządzeń do dezynfekcji za pomocą suchej mgły
z archiwizacją na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach

1. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym
2. Środek dezynfekcyjny - gotowy do użycia roztwór (wkład)
3. Zakres działania środka dezynfekcyjnego (wkładów) do ustalenia
4. Możliwość wyboru kubatury dezynfekowanego pomieszczenia
w zakresie minimum 10-600 m3
5. Możliwość rozpraszania środka w postaci mikro kropelek maksymalnie do 6 mikronów
6. Szybkość wyrzutu środka przy dyszy w przedziale 70-85 m/s
7. Likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, spor - skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 lub nowszą/równoważną
8. Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
9. Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji + oprogramowanie do zapisu parametrów dezynfekcji
10. Moc - maksymalnie 1100W
11. Lekkie, przenośne urządzenie (maksymalna waga 7 kg)
12. Łatwa obsługa
13. Urządzenie, które nie wytwarza wilgoci
14. Urządzenie, którego proces dezynfekcji nie powoduje korozji
15. Urządzenie, którego proces dezynfekcji nie pozostawia osadu