| STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA PROJEKTU: | Remont układu drogowego oraz pieszego osiedla Niepodległości w Rawie Mazowieckiej |  |  |  |
| ADRES: | osiedle Niepodległości ; 96-200 Rawa Mazowiecka |  |  |  |
| REALIZACJA: | na działkach o nr ewidencyjnych: – 472/24; 471/3; 472/25; 472/29; 472/36; 472/5 198/2 (obręb 0004) Jednostka ewidencyjna 101301_1. |  |  |  |
| BRANŻA: | DROGOWA |  | PODPIS |  |
| PROJEKTOWAŁ: | inż. Jan Zawadzki spec. drogowa upr. bud. nr: LOD/1059/PWOD/08 czł. Ł.OIIB: ŁOD/BD/8628/09 |  | 06.2023 r. |  |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Tomasz Zawadzki spec. Inżynieryjna - drogowa upr. bud. nr: SLK/6122/PWBD/15 czł. Śl.OIIB: SLK/BD/9235/15 |  | 06.2023 r. |  |
| INWESTOR: | Miasto Rawa Mazowiecka Plac Marszałka J. Piłsudskiego 5 96-200 Rawa Mazowiecka |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XXV | Czerwiec 2023 R |  | Egz. 1 |

Nazwy i kody wg Wspólnego słownika Zamówień Publicznych:

Dział: 			45000000-7	Roboty budowlane.

Grupa robót      	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 				budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 						inżynierii wodnej  i lądowej.

Klasa robót		45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 					dróg, lotnisk  i kolei, wyrównywanie terenu.

Kategoria robót 	45322000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 					oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

CZERWIEC 2023 r.

PROJEKT  TECHNICZNY

1  Część opisowa:

I. Dane ogólne, w tym rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

I.I. Przedmiot i zakres opracowania

I.II. Podstawa i materiały do opracowania

II.     	Zamierzony sposób użytkowania

II.I. Lokalizacja i ogólna charakterystyka

II.II. Uzbrojenie terenu

II.III. Projektowane zagospodarowanie terenu

- Układ przestrzenny, w tym rozwiązania projektowe

III.I. Pochylenia podłużne i poprzeczne

III.II. Konstrukcje nawierzchni

III.III. Zjazdy indywidualne

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

IV.I.  Zestawienie powierzchni

IV.II. Parametry obiektu budowlanego

V.	Opinia geotechniczna

VI.  	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

2.  Część rysunkowa:

Rys, nr 0		Orientacja					1:10000

Rys. nr 1 		Projekt zagospodarowania terenu 		1:500

Rys. nr 2	Przekrój typowy				1:10/50

Rys. nr 3	Profile podłużne				1:250/1:500

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany:

" Remont układu drogowego oraz pieszego osiedla Niepodległości w Rawie Mazowieckiej "

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa raz zasadami wiedzy technicznej. Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami, a w swojej formie jest kompletna z punku widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

PROJEKT  TECHNICZNY

1  Część opisowa:

- Dane ogólne, w tym rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

I.I. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont układu drogowego oraz pieszego osiedla Niepodległości w Rawie Mazowieckiej.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr:

– 472/24; 471/3; 472/25; 472/29; 472/36; 472/5 198/2 (obręb 0004)

W ramach wykonania przedmiotowej inwestycji planuje się remont istniejącej, w dużym stopniu mocno zdegradowanej nawierzchni drogowej z trylinki, częściowo z kostki betonowej. Wykonane zostaną nowe nawierzchnie dla pieszych, chodników, opasek, zjazdów z kostki betonowej (wraz z wymianą konstrukcji). Zostaną nadane prawidłowe spadki nawierzchni pozwalające na prawidłowe odprowadzenie wód opadowych na tereny przyległe. Kategoria obiektu objętego niniejszym opracowaniem – XXV.

I.II. Podstawa i materiały do opracowania

Ogólna:

•	umowa na wykonanie prac projektowych

•	mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 stanu istniejącego,

•	inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespół projektowy,

Prawna:

•	Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami,

Przesądzenia terenowe i inne:

•	przebieg sytuacyjno - wysokościowy istniejącej drogi,

•	istniejące linie rozgraniczające pasa drogowego

II.     Zamierzony sposób użytkowania

II.I. Lokalizacja i ogólna charakterystyka

Przedmiotem inwestycji jest remont układu drogowego oraz pieszego osiedla Niepodległości w Rawie Mazowieckiej.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr:

– 472/24; 471/3; 472/25; 472/29; 472/36; 472/5 198/2 (obręb 0004)136; 158; 198/1; 198/2 (obręb 0004)

II.II. Uzbrojenie terenu

- Teren objęty inwestycją wysoce zurbanizowany. W obrębie inwestycji przebiega uzbrojenie naziemne i  podziemne:

- kanalizacja sanitarna;

- wodociąg;

- gazociąg;

- kable elektroenergetyczne;

- kable teletechniczne;

- napowietrzna linia elektroenergetyczna;

II.III. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zadania założono wykonanie:

- remontu nawierzchni drogowych,

- remontu nawierzchni zjazdów, chodników, opasek

- zabezpieczenia istniejącej infrastruktury,

- robót wykończeniowych,

- robót porządkowych.

III.  Układ przestrzenny, w tym rozwiązania projektowe

III.I. Pochylenia podłużne i poprzeczne

Projektowane rozwiązanie wysokościowe określiły rzędne istniejącej drogi i terenu przyległego.

Pochylenie podłużne zgodne z niweletą drogi przyjętą w niniejszym projekcie. Szczegóły przedstawiono na rys. nr 3 Profile podłużne.

Pochylenie poprzeczne dróg oraz chodników zmienne, przystosowane do warunków terenowych. Szczegóły przedstawiono na przekroju typowym nr rys. 2, profilach podłużnych rys. nr 3 oraz projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1.

II.II. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Jezdnia o nawierzchni betonowej

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej					8 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4					4 cm

- Podb. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5m      20 cm

- Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa				          15 cm

RAZEM		         47 cm

Chodniki, opaski, infrastruktura piesza

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej					8 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4					3 cm

- Podb. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5m      15 cm

RAZEM		         26 cm

- Szczegóły pokazano na rys nr 2 - Przekroje typowe.

- Obramowanie krawędzi jezdni za pomocą krawężnika wibroprasowanego drogowego 15×30×100cm ułożonego na ławie betonowej z oporem - posadowionego bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie C12/15.

- Powierzchnie zieleńców i skarp po ułożeniu 5 cm warstwy ziemi urodzajnej należy obsiać trawą.

- Szczegóły pokazano na rysunku nr 2 „Przekrój typowy”.

IV.   Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

IV.I.  Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni projektowanych:

- kostka betonowa- infrastruktura drogowa		3100,03 m2

- kostka betonowa- infrastruktura piesza			2181,34 m2

Razem 					5281,37 m2

IV.II. Parametry obiektu budowlanego

- Nawierzchnia drogowa z kostki betonowej o szerokości min. 3,00 m

- Nawierzchnia chodników o zmiennej szerokości.

V.	Opinia geotechniczna

Określono warunki gruntowe jako proste.  Kategoria geotechniczna I.

VI.  	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić tak aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników pobliskich posesji.

Na etapie budowy powstawać będą odpady, które według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpadów, można zakwalifikować do grupy 17 – odpadów z budowy, remontów                   i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę         i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Etap budowy jest również związany                  z wytwarzaniem odpadów typu komunalnego na zapleczu budowy.

Wszystkie odpady zbierane będą na placu budowy w sposób selektywny. Odpady stanowiące surowce wtórne przekazane będą firmom posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku. Pozostałe odpady przekazane będą na miejskie składowisko odpadów.

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z wymaganiami określonymi                          w ustawie  o odpadach.

Przebudowana droga nie wpłynie negatywnie na środowisko, nie spowoduje wycinki drzew i zniszczenia istniejącej zieleni. Poprawi komfort jak również zwiększy bezpieczeństwo użytkowania.

1.2  Część rysunkowa:

Rys, nr 0		Orientacja					1:10000

Rys. nr 1 		Projekt zagospodarowania terenu 		1:500

Rys. nr 2	Przekrój typowy				1:10/50

Rys. nr 3	Profile podłużne				1:250/1:500

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                     I OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia robót.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą  szybką i sprawną ewakuację na wypadek pożaru awarii i innych zagrożeń.

- Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót .

Przedmiotem inwestycji jest remont układu drogowego oraz pieszego osiedla Niepodległości w Rawie Mazowieckiej.

W zakres robót wchodzą:

- remont nawierzchni drogowych,

- remont nawierzchni zjazdów, chodników, opasek

- zabezpieczenia istniejącej infrastruktury,

- robót wykończeniowych,

- robót porządkowych.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- kanalizacja sanitarna;

- wodociąg;

- gazociąg;

- kable elektroenergetyczne;

- kable teletechniczne;

- napowietrzna linia elektroenergetyczna;

- Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Głównym zagrożeniem jest istniejąca infrastruktura terenu oraz ul. Niepodległości (pas drogowy), w obrębie której będą prowadzone roboty związane z realizacją inwestycji.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- wpadnięcie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane złym oznakowaniem i oświetleniem terenu,

- uszkodzenie istniejącego uzbrojenia przy pracach ziemnych,

- porażenia prądem w sytuacji braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w pobliżu lini energetycznej,

- należy zwracać szczególną uwagę na pracę ludzi podczas równoczesnego używania maszyn

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia robót.

Przed przystąpieniem do robót pracownicy winni zostać: przeszkoleni w zakresie zagrożeń, które mogą wystąpić podczas budowy, przepisów BHP, wyposażeni w odzież ochronną oraz poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej. Pracownik w zeszycie szkoleń stanowiskowych potwierdza udzielenie instruktażu własnoręcznym podpisem.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania Robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru awarii i innych zagrożeń.

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z :

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby  zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników uzależnione są od przyjętego etapowania robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Roboty prowadzone będą na otwartej przestrzeni w sąsiedztwie innych ulic zapewniających konieczny transport i ewakuację w razie nieszczęśliwego wypadku.

- Warunki bezpiecznego prowadzenia pracy w wykopach.

Kierownik budowy wykona lub zleci wykonanie projekt określający położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się  w zasięgu prowadzonych robót. Przez kierownika budowy zostaną określone bezpieczne odległości ( w pionie i poziomie) od istniejących sieci, w jakiej mogą być wykonywane roboty ziemne o raz sposób  wykonywania tych robót.

Wymaga się:

- ręcznego wykonywania wykopów w pobliżu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz ręcznego głębienia wykopów poszukiwawczych ( bez użycia kilofów, drągów i podobnych narzędzi  do odspajania gruntu),

-  ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ziemnych i umieszczenia napisów ostrzegawczych, a w miejscach ogólnodostępnych umieszczenia balustrad  w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, zaopatrzonych w światło ostrzegawcze koloru czerwonego,

- w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa – szczelnego przykrycia wykopów w sposób uniemożliwiający wpadanie do niego,

- projektu organizacji ruchu i prowadzenia robót zgodnie z tym projektem, jeżeli roboty wykonywane są w pasie drogi publicznej,

- odbudowania ścian wykopu, odpowiedniego do jego głębokości, struktury  gruntu i przewidywanych obciążeń lub wykonania skarp o odpowiednim kącie pochylenia,

- zapewnienie bezpiecznych zejść do wykopu  - rozmieszczonych maksymalnie co 20m,

- składowania urobku z wykopu w odległości nie mniejszej niż 0,6m dla wykopu odbudowywanego lub poza granicę klina odłamu gruntu, jeżeli wykop nie jest odbudowany,

- zapewnienia, aby osoby współpracujące  z operatorem (jeżeli do wykonania wykopów używany jest sprzęt zmechanizowany) znajdowały się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu,

- zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli w wykopie gromadzą się szkodliwe opary i gazy, zwłaszcza tam, gdzie eksploatowane są urządzenia napędzane silnikami spalinowymi,

- zapewnienie wykonywania robót przez co najmniej 2 osoby, dla asekuracji, jeżeli wykop ma głębokość większą niż 2m,

- zapewnienie używania przez pracowników pracujących na drogach odblaskowych kamizelek.