Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.22.2023 **Załącznik nr 3**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**„Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych”**

1. Informacje ogólne:

***Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy filtrów powietrza do urządzeń wentylacyjnych w obiektach MOSiR „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o..***

***Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 2 - kosztorysy ofertowe („Formularz cenowy”).***

*Podane w formularzu cenowym ilości dotyczą okresu 12 miesięcy (umowa zostanie zawarta na taki okres). Dostawy będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy, sukcesywnie na każdorazowe wezwanie zamawiającego wg zasad określonych w umowie w terminie nie dłuższym niż* ***14*** *dni kalendarzowych od momentu przesłania zamówienia faksem lub e-mailem.*

*Filtry powietrza do central wentylacyjnych muszą spełniać wymagania normy wg PN-EN ISO 16890 i posiadać Atest Higieniczny.*

*Filtry kieszeniowe muszą posiadać kieszenie stożkowe (kształt „V”, w celu wydłużenia żywotności i zmniejszenia zużycia energii). W filtrach niedopuszczalne jest występowanie nitów, wkrętów i ostrych krawędzi powodujących możliwość skaleczenia.*

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV – 42514310-8 Filtry Powietrza

1. Termin realizacji zamówienia:

*Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określonych w składanych zamówieniach kolejnych* ***partii towaru*** *po cenach jednostkowych nie wyższych niż ustalonych w formularzu cenowym przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota brutto Zamówienia.*

*Przez partię towaru należy rozumieć komplet filtrów przewidziany na min. jedną wymianę dla danej grupy obiektów. Przewiduje się w ciągu obowiązywania umowy od 2 do 4 dostaw kompletu filtrów w zależności od grupy obiektów. Wykaz grup obiektów, ilości filtrów i ilość wymian w okresie umowy określono w kosztorysach ofertowych stanowiącym załącznik nr 2.*

1. Warunki realizacji:

*Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane na podstawie zamówień składanych faxem lub e‑mailem przez osoby wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na adres Zamawiającego wyszczególniony w załączniku nr 1, w godz. 8.00-15.00, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku). Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia transportem własnym, na swój koszt i ryzyko wraz z rozładunkiem.*

*Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.*

*Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację zawartości przez Zamawiającego.*

1. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

*Producent filtrów powietrza musi posiadać~~:~~*

*a) Atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na produkowane filtry.*