## Załącznik Nr 4
AE/ZP-27-79/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 4
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 i Pakiecie Nr 2
L.p. | Wymagane parametry | Wpisać TAK/NIE, opisać
Pakiet Nr 1 - Elementy zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową
Wymagane parametry systemu pobierania krwi metodą próżniową
1. | Pod pojęciem "probówki" (wymienione w Załączniku Nr 1 do SWZ) rozumie się pojemniki próżniowe do pobierania próbek krwi żylnej, o parametrach podanych w Załączniku Nr 1 i 4 do SWZ
2. | Pojemniki próżniowe do pobierania próbek krwi żylnej spełniają zalecenia normy ISO 6710 lub równoważnej w zakresie kodowania barwnego
3. | Elementy systemu używane bezpośrednio do pobierania krwi (igły, uchwyty, pojemniki, adaptery do pobierania krwi) ujęte w poz. 1-12 Załącznika Nr 1 do SWZ muszą pochodzić od jednego producenta.
4. | Zaoferowane w Załączniku Nr 1 do SWZ probówki posiadają objętość zgodną z podanymi w Załączniku Nr 1 do SWZ parametrami ±10%
5. | Igły systemowe oferowane w pozycji 9 Załącznika Nr 1 do SWZ winny mieć wizjer kontrolujący wkłucie do łożyska żylnego wyraźnie zaznaczony, o długości nie mniejszej niż 0,5 cm
6. | W poz. 10 Załącznika Nr 1 do SWZ Igła systemowa do pobierania krwi do zaoferowanego systemu próżniowego, posiadająca wbudowaną osłonkę, z zabezpieczeniem przed zakłuciem po pobraniu krwi, uruchamianą ruchem jednej ręki oraz z dźwiękowym sygnałem informującym o zabezpieczeniu igły lub z osobnym uchwytem systemowym z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w takiej sytuacji w Załączniku Nr 1 do SWZ należy podać ilości zarówno igieł jak i uchwytów)
7. | Zaoferowane igły muszą być łatwo i stabilnie łączone z uchwytami za pomocą połączenia gwintowego
8. | Gwarantowany okres ważności elementów systemu ujętych w Załączniku Nr 1 - min. 12 miesięcy od daty dostawy, za wyjątkiem probówek do koagulologii oraz OB - minimum 4 miesięcy od daty dostawy
9. | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia (wliczonego w cenę oferty) personelu medycznego w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się systemem, w wymiarze 16 godzin (w 2 dniach roboczych) oraz do udostępniania platformy internetowej do szkoleń on-line w języku polskim z zakresu: zapobiegania błędom pozalaboratoryjnym, dobrych praktyk pobierania krwi oraz bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia
10. | Wykonawca zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej o częstotliwości 4 razy w roku (kwartalnie)
11. | Na uchwycie jednorazowym umieszczone jest logo systemu lub producenta
Pakiet Nr 2 - Zestaw do pobierania krwi tętniczej na gazometrię
1. | Gwarantowany okres ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy