**Załącznik nr 1.3 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu**

Część 3: Dostawa wagi analitycznej na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

|  |
| --- |
| **Waga analityczna – 1 sztuka** |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** |  |
| **Producent** |  |
| **Typ/model/kod producenta** |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Zasilacz sieciowy: zasilacz zew. |  |
| 2. | Powtarzalność standardowa [max] 0,08 mg |  |
| 3. | Rozmiar szalki: 100 mm (+/-20mm) |  |
| 4. | Adiustacja wewnętrzna: tak |  |
| 5. | Max zakres pomiarowy: 110 g |  |
| 6. | Czas stabilizacji: ~2 sek. |  |
| 7. | Działka legalizacyjna e: ok. 0,001 g |  |
| 8. | Kalibracja wewnętrzna - konieczna |  |
| 9. | Powtarzalność standardowa [max] 0,08 mg |  |
| 10. | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesięcy |