## Arkusz 1
l.p. | Kondygnacja | Numer pomieszczenia | Pomieszczenie | Symbol | Nazwa wyrobu / opis | Załącznik nr | Cena jednostkowa netto (zł) | Ilość (szt.) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Przyziemie | -1,02 | Magazyn czystej bielizny |  | Regał magazynowy o wymiarach ok. 80x50x200 cm, wykonany z blachy stalowej, 5 półek | 25 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyziemie | -1,02 | Magazyn czystej bielizny |  | Szafa magazynowa metalowa o wymarach 800x435x1990 mm. Szafa wykonana z blachy stalowej gr. min. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm | 26 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
3 | Przyziemie | -1,02 | Magazyn czystej bielizny |  | Wózek wielopoziomowy możliwością łączenia wymiary około: sz. 620 gł. 1340 wys. 1280 mm | 23 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
4 | Przyziemie | -1,03 | Brudownik |  | Zlew gospodarczy | 15 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
5 | Przyziemie | -1,03 | Brudownik |  | Regał ze stali nierdzewnej szer. 90cm gł. 50 cm wys180 cm, 5 półek | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
6 | Przyziemie | -1,03 | Brudownik |  | Podwójny zbieracz odpadów, z mechanizmem pedału i mechanizmem tłumienia hałasu, pokrywy ze zinttegrowanym zawiasem, o wymiarach ok. 67x50x95 cm | 20 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
7 | Przyziemie | -1,09 | Magazyn materiałów sterylnych |  | Regał magazynowy o wymiarach ok. 80x50x200 cm, wykonany z blachy stalowej, 5 półek | 25 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
8 | Przyziemie | -1,09 | Magazyn materiałów sterylnych |  | Szafa magazynowa metalowa o wymarach 800x435x1990 mm. Szafa wykonana z blachy stalowej gr. min. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm | 26 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
9 | Przyziemie | -1,10 | Śluza materiałowa |  | Regał ze stali nierdzewnej szer. 90cm gł. 50 cm wys180 cm, 5 półek | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
10 | Przyziemie | -1,12 | Szatnia czysta |  | Ławka szatniowa z wieszakami o wymiarach ok. 100x38x165 cm | 24 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
11 | Przyziemie | -1,12 | Szatnia czysta |  | Wieszak listwowy 5 hakowy: zestaw na ubrania sterylne 1 x 1/2 STE, 2 x 1 STE zwycięciem, i 2 x wieszak na obuwie maksymalnie na 6 par obuwia o wymiarach ok. 58x28x175 cm | 21 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
12 | Przyziemie | -1,13 | Szatnia powrót |  | Ławka szatniowa z wieszakami o wymiarach ok. 100x38x165 cm | 24 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
13 | Przyziemie | -1,13 | Szatnia powrót |  | Podwójny zbieracz odpadów, z mechanizmem pedału i mechanizmem tłumienia hałasu, pokrywy ze zinttegrowanym zawiasem, o wymiarach ok. 67x50x95 cm | 20 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
14 | Przyziemie | -1,15 | Szatnia brudna |  | Szafa ubraniowa 2 osobowa, na ławce, podział czyste/brudne, drzwi lewe i prawe, zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie, o wymiarach ok. 80x50/75x2190 cm | 27 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0
15 | Przyziemie | -1,26 | Szatnia męska |  | Szafa ubraniowa 2 osobowa, na ławce, podział czyste/brudne, drzwi lewe i prawe, zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie, o wymiarach ok. 80x50/75x2190 cm | 27 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0
16 | Przyziemie | -1,28 | Szatnia damska |  | Szafa ubraniowa 2 osobowa, na ławce, podział czyste/brudne, drzwi lewe i prawe, zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie, o wymiarach ok. 80x50/75x2190 cm | 27 | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 0
17 | Przyziemie | -1,30 | Szatnia damska |  | Szafa ubraniowa 2 osobowa, na ławce, podział czyste/brudne, drzwi lewe i prawe, zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie, o wymiarach ok. 80x50/75x2190 cm | 27 | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 0
18 | Przyziemie | -1,32 | Pomieszczenie przygotowania pacjenta |  | Zabudowa medyczna, górna i dolna, o dł. ok 200 cm, ze zlewem i umywalką, miejsce na lodówkę podblatową. Zabudowa wykonana z płyty wilgocioodpornej blat typu postforming | 14 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
19 | Przyziemie | -1,32 | Pomieszczenie przygotowania pacjenta |  | Chłodziarka podblatowa | 11 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
20 | Przyziemie | -1,32 | Pomieszczenie przygotowania pacjenta |  | Wózek zabiegowy z nadstawką | 35 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
21 | Przyziemie | -1,32 | Pomieszczenie przygotowania pacjenta |  | Podwójny zbieracz odpadów, z mechanizmem pedału i mechanizmem tłumienia hałasu, pokrywy ze zinttegrowanym zawiasem, o wymiarach ok. 67x50x95 cm | 20 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
22 | Przyziemie | -1,33 | Magazyn sprzętu podręczny |  | Regał ze stali nierdzewnej szer. 90cm gł. 50 cm wys180 cm, 5 półek | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
23 | Przyziemie | -1,34 | Pomieszczenie przygotowania lekarzy |  | Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Możliwość zamocowania umywalki na ścianie w górnej listwie (panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. Wyrób jest konstrukcją samonośną. Głębokość komory 200 mm. W wyposażeniu syfon - 2x, baterie bezdotykowe - 2x, podajnik mydła bezdotykowy 1l. - 1x, podajniki płynu dezynfekcyjnego 1 l.- 1x, podajniki ręczników papierowych 500 szt.- 2x. o wymiarach ok. 160x60x124 cm | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
24 | Przyziemie | -1,34 | Pomieszczenie przygotowania lekarzy |  | Kubełek na odpady blacha stalowa lakierowana na biało stabilna, wytrzymała konstrukcja pedału, trwały ognioodporny wkład ocynkowany, cicha, zapachoszczelna pokrywa, z wytłumieniem soft-close, pojemność: 20 l średnica: 290 mm, głębokość: 400 mm, wysokość (zamknięty): 450 mm, wysokość (otwarty): 750 mm, waga: 3,6 kg. | 19 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
25 | Przyziemie | -1,34 | Pomieszczenie przygotowania lekarzy |  | Wieszak listwowy 5 hakowy: zestaw na materiały sterylne 2 x 1/2 STE, 3 x 1 STE zwycięciem, o wymiarach ok. 58x28x175 cm | 22 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
26 | Przyziemie | -1,35 | Śluza materiałowa |  | Regał ze stali nierdzewnej szer. 90cm gł. 50 cm wys180 cm, 5 półek | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
27 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Lampa operacyjna podwójna diodowa, kopuła główna z natężeniem 160.000 lux, średnica kopuły 76cm, kopuła dodatkowa z natężeniem 120.000 lux średnica kopuły 64cm | 12 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
28 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Stół operacyjny uniwersalny (elektrohydrauliczny napęd funkcji regulacji wysokości, przechyłów wzdłużnych i bocznych, oparcia pleców, poziomowania leża, przesuwu wzdłużnego blatu, funkcji flex i reflex, blokowania stołu, blat 4-segmentowy, zasilanie bateryjne, panel na kolumnie stołu) Ramka anestezjologiczna kątowa z regulacją wysokości Wieszak kroplówki Podpórka kątowa ręki Uchwyty wielopozycyjne 5 szt. Podkolanniki ginekologiczne 2 szt. Miska urologiczna z odpływem. | 13 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
29 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | System ogrzewania pacjenta | 32 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
30 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Aparat do znieczuleń z monitorem | 18 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
31 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Ogrzewacz płynów z mankietem infuzyjnym | 29 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
31 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Ssak | 30 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
31 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Wózek ratunkowy | 33 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
32 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Wózek anestezjologiczny | 34 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
33 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Szafa medyczna dwuskrzydłowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Szafa wyposażona w zamek. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Wymiary 120x58x200 cm | 10 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
34 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Taboret medyczny z oparciem, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Maksymalna wysokość min. 70 cm. Taboret z certyfikatem wyrobów medycznych. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
35 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Stolik zabiegowo-opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatem dolnym a podłogą 300 mm. Stolik bez uchwytu. Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Wymiary : 130x60x88 cm. | 8 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
36 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Stolik narzędziowy hydrauliczny typu Mayo wymiary około 74x49x96/137 cm | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
37 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Stolik zabiegowo opatrunkowy ze stali nierdzewnej 2 blaty, wymiary około 100x65x88 cm | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
38 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Wózek na brudne narzędzia, dwie kuwety jedna z pokrywą, wymiary około 86x44x85 cm | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
39 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Stojak dwumiskowy 2 x 3L | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
40 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Stojak na płyny infuzyjne | 6 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
41 | Przyziemie | -1,36 | Sala operacyjna |  | Podwójny zbieracz odpadów, z mechanizmem pedału i mechanizmem tłumienia hałasu, pokrywy ze zinttegrowanym zawiasem, o wymiarach ok. 67x50x95 cm | 20 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
42 | Przyziemie | -1,37 | Pomieszczenie porządkowe |  | Wózek do sprzątania z trzema kuwetami, podwójnym uchwytem na worek 120 l, dwoma wiaderkami 20 litrowymi, wymiary: ok. 1310x700x1050 mm | 31 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
43 | Przyziemie | -1,37 | Pomieszczenie porządkowe |  | Zlew gospodarczy | 15 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
44 | Przyziemie | -1,37 | Pomieszczenie porządkowe |  | Regał magazynowy o wymiarach ok. 80x50x200 cm, wykonany z blachy stalowej, 5 półek | 25 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
45 | Przyziemie | -1,39 | Magazyn brudny |  | Regał ze stali nierdzewnej szer. 90cm gł. 50 cm wys180 cm, 5 półek | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
46 | Przyziemie | -1,39 | Magazyn brudny |  | Stół roboczy z półką. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża. Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary około 140x60x85 cm | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
47 | Przyziemie | -1,39 | Magazyn brudny |  | Podwójny zbieracz odpadów, z mechanizmem pedału i mechanizmem tłumienia hałasu, pokrywy ze zinttegrowanym zawiasem, o wymiarach ok. 67x50x95 cm | 20 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
48 | Przyziemie | -1,40 | Pomieszczenie dezynfekcji |  | Stół ociekowy. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione. Na froncie maskownica o wysokości 250 mm. Stół bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową. W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa. Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary około 120x60x85 cm | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
49 | Przyziemie | -1,40 | Pomieszczenie dezynfekcji |  | Stół roboczy z basenem. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Basen o głębokości 300 mm. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Stół z maskownicą z trzech stron, o wysokości 300 mm. Stół bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową. W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary około 120x60x85 cm | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
50 | Przyziemie | -1,40 | Pomieszczenie dezynfekcji |  | Stół roboczy z szafką i szufladami. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Po prawej stronie stół zabudowany: szafką z pojedynczymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo (zawiasy po prawej stronie) oraz pionowym rzędem z trzema szufladami (jedna pod drugą). Szafka o długości 500 mm. Wewnątrz szafki jedna półka, czyli dwie przestrzenie. Półka montowana na stałe, umieszczona w połowie wysokości szafki. Długość szuflad - 500 mm, wysokość użytkowa szuflad - 150 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary około 96x60x85 cm | 10 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
51 | Przyziemie | -1,41 | Pooperacyjna sal wybudzeń |  | Biurko komputerowe o wymiarach ok. 140x70x74 cm, na 4 nogach, stelaż metalowy, blat z płyty melaminowanej o gr. min. 28 mm. Blenda płytowa dolna | 28 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
52 | Przyziemie | -1,41 | Pooperacyjna sal wybudzeń |  | Kontener mobilny o wymiarach 402x600x586 mm, 3 szuflady metalowe+ szuflada piórnikowa | 28 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
53 | Przyziemie | -1,41 | Pooperacyjna sal wybudzeń |  | Fotel obrotowy | 16 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
54 | Przyziemie |  |  |  | Wózek transportowo-kąpielowy ze stali lakierowanej - konstrukcja na pantografie, regulacja wysokości przy pomocy pompy nożnej hydraulicznej, leże jednosegmentowe z HPL z wanną z PCV wyposażoną w odpływ, barierki boczne odchylane, ze stali nierdzewnej, krążki odbojowe, indywidualna blokada 4 kół, przechył wzdłużny do wypuszczenia wody | 17 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
55 | Przyziemie |  |  |  | Podnośnik kąpielowy | 36 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0