## Zadanie_nr_1
Załącznik nr 5 do SWZ / Oferty / Umowy

Formularz asortymentowo-cenowy
Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiary	Nazwa i kod produktu	j.m.	ILOŚCI	Cena netto	VAT %	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >20 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019.Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymagania aktualnej nomy PN-EN 13795 1-3.	M		szt.	1000		8%	0,00	0,00	0,00
2		L		szt.	1000		8%	0,00	0,00	0,00
3		XL		szt.	1000		8%	0,00	0,00	0,00
4		XXL		szt.	1000		8%	0,00	0,00	0,00
5	Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka, lateksowe, bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach z rolowanym mankietem. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min. 6 substancji chemicznych na min. 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min. 5 cytostatyków na min. 3 poziomie wg EN 374-3, min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Posiadają deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia MZ z dn. 17.02.2016r. lub UE2017/745, certyfikat CE, oznakowanie znakiem CE. Spełniają normę EN ISO 21420:2019 oraz wymagania UE 2016/425. Pakowane po 50 szt.	S		op. 50 szt.	300		23%	0,00	0,00	0,00
6		M		op. 50 szt.	350		23%	0,00	0,00	0,00
7		L		op. 50 szt.	350		23%	0,00	0,00	0,00
8	Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR– poziom filtracji bakterii BFE 99,9%, ciśnienie różnicowe 44,76 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 22,26 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Kolor niebieski			szt.	2000		8%	0,00	0,00	0,00
9	Kombinezon ochronny w rozmiarze XXXL, wykonany z laminatu(polipropylen i polietylen) o gramaturze 63g/m2, koloru białego, z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur i rękawy z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostach, zamek zakryty samoprzylepną patką, z częścią klejącą do końca patki. Wymiaty: wzrost: 198-206 cm, obwód klatki piersiowej: 129-141 cm, talia: 117-129 cm. Środek ochrony indywidualnej kl.III zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot.środków ochrony indywidualnej. Spełnia normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, EN 14126:2003+AC:2004 (klasa 6 odporności na przenikani skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego oraz na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych). EN 14325:2004, EN 14325:2018 (klasa 2), co najmniej typ 4 klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009. Pakowany pojedynczo. Instrukcja użytkowania w opakowaniu jednostkowym.	XXXL		szt	6200		23%	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	UWAGI: Potwierdzenia spełniania norm należy dostarczyć wraz z ofertą.