# Załącznik nr 9 do SWZ

# Załącznik nr 9 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja: Rezonans stochastyczny

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Rezonans stochastyczny | Tak |  |
| 3 |  | Zasilanie : 230V/50-60Hz | Tak |  |
| 4 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 /2023 | Tak podać |  |
| 5 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności dla oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 6 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 7 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 9 |  | Poręcze ze stali szlachetnej z obu stron, do łatwego demontażu | Tak |  |
| 10 |  | Dwie wielopłaszczyznowo oscylujące płyty pod stopy | Tak |  |
| 11 |  | Aplikacja zakłóceń stochastycznych | Tak |  |
| 12 |  | Indywidualnie dobierane programy terapeutyczne dla wybranych schorzeń; | Tak |  |
| 13 |  | Panel obsługi z wyświetlaczem LCD i regulacją kontrastu | Tak |  |
| 14 |  | Wybór intensywności stymulacji i przerw | Tak |  |
| 15 |  | Funkcja nagrywanie | Tak |  |
| 16 |  | Wymiary płyt pod stopy: max. 60x21,5cm | Tak |  |
| 17 |  | Poziom stymulacji : od 1 do 12 | Tak |  |
| 18 |  | Poziom hałasu : 1-5 dB | Tak |  |
| 19 |  | Zakres czasu : 1sek-120min. | Tak |  |
| 20 |  | Stałe programy: -Medycyna - Tryb ręczny | Tak |  |
| 21 |  | Wymiary całkowite urządzenia: max. 135x75x125cm | Tak |  |
| 22 |  | Waga urządzenia: max. 125kg | Tak |  |
| 23 |  | Maksymalne obciążenie: max. 150kg | Tak |  |
| 24 |  | Silnik AC 2 6,3 AT | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy