Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 110/2023/TP-1/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont sufitu podwieszanego Wydziału Nauk Ekonomicznych w budynku przy 
ul. Oczapowskiego 4 UWM w Olsztynie

Remont sufitu podwieszanego Wydziału Nauk Ekonomicznych w budynku przy 
ul. Oczapowskiego 4 (parter) UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym 
w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących płyt sufitu podwieszanego

- Rozbiórka zniszczonych lub uszkodzonych elementów konstrukcji sufitu

- Regulacja zawiesi

- Oczyszczenie konstrukcji

- Montaż płyt sufitowych (krawędź kryta)

- Wywóz i utylizacja rozebranych elementów (częściowe przekazanie płyt Zamawiającemu)