## PAKIET 1
PN/DZP/89/2023 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych
Zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 – Sprzęt jednorazowy -dreny
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Dren do odsysania ran Redon sterylny, perforowany
A | CH - 8/50 pakowany prosto | szt. | 500 |  | 8%
B | CH10/70 pakowany prosto | szt. | 100 |  | 8%
C | CH - 12/70 pakowany prosto | szt. | 450 |  | 8%
D | CH – 14/70 pakowany prosto | szt. | 300 |  | 8%
E | CH – 16/70 pakowany prosto | szt. | 600 |  | 8%
F | CH – 18/70 pakowany prosto | szt. | 750 |  | 8%
2 | Cewnik do histerosalpingografii 5F- 8F/25 - 27cm. z protektorem. Kateter dwukanałowy widoczny w promieniach rtg., | szt. | 20 |  | 8%
3 | Dren brzuszny, silikonowany, widoczny w RTG, średnica od 20F do 36F, długość 40cm, bez otworów bocznych | szt. | 500 |  | 8%
4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera: jedno- kanałowy 7F, dł. 20 cm igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. 60 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 5 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, katetter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała) końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym | szt. | 200 |  | 8%
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera : dwukanałowy 7F, dł. 20 cm igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. 60 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, katetter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała) końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym | szt. | 250 |  | 8%
6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera : trzykanałowy 7F, dł. 16 cm cienkościenna igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. 60 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 5 lub 10 ml do wyboru, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, katetter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała) końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym | szt. | 100 |  | 8%
7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera : trzykanałowy 7F, dł. 16 cm cienkościenna igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. 60 cm, rozszerzacz 8F/12 cm, skalpel, strzykawka 5 ml lub 10 ml do wyboru, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, katetter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała) końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym | szt. | 100 |  | 8%
8 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera : trzykanałowy 7F, dł. 20 cm cienkościenna igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. 60 cm, rozszerzacz 8F/12 cm., skalpel, strzykawka 5 ml lub 10 ml do wyboru, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, katetter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała) końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym | szt. | 100 |  | 8%
9 | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych Introduktor 6F Elementy zestawu: prowadnik, igła prosta, koszulka z zastawką, dilatator | szt. | 5 |  | 8%
10 | Zestaw do drenażu przeskórnego metodą jednostopniową , do odbarczania zgromadzonego płynu w jamie brzusznej i opłucnej PIGTAIL 9F | szt. | 30 |  | 8%
11 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego PENCIL-POINT 25 G dł. 90 mm w zestawie z igłą prowadzącą 20 G dł. 38 mm. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 1800 |  | 8%
12 | Igła do nakłuć lędźwiowych – standard 18G/90 mm do 27 G/90 Od 25G do 27 G z igłą prowadzącą w zestawie | szt. | 500 |  | 8%
13 | Kranik trójdrożny wykonany z przezroczystego materiału (poliwęglan, polietylen) odpornego na działanie lipidów. Odporny na ciśnienie do 4,5 Bar. Zapewniający równomierny przepływ bez zmian ciśnienia, z obrotem o 360 0 | szt. | 9000 |  | 8%
14 | Zestaw do nefrostomii zawierający: kateter typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowanego o dł. 45 cm., prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej ze zmiękczonym końcem typu LUNDERQUISTA “J” .038” x 80 cm, igła wprowadzająca dwuczęściowa 18G x 20 cm, rozszerzacze 7,10,13F, rozszerzacz z rozrywalną koszulką 10,13,15F, kołnierz mocujący, strzykawka 10 ml LL, skalpel, opaskę,. rozm. 9F, 12F, 14F | szt. | 50 |  | 8%
18G x 20 cm, rozszerzacze 7,10,13F, rozszerzacz z rozrywalną koszulką 10,13,15F, kołnierz mocujący, strzykawka 10 ml LL, skalpel, opaskę,. rozm. 9F, 12F, 14F
15 | Zestaw do cystostomii zawierający kateter typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowanego o dł. 45 cm., igła rozrywalną, kołnierz mocujący, strzykawka 10 ml LL,kołnierz mocujący, opaska zaciskowa, rozm. 9F, 12F, 14F | szt. | 50 |  | 8%
16 | Kateter moczowodowy Nelaton, rozm. 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, dł. 70 cm. | szt. | 50 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## PAKIET 2
PN/DZP/89/2023 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych
Zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – Cewniki
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, w zależności od rodzaju aspirowanej wydzieliny możliwość doboru cewnika z odpowiednim końcem (otwór centralny i otwory boczne), wykonany z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwacje wydzieliny. Rozmiar od 5 F do 20 F , długość od 40- 60 cm, sterylne
A | Ch - 5 | szt. | 20 |  | 8%
B | Ch – 6 | szt. | 20 |  | 8%
C | Ch – 8 | szt. | 450 |  | 8%
D | CH - 10 | szt. | 1000 |  | 8%
E | Ch - 12 | szt. | 150 |  | 8%
F | Ch - 14 | szt. | 7500 |  | 8%
G | Ch - 16 | szt. | 15000 |  | 8%
H | Ch - 18 | szt. | 10000 |  | 8%
I | CH - 20 | szt. | 450 |  | 8%
2 | Cewniki do karmienia ze znacznikiem głębokości oraz konektorem typu Luer z zatyczką. Sterylny, jednorazowego użytku. Katetery bez zawartości ftalanów, widoczne w RTG. F- 4 do 12 | szt. | 70 |  | 8%
3 | Cewnik do podawania tlenu, atraumatyczne, miękkie zakończenie typu”wąsy” dla dorosłych, dł. części dwudrożnej z wąsami 60 cm, długość katetera doprowadzającego 150 cm. Długość całkowita katetera 210 cm. | szt. | 7500 |  | 8%
4 | Zgłębniki żołądkowe silikonowe, z dwoma otworami bocznymi, termoplastyczne, dł. 75 i 100 cm, pakowane podłużnie.
A | Ch – 16 | szt. | 200 |  | 8%
B | Ch – 18 | szt. | 1000 |  | 8%
C | Ch – 20 | szt. | 200 |  | 8%
D | Ch – 22 | szt. | 70 |  | 8%
E | Ch – 28 | szt. | 5 |  | 8%
5 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o dł. 200, śr. drenu 6,5/9,0 i końcówką typu Yankauer 7,5/5,0 , dł. 25 cm | szt. | 2400 |  | 8%
6 | Dren do odsysania pola operacyjnego 6,5/9,0 dł. 2000mm, z dwoma zakończeniami uniwersalnymi typu lejek | szt. | 50 |  | 8%
7 | Zestaw j. u. do pomiaru OCŻ z kroplówką 120/50 cm. Elementy zestawu: dren łączący wkłucie centralne z zestawem, dren pomiarowy (wyskalowany), dren łączący z zestawem kroplowym do wypełnienia układu pomiarowego, kranik trójdrożny. | szt. | 20 |  | 8%
8 | Elektroda do czasowej stymulacji serca jedn. użytku 6F,z mandrynem, odległość między odprowadzeniami 4 - 16 mm, rodzaj końcówki formowalna, | szt. | 5 |  | 8%
9 | Zestaw do nabłonkowego drenażu pęcherza, Cewnik wykonany z poliuretanu silikonowego. Kateter typu Pigtail, igła z koszulką rozrywalną, strzykawka 10 ml Luer Lock, kołnierz mocujący, skalpel, opaska zaciskowa. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 20 |  | 8%
10 | Butelka do długotrwałego odsysania ran, sterylna, płaska, z harmonijką, skalowana co 25 ml, Końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu, utrzymującego nadane ( przez zgniecenie) podciśnienie.
A | 250 ml. | szt. | 1300 |  | 8%
B | 400 ml. | szt. | 900 |  | 8%
11 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej wykonany z polietylenu, nadaje się do podawania wszelkich środków farmaceutycznych. Światło wewnętrzne przedłużacza 1,5- 2,7 mm, zaopatrzony na końcach w końcówki „damsko-męskie” , elastyczne, wykonane z materiału odpornego na złamania i zagięcia – polichlorek winylu, dł. 1,5 m | szt. | 9000 |  | 8%
12 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: strzykawka 3- częściowa 10 ml, cienkościenna igła biopsyjna, igła iniekcyjna , skalpel. Pakowany pojedynczo,sterylnie. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 2 |  | 8%
13 | Kateter moczowodowy wykonany z poliuretanu, w formie podwójnego Pigtaila, w części miedniczkowej zakończony jest na ślepo, w części pęcherzowej jest otwarty, oba końce katetera posiadają liczne otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu, rozm. 3F, 4F, 5F, 6F. | szt. | 50 |  | 8%
14 | Zestaw do URS zawierający kateter wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną pigtail, o średnicy 4F i 4,8F, długościach 24, 26, 28 cm., z popychaczem dł. 70 cm. | szt. | 50 |  | 8%
15 | Zestaw do cystoskopu zawierający kateter wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną pigtail, o średnicy 4F; 4,8F i 5F, długościach 20, 24, 26, 28, 30 cm., z popychaczem dł. 40 cm. | szt. | 50 |  | 8%
16 | Popychacz o dł. 56 cm., rozm. 4F i 5F. | szt. | 240 |  | 8%
17 | Igła do nefrostomii,długość 20 cm, rozmiar 18G, kontrastująca w rtg. | szt. | 50 |  | 8%
RAZEM
Data ........................................... ......................................................
(podpis)

## PAKIET 3
PN/DZP/89/2023 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych
Zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 Sprzęt I
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem rozmiar: M, L, XL | szt. | 2500 |  | 8%
2 | Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem | szt. | 200 |  | 8%
3 | Pneumotachograf dPP j.u. | szt. | 3000 |  | 8%
4 | Przewód do pneumotachografu dPP | szt. | 3 |  | 8%
5 | Skalpele j. u. przeźroczystą osłonką ostrza umożliwiajacą rozpoznanie kształtu, aplikacja na klik poprzez suwak umieszczony na obudowie jedną ręką, mechanizm bezpieczeństwa uniemożliwiający powtórne użycie, rozm. 10, 11, 12, 13, 15, 15c, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36. | opak. | 80 |  | 8%
6 | Igła iniekcyjna j. użytku (1 opak. = 100 szt.) opakowanie jednostkowe kodowane kolorystycznie, kolor nasadki i kod opakowania zbiorczego.
A | 0,45 x 16mm | opak. | 25 |  | 8%
B | 0,5 x 25mm | opak. | 200 |  | 8%
C | 0,55 x 25mm | opak. | 50 |  | 8%
D | 0,5 x 40mm | opak. | 100 |  | 8%
E | 0,6 x 30mm | opak. | 300 |  | 8%
F | 0,7 X 30mm | opak. | 50 |  | 8%
G | 0,7 x 40mm | opak. | 800 |  | 8%
H | 0,8 x 40mm | opak. | 1200 |  | 8%
I | 0,9 x 40mm | opak. | 1000 |  | 8%
J | 1,1 x 40mm | opak. | 400 |  | 8%
K | 1,2 x 40mm | opak. | 500 |  | 8%
7 | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny do pobierania krwi z opuszka palca do badania testem paskowym, igłowy, typu Medlance lub Medlance Plus 21G/1,8 -2,4 mm (głębokość wkłucia) X 200 szt. | opak. | 40 |  | 8%
8 | Igła injekcyjna 2,1x40 14Gx11/2( opak.=100 szt.) | opak. | 2 |  | 8%
9 | Igła injekcyjna 1,8 x 40 15G x 1 ½ ( opak.=100 szt.) | opak. | 2 |  | 8%
10 | Igła do penów do insuliny a 100 sztuk 31G (0,25 MM x 5 MM) | opak. | 20 |  | 8%
11 | Igła do penów do insuliny a 100 sztuk 30G (0,30 MM x 6 MM) | opak. | 20 |  | 8%
12 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych wyposażoną w rezerwuar/worek i dren tlenowy, rozmiar: M, L, XL | szt. | 1200 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(podpis)

## PAKIET 4
PN/DZP/89/2023 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych
Zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 – Strzykawki
| Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów.
A | 2 ml z rozszerzeniem do 3 ml | opak. | 1000 |  | 8%
B | 5 ml z rozszerzeniem do 6 ml | opak. | 1500 |  | 8%
C | 10 ml z rozszerzeniem do 12 ml | opak. | 2000 |  | 8%
D | 20 ml z rozszerzeniem do 24 ml | opak. | 1700 |  | 8%
2 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 14000 |  | 8%
3 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych bursztynowa, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 1500 |  | 8%
4 | Strzykawka 100 ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier, końcówka ścięta pod kątem | szt. | 6000 |  | 8%
5 | Strzykawka jednorazowego użytku typu Janet, 100 ml wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie przewodu słuchowego ( dł. 28,8; średnica podstawy 10,8 mm) Łącznik musi być w kształcie stożka, zwężający się równomiernie w stronę ujścia, sterylna, op. folia-papier | szt. | 2000 |  | 8%
6 | Strzykawka do insuliny z gumowym tłokiem redukującym pojemność resztkową, igła 0,4 x 13 mm(1 opak = 100 sztuk) | opak. | 15 |  | 8%
7 | Strzykawka do tuberkuliny z tłokiem gumowym o konstrukcji redukującej pojemność resztkową z igłą 0,45 x 12 mm (1 opak = 100) | opak. | 85 |  | 8%
8 | Strzykawka z wtopioną igłą 0,45x12,7 mm o pojemności 1 ml, bez przestrzeni martwej, skala co 0,01ml, sterylna, x 100szt | opak. | 12 |  | 8%
9 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj. 3ml po 100szt. | opak. | 2 |  | 8%
10 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj. 5ml po 100szt. | opak. | 2 |  | 8%
11 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj.10ml po 100 szt. | opak. | 2 |  | 8%
12 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj. 20 ml po 50 szt. | opak. | 2 |  | 8%
13 | Strzykawka 2 ml z heparyną litową do gazometru COBAS | szt. | 4000 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(podpis)

## PAKIET 5
DZP/PN/89/2023 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych
Zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 – Podkłady, obłożenia niesterylne
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Podkład medyczny podfoliowany biały kolorowy nadruk 50cm/50mb perforacja 38cm/50cm kids (132/100 odc). | rolka | 300 |  | 8%
2 | Podkład medyczny podfoliowany biały 50cm/50mb perforacja 38cm/50 cm (132/100 odc). | rolka | 1000 |  | 8%
3 | Podkład ochronny MIDI, celulozowy, niefoliowany, dwuwarstwowy, chłonny, długość nawoju 50 m, szerokość odcinka 50 cm. perforacja 37,5 cm. Gramatura nie mniejsza niż 17 gr/m2 | rolka | 800 |  | 8%
4 | Podkład podfoliowany, dwuwarstwowy wykonany z jednej warstwy celulozy i warstwy folii, nieprzemakalne. Rozmiar 33 cm/25 m listek, perforacja co 50cm. | rolka | 700 |  | 8%
5 | Podkład podfoliowany dwuwarstwowy wykonany z jednej warstwy celulozy i warstwy folii, nieprzemakalne. Rozmiar 50 cm/ 40 m listek, perforacja co 50 cm. | rolka | 1000 |  | 8%
6 | Pokrowce/ochraniacze na buty, z folii. Op. 100 szt. | opak. | 100 |  | 8%
7 | Pokrowiec medyczny jednorazowego użytku, niejałowy. Przeznaczony do zakładania na materace, kozetki, nosze itp. Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2. Wyposażony w gumki. Rozmiar 90x200 cm. Opakowanie - 5 szt. | opak. | 100 |  | 8%
Razem
| …................................................ |  |  | …............................
| data |  |  | podpis