Gniezno, dn. 27.07.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.28.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR III**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.28.2023 - Dostawa aparatów USG*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

ZADANIE NR 2 - Poz. nr 1

1. Dotyczy akapitu TRYBY OBRAZOWANIA – pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję ogniskowania wiązki odbieranej na poziomie pikseli na całej głębokości obrazowania?

**Ad. 1 Tak, dopuszcza aparat USG o powyższym parametrze**

2. Dotyczy akapitu TRYBY OBRAZOWANIA - pkt 63

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta bez elastografia typu strain?

**Ad. 2 Tak, dopuszcza**

3. Dotyczy akapitu TRYBY OBRAZOWANIA - pkt 64

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez funkcji obrazowania 3D z tzw. wolnej ręki?

**Ad. 3 Tak, dopuszcza**

ZADANIE NR 2 - Poz. nr 2

1. Dotyczy akapitu TRYBY OBRAZOWANIA – pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję ogniskowania wiązki odbieranej na poziomie pikseli na całej głębokości obrazowania?

**Ad. 1 Tak, dopuszcza aparat USG o powyższym parametrze**

2. Dotyczy akapitu TRYBY OBRAZOWANIA - pkt 63

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta bez elastografia typu strain?

**Ad. 2 Tak, dopuszcza**

3. Dotyczy akapitu TRYBY OBRAZOWANIA - pkt 64

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez funkcji obrazowania 3D z tzw. wolnej ręki?

**Ad. 3 Tak, dopuszcza**

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

*/podpis na oryginale/*

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a