|  | FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

/pieczęć Wykonawcy/

- Część I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, podatku VAT, gwarancji, terminie związania ofertą

PRZETARG OFERTOWY na:

„Dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej na potrzeby PWiK Sp. z o.o.                                                         w Przemyślu’”

Dane identyfikacyjne Wykonawcy:

- Zarejestrowana nazwa firmy: ..................................................................................................... ....................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy: ...................................................................................................... ....................................................................................................................................................

- Numer telefonu: ........................................................................................................................

- Numer faksu: ..............................................................................................................................

- E-mail …………………………………………………………………………………….……………………………………………..

- Nazwa Banku: ............................................................................................................................

- Numer konta bankowego: .........................................................................................................

- Numer NIP: ................................................................................................................................

- REGON: ......................................................................................................................................

- Powiat: .......................................................................................................................................

- Województwo: ...........................................................................................................................

Oświadczenie o cenie:

Na podstawie warunków zamówienia zawartych w SWZ, podejmujemy się realizacji zakresu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i należytą starannością, obejmującego:

1. „Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo - kanalizacyjnej na potrzeby PWiK                           Sp. z o.o. w Przemyślu’”

- Warunki stawiane Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia:

    - Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Ofertą oraz SWZ.

  - Dotyczy pakietów I-IV:

Wykonawca musi dostarczyć zamówione materiały własnym transportem i na własny koszt,
do 3 dni roboczych - od daty otrzymania szczegółowego zamówienia.

Wartość jednorazowego zamówienia/dostawy będzie wynosić minimum 2 000 zł (brutto).

W sytuacjach awaryjnych bez względu na wartość dostawy, materiał musi zostać dostarczony do 24h od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy - ilość: do 10 dostaw w czasie obowiązywania umowy.

Miejsce dostawy: PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu, w godz. 8.00 do 14.00 (ZUW - Magazyn,
przy ul. Rosłońskiego lub Dział Sieci ul. Rokitniańska 4 w zależności od potrzeb Zamawiającego).

  - Wielkość dostaw uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego.

  - Wykazane w Opisie przedmiotu zamówienia ilości armatury i urządzeń dla poszczególnych Pakietów są przyjęte szacunkowo i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zakupiona ilość armatury i urządzeń będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu wskazanej ilości towaru wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy poszczególna ilość zamawianej armatury lub urządzeń przekroczy wskazaną w pkt. 4. SWZ - to Wykonawca dostarczy ten produkt w cenie i na warunkach objętych niniejszym postępowaniem. Zwiększona ilość dostawy nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

  - Ceny jednostkowe, o których mowa w tabeli cen jednostkowych (Formularz oferty część II) są stałe w całym okresie trwania umowy.

  - Wykonawca zostanie poinformowany faksem lub pocztą elektroniczną o każdorazowym zamówieniu.

  - Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w 1 etapie:

- odbiór ilościowo-jakościowy - w dniu przyjęcia dostawy;

Wykonawca wraz z zamówionym towarem dostarczy protokół jego odbioru, fakturę VAT oraz kserokopię zamówienia złożonego przez Zamawiającego;

Zamawiający ma prawo nie przyjąć określonej partii towaru w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy produkt:

- niezgodny z zamówieniem,

- posiadający wady.

W takim przypadku Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych (dla Pakietu I-IV) dostarczy produkt zgodny z zamówieniem lub wolny od wad.

  - Pisemne zamówienie przekazywane faxem lub pocztą elektroniczną przez upoważnione osoby powinno zawierać w swej treści: szczegółowe nazwy towaru, ilości, datę wystawienia oraz pieczęć i podpis jednej z wymienionych osób składających zamówienie:

- Zaopatrzenie - Piotr Baliński

- Magazynier - Jan Kijanka

  - Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest nowy, dobrej jakości 
i posiada niezbędne certyfikaty oraz atesty wymagane przepisami prawa. (karty katalogowe, aktualne atesty PZH, deklaracje zgodności z PN/EN, świadectwo nadania Znaku jakości RAL 
-  należy dołączyć do oferty).

  - W trakcie realizacji zadania stosowanie się do zaleceń, uwag itp. przekazywanych w ramach nadzoru nad dostawą.

- Warunki Gwarancji:

  - Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji licząc od daty każdorazowej dostawy dla pakietów I, II, III, IV . Gwarancja obejmuje cały zakres asortymentu objętego zamówieniem.

  - W przypadku stwierdzenia, że zamontowanie wadliwego produktu dostarczonego przez Wykonawcę było przyczyną awarii, Wykonawca pokryje koszty usunięcia awarii oraz naprawy szkód majątkowych jak i osobowych spowodowanych tym zdarzeniem.

  - Zasady reklamacji: zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

  - Podstawą rozpatrzenia reklamacji będzie protokół sporządzony przez Zamawiającego.

  - Reklamacje dostarczonego towaru Wykonawca dostawy będzie rozpatrywał najpóźniej do 3-ch dni od dnia przekazania pisemnej reklamacji.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na nowy w ciągu:

- dla Pakietów I- IV – do 3-ch dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

  - Koszty związane z wymianą wadliwego towaru ponosi Wykonawca.

Po zapoznaniu się z SWZ oraz wszystkimi załącznikami podejmujemy się realizacji przedmiotu zamówienia za następujące kwoty dla poszczególnych Pakietów:

(Uwaga !!! Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na dany Pakiet wówczas miejsce przeznaczone do wpisania kwoty wynagrodzenia należy przekreślić lub pozostawić puste).

- Pakiet I – Armatura, kształtki i akcesoria sieci wodociągowej.

Netto ............................zł(słownie:....................................................................................................... )

VAT …….% .....................zł (słownie: ...................................................................................................... )

Brutto ...........................zł (słownie: ........................................................................................................)

- Pakiet   II – Rury, kształtki i urządzenia kanalizacyjne.

Netto ............................zł(słownie:....................................................................................................... )

VAT …….% .....................zł (słownie: ...................................................................................................... )

Brutto ...........................zł (słownie: ........................................................................................................)

- Pakiet III – Rury i kształtki wodociągowe.

Netto ............................zł(słownie:....................................................................................................... )

VAT …….% .....................zł (słownie: ...................................................................................................... )

Brutto ...........................zł (słownie: ........................................................................................................)

- Pakiet IV – Armatura i urządzenia wodociągowe oraz armatura dla instalacji wewnętrznej na potrzeby utrzymania sieci.

Netto ............................zł(słownie:....................................................................................................... )

VAT …….% .....................zł (słownie: ...................................................................................................... )

Brutto ...........................zł (słownie: ........................................................................................................)

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonywać w terminie: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Termin płatności: 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

OŚWIADCZENIE VAT:

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami podatku VAT i posiadamy NIP ……………………..…… nadany przez Urząd Skarbowy   w ……………..……

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.

Akceptujemy warunki umowy określone w Załączniku Nr 1 do SWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. /*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

/* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy

Data: ....................................                                                        ..............................................

podpis i pieczęć

|  | FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ II |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

/pieczęć Wykonawcy/

- CZĘŚĆ II „FORMULARZ CENOWY”

„Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu” wg zestawienia:

(Uwaga!!! – Wykonawca może edytować i dostosować niniejszy formularz poprzez pozostawienie zestawienia tabelarycznego dla Pakietu, na który składa ofertę)

Pakiet I – Armatura, kształtki i akcesoria dla sieci wodociągowej

| Lp. | Rodzaje materiałów |  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasuwy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zasuwa kołn. DN 50 krótka |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zasuwa kołn. DN 50 długa |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zasuwa kołn. DN 65 krótka |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zasuwa kołn. DN 65 długa |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zasuwa kołn. DN 80 krótka |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zasuwa kołn. DN 80 długa |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zasuwa kołn. DN100 krótka |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zasuwa kołn. DN100 długa |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasuwa kołn. DN 125 krótka |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zasuwa kołn. DN 125 długa |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zasuwa kołn. DN150 krótka |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zasuwa kołn. DN150 długa |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zasuwa kołn. DN 200 krótka |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zasuwa kołn. DN 200 długa |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zasuwa kołn. DN 250 krótka |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Zasuwa kołn. DN 250 długa |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Zasuwa kołn. DN 300 krótka |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Zasuwa kołn. DN 300 długa |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Zasuwa kołn. DN 350 krótka |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Zasuwa kołn. DN 350 długa |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Zasuwa kołn. DN 400 krótka |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Zasuwa kołn. DN 400 długa |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Zasuwa kołn. DN 500 krótka |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Zasuwa kołn. DN 500 długa |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Obudowy teleskopowe (kompatybilne z dobranymi zasuwami) Rd 1,3 - 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DN 50 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | DN 80 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 27 | DN - 100 - 125 - 150 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | DN 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | DN - 250 - 300 - 350 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 30 | DN 400 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | DN 500 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Obudowy teleskopowe (kompatybilne z wybranymi zasuwami) Rd 2,0 -2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DN 50 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | DN 80 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | DN - 100 - 125 - 150 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | DN 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | DN - 250 - 300 - 350 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 37 | DN 400 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | DN 500 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Skrzynki uliczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Skrzynka do zasuw (wysokość min. 270, szer. min. 270 z napisem W) |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Kształtki żeliwne, uszczelki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Króciec F 65 do żeliwa |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 41 | Króciec F 80 do żeliwa |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 42 | Króciec F 100 do żeliwa |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 43 | Króciec F 125 do żeliwa |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 44 | Króciec F 150 do żeliwa |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 45 | Króciec F 200 do żeliwa |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 46 | Króciec F 250 do żeliwa |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | Króciec FF 50/200 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 48 | Króciec FF 50/300 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 49 | Króciec FF 50/500 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 50 | Króciec FF 65/200 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | Króciec FF 65/300 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Króciec FF 65/500 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Króciec FF 80/100 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 54 | Króciec FF 80/200 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 55 | Króciec FF 80/300 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 56 | Króciec FF 80/400 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 57 | Króciec FF 80/500 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 58 | Króciec FF 80/600 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 59 | Króciec FF 80/800 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 60 | Króciec FF 80/1000 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 61 | Króciec FF 100/100 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 62 | Króciec FF 100/200 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 63 | Króciec FF 100/300 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 64 | Króciec FF 100/400 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 65 | Króciec FF 100/500 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 66 | Króciec FF 100/1000 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 67 | Króciec FF 150/200 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | Króciec FF 150/300 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 69 | Króciec FF 150/400 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 70 | Króciec FF 150/500 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 71 | Króciec FF 150/1000 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 72 | Króciec FF 200/300 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 73 | Króciec FF 200/500 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | Króciec FF 250/300 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | Króciec FF 250/500 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 76 | Króciec FW DN 80 do rur PVC |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 77 | Króciec FW DN 100 do rur PVC |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 78 | Króciec FW DN 150 do rur PVC |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 79 | Króciec FW DN 200 do rur PVC |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 80 | Króciec FW DN 250 do rur PVC |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 81 | Kolano hydrantowe stopowe N DN 80 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 82 | Kolano hydrantowe stopowe N DN 100 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 83 | Kolano dwukołnierzowe DN 50 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | Kolano dwukołnierzowe DN 65 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | Kolano dwukołnierzowe DN 80 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 86 | Kolano dwukołnierzowe DN 100 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 87 | Kolano dwukołnierzowe DN 125 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 88 | Kolano dwukołnierzowe DN 150 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 89 | Kolano dwukołnierzowe DN 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 90 | Kolano dwukołnierzowe DN 250 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 91 | Trójnik T DN 50/50 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 92 | Trójnik T DN 65/65 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | Trójnik T DN 80/50 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 94 | Trójnik T DN 80/80 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 95 | Trójnik T DN 100/50 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 96 | Trójnik T DN 100/80 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 97 | Trójnik T DN 100/100 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 98 | Trójnik T DN 125/80 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 99 | Trójnik T DN 125/100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 100 | Trójnik T DN 125/125 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 101 | Trójnik T DN 150/80 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 102 | Trójnik T DN 150/100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 103 | Trójnik T DN 150/125 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 | Trójnik T DN 150/150 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 105 | Trójnik T DN 200/80 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 106 | Trójnik T DN 200/150 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 107 | Trójnik T DN 200/200 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 108 | Trójnik T DN 250/200 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 | Łuk FFK DN 80<11 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 110 | Łuk FFK DN 80<22 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | Łuk FFK DN 80<30 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 112 | Łuk FFK DN 80<45 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 113 | Łuk FFK DN 100<11 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 114 | Łuk FFK DN 100<22 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 115 | Łuk FFK DN 100<30 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 116 | Łuk FFK DN 150<11 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 117 | Łuk FFK DN 150<22 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 118 | Łuk FFK DN 150<30 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 119 | Zwężka FFR DN 80x50 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 120 | Zwężka FFR DN 80x65 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 121 | Zwężka FFR DN 100x50 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 122 | Zwężka FFR DN 100x65 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | Zwężka FFR DN 100x80 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 124 | Zwężka FFR DN 125x80 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 | Zwężka FFR DN 125x100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 126 | Zwężka FFR DN 150x80 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 127 | Zwężka FFR DN 150x100 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 128 | Zwężka FFR DN 150x125 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 129 | Zwężka FFR DN 200x100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 130 | Zwężka FFR DN 200x125 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | Zwężka FFR DN 200x150 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 132 | Kołnierz przejściowy 8/4 DN80 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 133 | Kołnierz żeliwny gwintowany DN 50/2” GW |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 134 | Kołnierz żeliwny gwintowany DN 65/2” GW |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 135 | Kołnierz żeliwny gwintowany DN 80/2” GW |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 136 | Kołnierz żeliwny gwintowany DN 100/2” GW |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 137 | Kołnierz żeliwny gwintowany DN 125/2” GW |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 138 | Kołnierz żeliwny gwintowany DN 150/2” GW |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 139 | Kołnierz ślepy X DN 50 PN 16 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 140 | Kołnierz ślepy X DN 65 PN 16 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 141 | Kołnierz ślepy X DN 80 PN 16 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 142 | Kołnierz ślepy X DN 100 PN 16 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 143 | Kołnierz ślepy X DN 125 PN 16 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 144 | Kołnierz ślepy X DN 150 PN 16 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 145 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych PN 16, DN 40 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 146 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych PN 16, DN 50 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 147 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych PN 16, DN 65 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 148 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych PN 16, DN 80 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 149 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych PN 16, DN 100 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 150 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych PN 16, DN 125 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 151 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych PN 16, DN 150 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 152 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych PN 16, DN 200 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 153 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych PN 16, DN 250 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 154 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych PN 16, DN 300 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 155 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych PN 16, DN 400 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Łączniki RR i RK z zabezpieczeniem przed przesunięciem do rur PE i PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE i PVC DN 50/63 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 157 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE i PVC DN 80/90 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 158 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE i PVC DN 100/110 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 159 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE i PVC DN 100/125 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 160 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE i PVC DN 150/160 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 161 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE i PVC DN 200/225 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 162 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE i PVC DN 250/280 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 163 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur PE i PVC DN 300/315 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 164 | Łącznik rurowo-rurowy RR do rur PE i PVC DN 50 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 165 | Łącznik rurowo-rurowy RR do rur PE i PVC DN 80/90 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 166 | Łącznik rurowo-rurowy RR do rur PE i PVC DN 100/110 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 167 | Łącznik rurowo-rurowy RR do rur PE i PVC DN 100/125 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 168 | Łącznik rurowo-rurowy RR do rur PE i PVC DN 150/160 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 169 | Łącznik rurowo-rurowy RR do rur PE i PVC DN 200/225 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 170 | Łącznik rurowo-rurowy RR do rur PE i PVC DN 250/280 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Łączniki RR i RK bez zabezpieczania przed przesunięciem multidiametralne do rur żel, stal, a-c, PE i PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 80, Dz 80-115 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 172 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 100, Dz 105-135 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 173 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 125, Dz 130-165 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 174 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 150, Dz 155-195 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 175 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 200, Dz 215-258 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 176 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 250, Dz 235-275 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 177 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 250, Dz 270-310 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 178 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 300, Dz 310-350 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 179 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 400, Dz 400-435 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 180 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 400, Dz 435-470 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 181 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 500, Dz 505-540 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 182 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 500, Dz 540-575 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 183 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 80, Dz 80-115 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 184 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 100, Dz 105-135 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 185 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 125, Dz 130-165 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 186 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 150, Dz 155-195 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 187 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 200, Dz 215-258 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 188 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 225, Dz 240-280 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 189 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 250, Dz 235-275 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 190 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 250, Dz 270-310 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 191 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 300, Dz 310-350 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 192 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 400, Dz 395-435 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 193 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 400, Dz 435–470 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 194 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 500, Dz 505-540 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 195 | Łącznik rurowy RR do rur żel , stal, a-c, PE i PVC DN 500, Dz 540-575 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Łączniki wielozakresowe RR i RK do wszystkich rodzajów rur z zabezpieczaniem przed przesunięciem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 50, Dz 46-71 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 197 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 65, Dz 63-90 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 198 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 80, Dz 84-105 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 199 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 100, Dz 104-132 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 200 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 125, Dz 132-155 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 201 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 150, Dz 154-192 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 202 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 200, Dz 192-232 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 203 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 250, Dz 267-310 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 204 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 300, Dz 315-356 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 205 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 350, Dz 352-393 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 206 | Łącznik rurowo-kołnierzowy RK wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 400, Dz 392-433 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 207 | Łącznik rurowy RR wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 50, Dz 46-71 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 208 | Łącznik rurowy RR wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 65, Dz 63-90 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 209 | Łącznik rurowy RR wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 80, Dz 84-105 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 210 | Łącznik rurowy RR wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 100, Dz 104-132 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 211 | Łącznik rurowy RR wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 125, Dz 132-155 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 212 | Łącznik rurowy RR wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 150, Dz 154-192 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 213 | Łącznik rurowy RR wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 200, Dz 192-232 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 214 | Łącznik rurowy RR wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 225, Dz 230-268 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 215 | Łącznik rurowy RR wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 250, Dz 267-310 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 216 | Łącznik rurowy RR wielozakresowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 300, Dz 315-356 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Łącznik redukcyjny z zabezpieczeniem przed wysunięciem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | Łącznik redukcyjny z zabezpieczeniem przed wysunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 80-100, Dz 84-105 / 104-132 | 1 |  |  |  |  |  |
| 218 |  | Łącznik redukcyjny z zabezpieczeniem przed wysunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 100-125, Dz 104-132 / 132-155 | 1 |  |  |  |  |  |
| 219 |  | Łącznik redukcyjny z zabezpieczeniem przed wysunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 100-150, Dz 104-132 / 154-192 | 1 |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Łącznik redukcyjny z zabezpieczeniem przed wysunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 125-150, Dz 132-155 / 154-192 | 1 |  |  |  |  |  |
| 221 |  | Łącznik redukcyjny z zabezpieczeniem przed wysunięciem do wszystkich rodzajów rur DN 150-200, Dz 154-192 / 192-232 | 1 |  |  |  |  |  |
| Doszczelniacze żeliwne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | DN 80 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 223 | DN 100 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 224 | DN 125 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 225 | DN 150 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 226 | DN 200 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 227 | DN 250 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 228 | DN 300 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 229 | DN 375 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 230 | DN 400 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 231 | DN 500 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 232 | DN 600 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Opaski naprawcze do rur stalowych ze stali nierdzewnej (pojedynczo napinane) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Opaska naprawcza DN 25, L = 100 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 234 | Opaska naprawcza DN 25, L = 150 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 235 | Opaska naprawcza DN 32, L = 100 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 236 | Opaska naprawcza DN 32, L = 150 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 237 | Opaska naprawcza DN 40, L = 150 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 238 | Opaska naprawcza DN 50, L = 150 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 239 | Opaska naprawcza DN 50, L = 200 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 240 | Opaska naprawcza DN 65, L = 150 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 241 | Opaska naprawcza DN 65, L = 200 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 242 | Opaska naprawcza DN 65, L = 250 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 243 | Opaska naprawcza DN 80, L = 300 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 244 | Opaska naprawcza DN 100, L = 300 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 245 | Opaska naprawcza DN 125, L = 300 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 246 | Opaska naprawcza DN 150, L = 300 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 247 | Opaska naprawcza DN 175, L = 300 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 248 | Opaska naprawcza DN 200, L = 400 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 249 | Opaska naprawcza DN 225, L = 400 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 250 | Opaska naprawcza DN 250, L = 400 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 251 | Opaska naprawcza DN 300, L = 400 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 252 | Opaska naprawcza DN 350, L = 400 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 253 | Opaska naprawcza DN 400, L = 500 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 254 | Opaska naprawcza DN 500, L = 500 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 255 | Opaska naprawcza DN 600, L = 500 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Opaski naprawcze do rur żeliwnych ze stali nierdzewnej (pojedynczo napinane) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Opaska naprawcza DN 40, L = 150 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 257 | Opaska naprawcza DN 50, L = 150 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 258 | Opaska naprawcza DN 50, L = 200 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 259 | Opaska naprawcza DN 65, L = 150 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 260 | Opaska naprawcza DN 65, L = 200 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 261 | Opaska naprawcza DN 65, L = 250 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 262 | Opaska naprawcza DN 80, L = 300 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 263 | Opaska naprawcza DN 100, L = 300 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 264 | Opaska naprawcza DN 125, L = 300 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 265 | Opaska naprawcza DN 150, L = 300 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 266 | Opaska naprawcza DN 200, L = 400 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 267 | Opaska naprawcza DN 250, L = 400 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 268 | Opaska naprawcza DN 300, L = 400 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 269 | Opaska naprawcza DN 350, L = 400 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 270 | Opaska naprawcza DN 375, L = 500 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 271 | Opaska naprawcza DN 400, L = 500 mm |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 272 | Opaska naprawcza DN 500, L = 500 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 273 | Opaska naprawcza DN 600, L = 500 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Opaski naprawcze do rur azbestocementowych ze stali nierdzewnej (pojedynczo napinane) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Opaska naprawcza DN 80, L = 300 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 275 | Opaska naprawcza DN 100, L = 300 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 276 | Opaska naprawcza DN 150, L = 300 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 277 | Opaska naprawcza DN 200, L = 400 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Opaski naprawcze do rur PVC ze stali nierdzewnej (pojedynczo napinane) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Opaska naprawcza Dz = 90, L = 300 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 279 | Opaska naprawcza Dz = 110, L = 300 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 280 | Opaska naprawcza Dz = 160, L = 300 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 281 | Opaska naprawcza Dz = 200, L = 300 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 282 | Opaska naprawcza Dz = 250, L = 400 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 283 | Opaska naprawcza Dz = 280, L = 400 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Zawory na i odpowietrzające 2 stopniowe do wody (zabudowa w komorze) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | DN 50 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 285 | DN 80 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 286 | DN 100 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 287 | DN 150 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Zawory na i odpowietrzające 2 stopniowe do wody (zabudowa podziemna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | DN 50 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 289 | DN 80 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 290 | DN 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem : |  |  |  |  |  |  |  |

- PARAMETRY TECHNICZNE

Materiały, dla których nie określono szczegółowej wartości ciśnienia nominalnego, należy przyjąć ciśnienie nominalne PN 16.

- Zasuwy żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem DN 50 ÷ 500

- gładki przelot bez gniazda,

- ciśnienie nominalne PN 16,

- miękko uszczelniony klin pokryty wewnątrz i zewnątrz elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną,

- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min GGG 400,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej), z walcowanym polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonany z elastomeru,

- prowadzenie klina w korpusie przy zastosowaniu elementów ślizgowych,

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,

- wymienne nakrętki klina wykonane z metalu kolorowego,

- kołnierze owiercone zgodnie z DIN 2501,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową, zapewniające minimalną grubość 250 μm, posiadające certyfikat GSK, gwarantujący jakość ochrony antykorozyjnej,

- obudowy teleskopowe: pełny pręt w dolnej części.

KRÓĆCE, KOLANA, TRÓJNIKI, ŁUKI: żeliwo sferoidalne wewnątrz i zewnątrz epoksydowane.

SKRZYNKI ULICZNE: żeliwo szare pokryte bitumem.

ŁĄCZNIKI DO RUR PE I PVC Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZESUNIĘCIEM

- korpus I kołnierz dociskowy z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez pokrywanie żywicą epoksydową, zapewniające minimalną grubość 250 μm, posiadające certyfikat GSK, gwarantujący jakość ochrony antykorozyjnej,

- posiadające mosiężny pierścień zaciskający rurę PE i zabezpieczający ją przed wysunięciem,

- możliwość odchylenia od osi do 40,

- uszczelnienie z gumy EPDM, posiadające dopuszczenie do wody pitnej,

- ciśnienie robocze 16 bar,

- śruby i podkładki ze stali nierdzewnej min. A2,

- nakrętki ze stali nierdzewnej 1.4401 DIN 17006 lub równoważny.

ŁĄCZNIKI MULTIDIAMTERALNE DO RUR ŻEL, STAL, A-C, PVC, PE

- korpus I kołnierz dociskowy z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez pokrywanie żywicą epoksydową, zapewniające minimalną grubość 250 μm,

- możliwość odchylenia od osi do 40,

- uszczelnienie z gumy EPDM, posiadające dopuszczenie do wody pitnej,

- ciśnienie robocze 16 bar,

- śruby i podkładki ze stali nierdzewnej min. A2,

- nakrętki ze stali nierdzewnej 1.4401 DIN 17006 lub równoważny,

- połączenie korpus kołnierz za pomocą niezależnych śrub z wykluczeniem śrub przelotowych, łączących kołnierze,

- uszczelka o kształcie, umożliwiającym łatwe osadzanie rur.

ŁĄCZNIKI WIELOZAKRESOWE Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZESUNIĘCIEM

- korpus I kołnierz dociskowy z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez pokrywanie żywicą epoksydową, zapewniające minimalną grubość 250 μm,

- możliwość odchylenia od osi do 80,

- uszczelnienie z elastomeru, posiadające dopuszczenie do wody pitnej,

- ciśnienie robocze 16 bar,

- śruby i podkładki ze stali nierdzewnej min. A2,

- nakrętki ze stali nierdzewnej 1.4401 DIN 17006 lub równoważny,

- połączenie korpus kołnierz za pomocą niezależnych śrub z wykluczeniem śrub przelotowych, łączących kołnierze,

- uszczelka o kształcie, umożliwiającym łatwe osadzanie rur.

DOSZCZELNIACZE

- śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej min. A2,

- nakrętki ze stali nierdzewnej 1.4401 DIN 17006 lub równoważny.

ZAWORY NA I ODPOWIETRZAJĄCE

- automatyczny stopień odpowietrzania,

- połączenie gwintowane lub kołnierzowe w zależności od zamówienia,

- mechanizm na i odpowietrzający wykonany ze stali nierdzewnej,

- śruby i podkładki ze stali nierdzewnej min. A2,

- nakrętki ze stali nierdzewnej 1.4401 DIN 17006 lub równoważny,

- ciśnienie nominalne PN 16.

OPASKI NAPRAWCZE

- korpus i zamek wykonany ze stali nierdzewnej,

- śruby i podkładki ze stali nierdzewnej min. A2,

- nakrętki ze stali nierdzewnej 1.4401 DIN 17006 lub równoważny,

- wykonanie jednodzielne do DN 250 oraz dwudzielne powyżej DN 250.

Zasuwy oraz obudowy do zasuw oferowane w obrębie pakietu winne pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych.

Opaski naprawcze oferowane w obrębie pakietu winne pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych.

Kształtki oferowane w obrębie pakietu winne pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych.

Pakiet II – Rury, kształtki i urządzenia kanalizacyjne

| Lp. | Rodzaje materiałów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rury i kształtki kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Rura kan. PVC Ø 110 typ S, L = 1,0 mb lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 292 | Rura kan. PVC Ø 160 Typ S, L = 0,5 mb lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 293 | Rura kan. PVC Ø 160 Typ S, L = 1,0 mb lita | 30 |  |  |  |  |  |
| 294 | Rura kan. PVC Ø 160 Typ S, L = 2,0 mb lita | 30 |  |  |  |  |  |
| 295 | Rura kan. PVC Ø 160 Typ S, L = 3,0 mb lita | 30 |  |  |  |  |  |
| 296 | Rura kan. PVC Ø 160 Typ S, L = 6,0 mb lita | 12 |  |  |  |  |  |
| 297 | Rura kan. PVC Ø 200 Typ S, L = 0,5 mb lita | 30 |  |  |  |  |  |
| 298 | Rura kan. PVC Ø 200 Typ S, L = 1,0 mb lita | 15 |  |  |  |  |  |
| 299 | Rura kan. PVC Ø 200 Typ S, L = 2,0 mb lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 300 | Rura kan. PVC Ø 200 Typ S, L = 3,0 mb lita | 30 |  |  |  |  |  |
| 301 | Rura kan. PVC Ø 250 Typ S, L = 3,0 mb lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 302 | Rura kan. PVC Ø 315 Typ S, L = 3,0 mb lita | 20 |  |  |  |  |  |
| 303 | Rura kan. PVC Ø 315 Typ S, L = 6,0 mb lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 304 | Rura kan. PVC Ø 400 Typ S, L = 3,0 mb lita | 6 |  |  |  |  |  |
| 305 | Rura kan. PVC Ø 400 Typ S, L = 6,0 mb lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 306 | Rura kan. PVC Ø 160 typ N, L = 0,5 mb lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 307 | Rura kan. PVC Ø 160 typ N, L = 1,0 mb lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 308 | Rura kan. PVC Ø 160 typ N, L = 2,0 mb lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 309 | Rura kan. PVC Ø 160 typ N, L = 3,0 mb lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 310 | Rura kan. PVC Ø 160 typ N, L = 6,0 mb lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 311 | Rura kan. PVC Ø 200 typ N, L = 0,5 mb lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 312 | Rura kan. PVC Ø 200 typ N, L = 1,0 mb lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 313 | Rura kan. PVC Ø 200 typ N, L = 2,0 mb lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 314 | Rura kan. PVC Ø 200 typ N, L = 3,0 mb lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 315 | Rura kan. PVC Ø 200 typ N, L = 6,0 mb lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 316 | Rura trzonowa gładka PVC DN 400 lita, L = 6,0 mb | 8 |  |  |  |  |  |
| 317 | Nasuwka kan. PVC Ø 110 typ S lita | 8 |  |  |  |  |  |
| 318 | Nasuwka kan. PVC Ø 160 typ S lita | 15 |  |  |  |  |  |
| 319 | Nasuwka kan. PVC Ø 200 typ S lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 320 | Nasuwka kan. PVC Ø 250 typ S lita | 2 |  |  |  |  |  |
| 321 | Nasuwka kan. PVC Ø280 typ S lita | 2 |  |  |  |  |  |
| 322 | Nasuwka kan. PVC Ø 315 typ S lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 323 | Nasuwka kan. PVC Ø 400 typ S lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 324 | Trójnik kan. PVC Ø 160x160/ 90 st. | 3 |  |  |  |  |  |
| 325 | Trójnik kan. PVC Ø 160x160/ 45 st. | 1 |  |  |  |  |  |
| 326 | Trójnik kan. PVC Ø 200x160/ 90 st. | 3 |  |  |  |  |  |
| 327 | Trójnik kan. PVC Ø 200x160/ 45 st. | 1 |  |  |  |  |  |
| 328 | Trójnik kan. PVC Ø 200x200/ 90 st. | 3 |  |  |  |  |  |
| 329 | Trójnik kan. PVC Ø 200x200/ 45 st. | 1 |  |  |  |  |  |
| 330 | Trójnik kan. PVC Ø 250x160/ 90 st. | 3 |  |  |  |  |  |
| 331 | Trójnik kan. PVC Ø 250x160/ 45 st. | 1 |  |  |  |  |  |
| 332 | Trójnik kan. PVC Ø 250x200/ 90 st. | 3 |  |  |  |  |  |
| 333 | Trójnik kan. PVC Ø 250x200/ 45 st. | 1 |  |  |  |  |  |
| 334 | Trójnik kan. PVC Ø 315x315/ 90 st. | 3 |  |  |  |  |  |
| 335 | Trójnik kan. PVC Ø 315x315/ 45 st. | 1 |  |  |  |  |  |
| 336 | Redukcja kan. PVC Ø 160x110 | 4 |  |  |  |  |  |
| 337 | Redukcja kan. PVC Ø 200x160 | 8 |  |  |  |  |  |
| 338 | Redukcja kan. PVC Ø 315x200 | 2 |  |  |  |  |  |
| 339 | Kolano kan. PVC Ø 110 < 15 typ S lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 340 | Kolano kan. PVC Ø 110 < 30 typ S lita | 15 |  |  |  |  |  |
| 341 | Kolano kan. PVC Ø 110 < 45 typ s lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 342 | Kolano kan. PVC Ø 110 < 67 typ s lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 343 | Kolano kan. PVC Ø 110 < 90 typ s lita | 4 |  |  |  |  |  |
| 344 | Kolano kan. PVC Ø 160 < 15 typ S lita | 6 |  |  |  |  |  |
| 345 | Kolano kan. PVC Ø 160 < 30 typ s lita | 6 |  |  |  |  |  |
| 346 | Kolano kan. PVC Ø 160 < 45 typ S lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 347 | Kolano kan. PVC Ø 160 < 67 typ s lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 348 | Kolano kan. PVC Ø 160 < 90 typ S lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 349 | Kolano kan. PVC Ø 200 < 15 typ s lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 350 | Kolano kan. PVC Ø 200 < 30 typ S lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 351 | Kolano kan. PVC Ø 200 < 45 typ S lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 352 | Kolano kan. PVC Ø 200 < 67 typ S lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 353 | Kolano kan. PVC Ø 200 < 90 typ S lita | 10 |  |  |  |  |  |
| 354 | Kolano kan. PVC Ø 250 < 30 typ S lita | 2 |  |  |  |  |  |
| 355 | Kolano kan. PVC Ø 250 < 45 typ S lita | 2 |  |  |  |  |  |
| 356 | Kolano kan. PVC Ø 250 < 67 typ S lita | 2 |  |  |  |  |  |
| 357 | Kolano kan. PVC Ø 315 < 15 typ S lita | 5 |  |  |  |  |  |
| 358 | Kolano kan. PVC Ø 315 < 30 typ S lita | 5 |  |  |  |  |  |
| 359 | Kolano kan. PVC Ø 315 < 45 typ S lita | 5 |  |  |  |  |  |
| 360 | Kolano kan. PVC Ø 315 < 67 typ S lita | 2 |  |  |  |  |  |
| 361 | Kolano kan. PVC Ø 315 < 90 typ S lita | 2 |  |  |  |  |  |
| 362 | Kolano kan. PVC Ø 400 < 15 typ S lita | 2 |  |  |  |  |  |
| 363 | Kolano kan. PVC Ø 400 < 30 typ S lita | 2 |  |  |  |  |  |
| 364 | Przejście szczelne PVC Ø 110 | 5 |  |  |  |  |  |
| 365 | Przejście szczelne PVC Ø 160 | 10 |  |  |  |  |  |
| 366 | Przejście szczelne PVC Ø 200 | 10 |  |  |  |  |  |
| 367 | Przejście szczelne PVC Ø 250 | 4 |  |  |  |  |  |
| 368 | Przejście szczelne PVC Ø 315 | 6 |  |  |  |  |  |
| 369 | Przejście szczelne PVC Ø 400 | 4 |  |  |  |  |  |
| 370 | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 110/100 | 4 |  |  |  |  |  |
| 371 | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 160/150 | 4 |  |  |  |  |  |
| 372 | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 200/200 | 4 |  |  |  |  |  |
| 373 | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 250/250 | 4 |  |  |  |  |  |
| 374 | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 315/300 | 4 |  |  |  |  |  |
| 375 | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 400/400 | 2 |  |  |  |  |  |
| 376 | Złączka kielich. rury z PVC / rura kamionkowa Ø 110/110 | 4 |  |  |  |  |  |
| 377 | Złączka kielich. rury z PVC / rura kamionkowa Ø 160/150 | 4 |  |  |  |  |  |
| 378 | Złączka kielich. rury z PVC / rura kamionkowa Ø 200/200 | 4 |  |  |  |  |  |
| 379 | Złączka kielich. rury z PVC / rura kamionkowa Ø 250/250 | 4 |  |  |  |  |  |
| 380 | Złączka kielich. rury z PVC / rura kamionkowa Ø 315/300 | 4 |  |  |  |  |  |
| 381 | Złączka kielich. rury z PVC / rura żeliwna Ø 110/110 | 4 |  |  |  |  |  |
| 382 | Złączka kielich. rury z PVC / rura żeliwna Ø 160/150 | 4 |  |  |  |  |  |
| 383 | Złączka kielich. rury z PVC / rura żeliwna Ø 200/200 | 4 |  |  |  |  |  |
| Urządzenia kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Właz teleskopowy 1,5 T klasa A15 | 4 |  |  |  |  |  |
| 385 | Właz teleskopowy 315 D-40T przykręcany | 8 |  |  |  |  |  |
| 386 | Właz teleskopowy 315 D-15T | 8 |  |  |  |  |  |
| 387 | Właz lekki OP 600 5T | 4 |  |  |  |  |  |
| 388 | Właz D 600 12,5 T wentylowany | 6 |  |  |  |  |  |
| 389 | Właz D 600 25T wentylowany | 8 |  |  |  |  |  |
| 390 | Właz D 600 40 T wentylowany | 10 |  |  |  |  |  |
| 391 | Właz D 600 40 T wyp. betonem wentylowany | 5 |  |  |  |  |  |
| 392 | Właz D 600 12,5 T niewentylowany | 3 |  |  |  |  |  |
| 393 | Właz D 600 25T niewentylowany | 8 |  |  |  |  |  |
| 394 | Właz D 600 40 T niewentylowany | 30 |  |  |  |  |  |
| 395 | Właz D 600 40 T wyp. betonem niewentylowany | 30 |  |  |  |  |  |
| 396 | Właz 40 T żel. sfer. | 3 |  |  |  |  |  |
| 397 | Wpust ściekowy 25 T kołn. | 5 |  |  |  |  |  |
| 398 | Kineta przelotowa DN 400/160 PVC | 6 |  |  |  |  |  |
| 399 | Kineta przelotowa DN 400/200 PVC | 6 |  |  |  |  |  |
| 400 | Kineta zbiorcza DN 400/160 PVC | 6 |  |  |  |  |  |
| 401 | Kineta zbiorcza DN 400/200 PVC | 6 |  |  |  |  |  |
| 402 | Manszeta gumowa na rurę gładką Ø 400/315 | 10 |  |  |  |  |  |
| 403 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 200/160 | 8 |  |  |  |  |  |
| 404 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 250/160 | 4 |  |  |  |  |  |
| 405 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 250/200 | 4 |  |  |  |  |  |
| 406 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 315/160 | 4 |  |  |  |  |  |
| 407 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 315/200 | 4 |  |  |  |  |  |
| 408 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 400/160 | 4 |  |  |  |  |  |
| 409 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 400/200 | 4 |  |  |  |  |  |
| 410 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 500/200 | 2 |  |  |  |  |  |
| 411 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur betonowych Ø 250/160 | 2 |  |  |  |  |  |
| 412 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur betonowych Ø 300/160 | 4 |  |  |  |  |  |
| 413 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur betonowych Ø 400/160 | 4 |  |  |  |  |  |
| 414 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur betonowych Ø 400/200 | 4 |  |  |  |  |  |
| 415 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur betonowych Ø 500/200 | 2 |  |  |  |  |  |
| 416 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur karbowanych Ø 250/160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 417 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur karbowanych Ø 300/160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 418 | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur karbowanych Ø 390/200 | 1 |  |  |  |  |  |
| 419 | Wkładka In Situ Ø 110 | 5 |  |  |  |  |  |
| 420 | Wkładka In Situ Ø 160 | 5 |  |  |  |  |  |
| 421 | Wkładka In Situ Ø 200 | 5 |  |  |  |  |  |
| 422 | Korek PVC Ø 110 | 5 |  |  |  |  |  |
| 423 | Korek PVC Ø 160 | 10 |  |  |  |  |  |
| 424 | Korek PVC Ø 200 | 5 |  |  |  |  |  |
| 425 | Korek PVC Ø 250 | 5 |  |  |  |  |  |
| 426 | Korek PVC Ø 315 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem : |  |  |  |  |  |  |

- Parametry techniczne

  - włazy sfero 40T: ruch intensywny, uszczelka gumowa,

  - włazy 15, 25, 40 T : żeliwo szare, korpus i pokrywa toczone pokryte bitumem, H-150,

  - wpusty uliczne: żeliwo szare, korpus i krata frezowane, pokryte bitumem,

  - włazy 40T żel - beton: korpus i pokrywa żeliwo szare toczone, pokrywa wypełniona betonem, H-150, głębokość osadzenia i podparcia 50 mm, wkładka toppren, zabezpieczony przed obrotem,

  - odgałęzienia nasadowe z przegubem kulowym muszą zapewnić odchylenia przynajmniej 10º,

  - rury kanalizacyjne PVC lite typ SN4 SDR 41,

  - rury kanalizacyjne PVC lite typ SN8 SDR 34,

  - kształtki kanalizacyjne PVC typ SN8 SDR 34.

Rury i kształtki PVC muszą pochodzić od jednego producenta.

Pakiet III – Rury i kształtki wodociągowe.

| Lp. | Rodzaje materiałów | Ilość | Jedn. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rury wodociągowe PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | Rura PVC Ø 63 PN 10, L = 6,0 mb | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 428 | Rura PVC Ø 90 PN 10, L = 6,0 mb | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 429 | Rura PVC Ø 110 PN 10, L = 6,0 mb | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 430 | Rura PVC Ø 160 PN 10, L = 6,0 mb | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 431 | Rura PVC Ø 225 PN 10, L = 6,0 mb | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 432 | Rura PVC Ø 280 PN 10, L = 6,0 mb | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 433 | Rura PVC Ø 315 PN 10, L = 3,0 mb | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| Rury wodociągowe PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | Rura PE HD SDR 11 PN 16 Ø 32 | 600 | mb |  |  |  |  |  |
| 435 | Rura PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 32 TS | 600 | mb |  |  |  |  |  |
| 436 | Rura PE HD SDR 11 PN 16 Ø 40 | 300 | mb |  |  |  |  |  |
| 437 | Rura PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 40 TS | 100 | mb |  |  |  |  |  |
| 438 | Rura PE HD SDR 11 PN 16 Ø 50 | 100 | mb |  |  |  |  |  |
| 439 | Rura PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 50 TS | 100 | mb |  |  |  |  |  |
| 440 | Rura PE HD SDR 11 PN 16 Ø 63 | 200 | mb |  |  |  |  |  |
| 441 | Rura PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 63 TS | 100 | mb |  |  |  |  |  |
| 442 | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 63, L = 12,0 mb | 25 | szt. |  |  |  |  |  |
| 443 | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 75, L = 12,0 mb | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 444 | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 90, L = 12,0 mb | 25 | szt. |  |  |  |  |  |
| 445 | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 110, L = 12,0 mb | 35 | szt. |  |  |  |  |  |
| 446 | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 125, L = 12,0 mb | 35 | szt. |  |  |  |  |  |
| 447 | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 160, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 448 | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 180, L = 12,0 mb | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 449 | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 200, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 450 | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 280, L = 12,0 mb | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 451 | Rura PE 100 Ø 90 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 452 | Rura PE 100 Ø 110 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 453 | Rura PE 100 Ø 125 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 454 | Rura PE 100 Ø 160 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 455 | Rura PE 100 Ø 180 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 456 | Rura PE 100 Ø 200 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 457 | Rura osłonowa dwudzielna niebieska PE 110/100, L = 3,0 mb | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 458 | Rura osłonowa dwudzielna niebieska PE 160/140, L = 3,0 mb | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| Rury wodociągowe żeliwne sferoidalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | Rura żeliwna sferoidalna DN 80, klasa C40, L = 6,0 mb | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 460 | Rura żeliwna sferoidalna DN 100, klasa C40, L = 6,0 mb | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 461 | Rura żeliwna sferoidalna DN 125, klasa C40, L = 6,0 mb | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 462 | Rura żeliwna sferoidalna DN 150, klasa C40, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 463 | Rura żeliwna sferoidalna DN 200, klasa C40, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 464 | Rura żeliwna sferoidalna DN 250, klasa C40, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 465 | Rura żeliwna sferoidalna DN 300, klasa C40, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 466 | Rura żeliwna sferoidalna DN 350, klasa C30, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 467 | Rura żeliwna sferoidalna DN 400, klasa C30, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| Kształtki PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | Nasuwka PVC Ø 90 PN 10 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 469 | Nasuwka PVC Ø 110 PN 10 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 470 | Nasuwka PVC Ø 160 PN 10 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 471 | Nasuwka PVC Ø 225 PN 10 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 472 | Nasuwka PVC Ø 280 PN 10 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 473 | Nasuwka PVC Ø 315 PN 10 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 474 | Łuk PVC PN 10 Ø 90 < 450 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 475 | Łuk PVC PN 10 Ø 90 < 670 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 476 | Łuk PVC PN 10 Ø 90 < 900 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 477 | Łuk PVC PN 10 Ø 110 < 450 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 478 | Łuk PVC PN 10 Ø 110 < 670 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 479 | Łuk PVC PN 10 Ø 110 < 900 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 480 | Łuk PVC PN 10 Ø 160 < 450 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 481 | Łuk PVC PN 10 Ø 160 < 900 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 482 | Łuk PVC PN 10 Ø 225 < 450 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 483 | Łuk PVC PN 10 Ø 225 < 900 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 484 | Łuk PVC PN 10 Ø 250 < 450 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 485 | Łuk PVC PN 10 Ø 250 < 900 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 486 | Łuk PVC PN 10 Ø 280 < 900 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| Kształtki elektrooporowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | Mufa elektrooporowa Ø 50 PE 100 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 488 | Mufa elektrooporowa Ø 63 PE 100 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 489 | Mufa elektrooporowa Ø 75 PE 100 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 490 | Mufa elektrooporowa Ø 90 PE 100 SDR 11 | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 491 | Mufa elektrooporowa Ø 110 PE 100 SDR 11 | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 492 | Mufa elektrooporowa Ø 125 PE 100 SDR 11 | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 493 | Mufa elektrooporowa Ø 160 PE 100 SDR 11 | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 494 | Mufa elektrooporowa Ø 180 PE 100 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 495 | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 63 900 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 496 | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 75 450 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 497 | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 75 900 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 498 | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 90 450 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 499 | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 90 900 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 500 | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 110 450 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 501 | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 110 900 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 502 | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 125 450 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 503 | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 125 900 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 504 | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 160 450 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 505 | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 160 900 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 506 | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 50 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 507 | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 63 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 508 | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 75 SDR 11 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 509 | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 90 SDR 11 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 510 | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 110 SDR 11 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 511 | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 125 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 512 | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 160 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 513 | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 40/32 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 514 | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 50/32 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 515 | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 50/40 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 516 | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 63/32 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 517 | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 63/40 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 518 | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 63/50 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 519 | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 90/63 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 520 | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 110/63 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 521 | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 110/90 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 522 | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 160/90 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 523 | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 160/110 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| Kształtki doczołowe segmentowe i wtryskowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 90 150 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 525 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 90 300 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 526 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 90 450 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 527 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 90 600 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 528 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 90 900 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 529 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 110 150 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 530 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 110 300 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 531 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 110 450 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 532 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 110 600 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 533 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 110 900 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 534 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 125 150 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 535 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 125 300 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 536 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 125 450 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 537 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 125 600 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 538 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 125 900 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 539 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 160 150 SDR 11 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 540 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 160 300 SDR 11 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 541 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 160 450 SDR 11 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 542 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 160 600 SDR 11 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 543 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 160 900 SDR 11 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 544 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 180 150 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 545 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 180 300 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 546 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 180 450 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 547 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 180 600 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 548 | Łuk segmentowy PE 100, Dz 180 900 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 549 | Trójnik segmentowy PE 100 Dz 90, SDR 11 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 550 | Trójnik segmentowy PE 100 Dz 110, SDR 11 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 551 | Trójnik segmentowy PE 100 Dz 125, SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 552 | Trójnik segmentowy PE 100 Dz 160, SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 553 | Trójnik segmentowy PE 100 Dz 180, SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 554 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 63 900 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 555 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 90 300 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 556 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 90 450 SDR 11 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 557 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 90 900 SDR 11 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 558 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 110 300 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 559 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 110 450 SDR 11 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 560 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 110 900 SDR 11 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 561 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 125 300 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 562 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 125 450 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 563 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 125 900 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 564 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 160 300 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 565 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 160 450 SDR 11 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 566 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 160 900 SDR 11 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 567 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 180 450 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 568 | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 180 900 SDR 11 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 569 | Redukcja PE 100 Ø 90/63 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 570 | Redukcja PE 100 Ø 110/63 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 571 | Redukcja PE 100 Ø 110/90 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 572 | Redukcja PE 100 Ø 125/63 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 573 | Redukcja PE 100 Ø 125/90 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 574 | Redukcja PE 100 Ø 125/110 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 575 | Redukcja PE 100 Ø 160/110 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 576 | Redukcja PE 100 Ø 160/125 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 577 | Redukcja PE 100 Ø 180/160 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| Tuleje i kołnierze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | Tuleja kołn. PE 100 DN 63 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 579 | Tuleja kołn. PE 100 DN 75 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 580 | Tuleja kołn. PE 100 DN 90 SDR 11 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 581 | Tuleja kołn. PE 100 DN 110 SDR 11 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 582 | Tuleja kołn. PE 100 DN 125 SDR 11 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 583 | Tuleja kołn. PE 100 DN 160 SDR 11 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 584 | Tuleja kołn. PE 100 DN 180 SDR 11 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 585 | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 50 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 586 | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 63 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 587 | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 75 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 588 | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 90 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 589 | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 110 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 590 | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 125 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 591 | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 160 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 592 | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 180 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem : |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE

Rury PVC i łączniki PVC muszą pochodzić od jednego producenta.

Rury PE i mufy elektrooporowe muszą pochodzić od jednego producenta.

Rury żeliwne sferoidalne zabezpieczone wewnętrzną powłoką cementową, z zewnątrz zabezpieczone powłoką cynkowo-aluminiową.

Pakiet IV – 	Armatura i urządzenia wodociągowe oraz armatura dla instalacji wewnętrznej na potrzeby utrzymania sieci.

| Lp. | Rodzaje materiałów | Ilość | Jedn. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 593 | Zawór kulowy 1/2" (PN 40), wersja nakrętno-nakrętna | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 594 | Zawór kulowy 3/4" (PN 40), wersja nakrętno-nakrętna | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 595 | Zawór kulowy 1" (PN 40), wersja nakrętno-nakrętna | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 596 | Zawór kulowy 1 1/4" (PN min. 30), wersja nakrętno-nakrętna | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 597 | Zawór kulowy 1 1/2" (PN min.30), wersja nakrętno-nakrętna | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 598 | Zawór kulowy 2" (PN min.30), wersja nakrętno-nakrętna | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 599 | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą ½” | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 600 | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą ¾” | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 601 | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą 1” | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 602 | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą 1 1/4" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 603 | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą 1 1/2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 604 | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą 2” | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 605 | Głowica zaworu grzybkowego ½” | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 606 | Głowica zaworu grzybkowego ¾” | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 607 | Głowica zaworu grzybkowego 1” | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 608 | Głowica zaworu grzybkowego 1 1/4" | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 609 | Głowica zaworu grzybkowego 1 1/2" | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 610 | Głowica zaworu grzybkowego 2” | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 611 | Zawór zwrotny antyskażeniowy mosiężny gwint. typ EA (podwójne prowadzenie zawieradła, praca w dowolnym położeniu) 2 otwory kontrolne 3/4" | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 612 | Zawór zwrotny antyskażeniowy mosiężny gwint. typ EA (podwójne prowadzenie zawieradła, praca w dowolnym położeniu) 2 otwory kontrolne 1" | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 613 | Zawór zwrotny antyskażeniowy mosiężny gwint. typ EA (podwójne prowadzenie zawieradła, praca w dowolnym położeniu) 2 otwory kontrolne 1 1/4" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 614 | Zawór zwrotny antyskażeniowy mosiężny gwint. typ EA (podwójne prowadzenie zawieradła, praca w dowolnym położeniu) 2 otwory kontrolne 1 1/2" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 615 | Zawór zwrotny antyskażeniowy mosiężny gwint. typ EA (podwójne prowadzenie zawieradła, praca w dowolnym położeniu) 2 otwory kontrolne 2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 616 | Filtr siatkowy mosiężny( wkład stal nierdz. siatka 0,5 mm) gwint. 3/4" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 617 | Filtr siatkowy mosiężny( wkład stal nierdz. siatka 0,5 mm) gwint. 1" | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 618 | Filtr siatkowy mosiężny( wkład stal nierdz. siatka 0,5 mm) gwint. 1 1/4" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 619 | Filtr siatkowy mosiężny( wkład stal nierdz. siatka 0,5 mm) gwint. 1 1/2" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 620 | Filtr siatkowy mosiężny( wkład stal nierdz. siatka 0,5 mm) gwint. 2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 621 | Reduktor ciśnienia wody mosiężny (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) 3/4" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 622 | Reduktor ciśnienia wody mosiężny (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) 1" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 623 | Reduktor ciśnienia wody mosiężny (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) 1 1/4" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 624 | Reduktor ciśnienia wody mosiężny (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) 1 1/2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 625 | Reduktor ciśnienia wody mosiężny (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) 2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 626 | Reduktor ciśnienia wody (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) DN 65 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 627 | Reduktor ciśnienia wody (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) DN 80 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 628 | Reduktor ciśnienia wody (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) DN 100 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 629 | Reduktor ciśnienia wody (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) DN 150 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 630 | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wew. 3/4" | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 631 | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wew. 1" | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 632 | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wew. 1 1/4" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 633 | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wew. 1 1/2" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 634 | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wew. 2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 635 | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zew. 3/4" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 636 | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zew. 1" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 637 | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zew. 1 1/4" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 638 | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zew. 1 1/2" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 639 | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zew. 2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 640 | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 32x1" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 641 | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 32x1 1/4" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 642 | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 40x1" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 643 | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 40x1 1/4" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 644 | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 50x1 1/2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 645 | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 50x2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 646 | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 63x1 1/4" | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 647 | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 63x2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 648 | Złączka zaciskowa do rur PE Ø 32x32 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 649 | Złączka zaciskowa do rur PE Ø 40x40 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 650 | Złączka zaciskowa do rur PE Ø 50x50 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 651 | Złączka zaciskowa do rur PE Ø 63x63 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 652 | Kolano zaciskowe do rur PE Ø 32x32 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 653 | Kolano zaciskowe do rur PE Ø 40x40 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 654 | Kolano zaciskowe do rur PE Ø 50x50 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 655 | Kolano zaciskowe do rur PE Ø 63x63 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 656 | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 32x1" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 657 | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 32x1 1/4" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 658 | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 40x1 1/4" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 659 | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 50x1 1/4" | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 660 | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 50x1 1/2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 661 | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 63x2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 662 | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 32x1" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 663 | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 32x1 1/4" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 664 | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 40x1 1/4" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 665 | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 50x1 1/4" | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 666 | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 50x1 1/2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 667 | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 63x2" | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 668 | Kolano 3/4” ocynk | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 669 | Kolano 1” ocynk | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 670 | Kolano 1 1/4” ocynk | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 671 | Kolano 1 1/2” ocynk | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 672 | Kolano 2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 673 | Kolano 3/4” n/w ocynk | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 674 | Kolano 1” n/w ocynk | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 675 | Kolano 1 1/4” n/w ocynk | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 676 | Kolano 1 1/2” n/w ocynk | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 677 | Kolano 2” n/w ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 678 | Trójnik 1/2” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 679 | Trójnik 3/4x1/2x3/4” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 680 | Trójnik 3/4” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 681 | Trójnik 1x1/2x1” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 682 | Trójnik 1x3/4x1” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 683 | Trójnik 1” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 684 | Trójnik 1 1/4x1/2x1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 685 | Trójnik 1 1/4x3/4x1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 686 | Trójnik 1 1/4x1x1 1/4” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 687 | Trójnik 1 1/4” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 688 | Trójnik 1 1/2x1/2x1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 689 | Trójnik 1 1/2x3/4x1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 690 | Trójnik 1 1/2x1x1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 691 | Trójnik 1 1/2x1 1/4x1 1/2” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 692 | Trójnik 1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 693 | Trójnik 2x3/4x2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 694 | Trójnik 2x1x2” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 695 | Trójnik 2x1 1/4x2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 696 | Trójnik 2x1 1/2x2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 697 | Trójnik 2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 698 | Mufa 3/4” ocynk | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 699 | Mufa 1x3/4” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 700 | Mufa 1” ocynk | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 701 | Mufa 1 1/4x1/2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 702 | Mufa 1 1/4x3/4” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 703 | Mufa 1 1/4x1” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 704 | Mufa 1 1/4” ocynk | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 705 | Mufa 1 1/2x3/4” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 706 | Mufa 1 1/2x1” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 707 | Mufa 1 1/2x1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 708 | Mufa 1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 709 | Mufa 2x1” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 710 | Mufa 2x1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 711 | Mufa 2x1 1/2” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 712 | Mufa 2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 713 | Redukcja 1x3/4” ocynk | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 714 | Redukcja 1 1/4x1/2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 715 | Redukcja 1 1/4x3/4” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 716 | Redukcja 1 1/4x1” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 717 | Redukcja 1 1/2x3/4” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 718 | Redukcja 1 1/2x1” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 719 | Redukcja 1 1/2x1 1/4” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 720 | Redukcja 2x1/2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 721 | Redukcja 2x3/4” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 722 | Redukcja 2x1” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 723 | Redukcja 2x1 1/4” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 724 | Redukcja 2x1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 725 | Redukcja mosiężna 1x3/4” | 1 500 | szt. |  |  |  |  |  |
| 726 | Redukcja mosiężna 1 1/4x1” | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 727 | Nypel 3/4” ocynk | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 728 | Nypel 1x3/4” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 729 | Nypel 1” ocynk | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 730 | Nypel 1 1/4x3/4” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 731 | Nypel 1 1/4x1” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 732 | Nypel 1 1/4” ocynk | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 733 | Nypel 1 1/2x1” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 734 | Nypel 1 1/2x1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 735 | Nypel 1 1/2” ocynk | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 736 | Nypel 2x 1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 737 | Nypel 2x1 1/2” ocynk | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 738 | Nypel mosiężny 3/4” | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 739 | Nypel mosiężny 1” | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 740 | Nypel mosiężny 1 1/4” | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 741 | Nypel mosiężny 1 1/2” | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 742 | Głowica zaworu 3/4" | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 743 | Głowica zaworu 1" | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 744 | Głowica zaworu 1 1/4" | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 745 | Głowica zaworu 1 1/2" | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 746 | Głowica zaworu 2" | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 747 | Śrubunek mosiężny 3/4” | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 748 | Śrubunek mosiężny 1” | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 749 | Śrubunek mosiężny 1 1/4” | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 750 | Śrubunek mosiężny 1 1/2” | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| 751 | Półśrubunek mosiężny ½” | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 752 | Półśrubunek mosiężny ¾” | 400 | szt. |  |  |  |  |  |
| 753 | Półśrubunek mosiężny 1" | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 754 | Półśrubunek mosiężny 1 1/4" | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 755 | Półśrubunek mosiężny 1 1/2" | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 756 | Korek 1/2" ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 757 | Korek 3/4” ocynk | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 758 | Korek 1” ocynk | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 759 | Korek 1 1/4” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 760 | Korek 1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 761 | Korek 2” ocynk | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 762 | Uszczelka gumowa (wymiar 24x17x2mm) 1/2" | 5 000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 763 | Uszczelka gumowa 3/4" | 5 000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 764 | Uszczelka gumowa 1" | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 765 | Uszczelka gumowa 1 1/4" | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 766 | Uszczelka gumowa 1 1/2" | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 767 | Len czesany 100g | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 768 | Pasta poślizgowa 100g | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 769 | Pasta uszczelniająca 250g | 25 | szt. |  |  |  |  |  |
| 770 | Rura ¾” ocynk | 30 | mb |  |  |  |  |  |
| 771 | Rura 1” ocynk | 30 | mb |  |  |  |  |  |
| 772 | Rura 1 1/4” ocynk | 20 | mb |  |  |  |  |  |
| 773 | Rura 1 1/2” ocynk | 20 | mb |  |  |  |  |  |
| 774 | Rura 2” ocynk | 20 | mb |  |  |  |  |  |
| 775 | Rura 2 1/2” ocynk | 10 | mb |  |  |  |  |  |
| 776 | Uchwyt stalowy z gumą do rur 3/4'' | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 777 | Uchwyt stalowy z gumą do rur 1'' | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 778 | Uchwyt stalowy z gumą do rur 1 1/4” | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 779 | Uchwyt stalowy z gumą do rur 1 1/2” | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 780 | Uchwyt stalowy z gumą do rur 2'' | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 781 | Tabliczka oznaczeniowa Z (zasuwa-woda) | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 782 | Tabliczka oznaczeniowa H (hydrant) | 25 | szt. |  |  |  |  |  |
| 783 | Tabliczka oznaczeniowa D (zasuwa domowa) | 125 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem : |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ III |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

/pieczęć Wykonawcy/

- CZĘŚĆ III „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY”

- Oświadczamy, że:

- nie podlegamy wykluczeniu z powodu warunków określonych w § 26 ust. 1 Regulaminu;

- spełniamy warunki określone w § 24 ust. 1 Regulaminu dotyczące:

    - posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

    - posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,               o ile wynika to z odrębnych przepisów,

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

    - zdolności technicznej lub zawodowej.

  - zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uwag; warunki umowy, zawarte
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, zostały przez nas zaakceptowane                                       i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).

- Do niniejszego oświadczenia Wykonawcy dołączone są dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ:

  - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji                             o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

  - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

  - Zaświadczenie lub inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłat tych należności.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Upoważnienie do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, której uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

2.7 W celu potwierdzenia zgodności oferowanych przez Wykonawcę materiałów z wymaganiami,     Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- Deklaracje zgodności z PN/EN.

- Aktualne atesty PZH.

- Karty katalogowe oferowanych materiałów.

- Świadectwo nadania znaku jakości RAL  – jeśli dotyczy.

2.8.Dowód wpłaty wadium – dotyczy odrębnie pakietu lub pakietów na które wykonawca składa ofertę.

Osoba Uprawniona do

reprezentowania    Wykonawcy

Data: ….................................                                                                                  …...........................................

podpis i pieczęć

|  | FORMULARZ OFERTY- CZĘŚĆ IV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

/pieczęć Wykonawcy/

- CZĘŚĆ IV - „WYKAZ DOSTAW”

Wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

| Lp. | Podmiot na rzecz, którego dostawy zostały lub są wykonywane | Data wykonania lub okres wykonywania dostaw | Przedmiot zamówienia | Wartość całkowita dostaw netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet …..…… |  |  |  |  |
| Pakiet …………. |  |  |  |  |
| Pakiet …………. |  |  |  |  |
| Pakiet ………….. |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu Wykonawcy dołączone są dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi
w SWZ.

- Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy

- Data: ....................................                                                     …………………………………………………………………

podpis i pieczęć