## Katedra i Zakład Fizjologii
Lp. | Nazwa pomieszczenia Istniejące | Nazwa pomieszczenia Projektowane | Powierzchnia [m2] | Kubatura [m3] | PRACE BUDOWLANE |  | INSTALACJE SANITARNE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
[5 empty] | Stan istniejący | Prace do wykonania | Prace do wykonania | Prace do wykonania
KATEDRA i ZAKŁAD FIZJOLOGII
1 | sala chorych I | sala seminaryjna 4 | 19.453 | 62.2496 | Podłoga: wykładzina PCV | wyburzanie ścianek działowych, demontaż oraz montaż nowej wykładziny PCV, malowanie ścian, malowanie sufitu |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 20 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 12 szt. - wymagane 500lx.
Ściany:
Sufit: 1 lampa
Stolarka: okna PCV
2 | sala chorych II |  | 22.54 | 72.128 | Podłoga: wykładzina PCV
Ściany: płytki + umywalka
Sufit: 1 lampa
Stolarka: okna PCV
3 | sala chorych III |  | 20.4525 | 65.448 | Podłoga: wykładzina PCV
Ściany:
Sufit: 1 lampa
Stolarka: okna PCV
4 | sala chorych IV | sala seminaryjna 3 | 17.0352 | 54.5126 | Podłoga: wykładzina PCV | wyburzanie ścianek działowych, demontaż płytek, demontaż oraz montaż nowej wykładziny PCV, malowanie ścian, malowanie sufitu | demontaż umywalki - 1 szt. | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 16 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 10 szt. - wymagane 500lx.
Ściany: płytki + umywalka
Sufit: 1 lampa
Stolarka: okna PCV
5 | sala chorych V |  | 21.5635 | 69.0032 | Podłoga: wykładzina PCV
Ściany: płytki + umywalka
Sufit: 1 lampa
Stolarka: okna PCV
6 | sala chorych VI |  | 13.94 | 44.608 | Podłoga: wykładzina PCV
Ściany:
Sufit: 1 lampa
Stolarka: okna PCV
7 | sala chorych VII | sala seminaryjna 2 | 14.35 | 45.92 | Podłoga: wykładzina PCV | wyburzanie ścianek działowych, demontaż płytek, demontaż oraz montaż nowej wykładziny PCV, malowanie okien, ścian, malowanie sufitu | demontaż umywalki - 1 szt. | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 16szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 10 szt. - wymagane 500lx.
Ściany: płytki + umywalka
Sufit: 1 lampa
Stolarka: okna PCV
8 | sala chorych VIII |  | 13.974 | 44.7168 | Podłoga: wykładzina PCV
Ściany:
Sufit: 1 lampa
Stolarka: okna drewniane
9 | gabinet lekarski |  | 22.6629 | 72.5213 | Podłoga: wykładzina PCV
Ściany: płytki + umywalka
Sufit: 4 lampy LED
Stolarka: okna PCV
10 | sekretariat | sala seminaryjna 1 | 15.9198 | 50.9434 | Podłoga: wykładzina PCV | wyburzanie ścianek działowych, demontaż płytek, demontaż oraz montaż nowej wykładziny PCV, malowanie okien, ścian, malowanie sufitu | demontaż umywalki - 1 szt. | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 16szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 6 szt. - wymagane 500lx.
Ściany: płytki + umywalka
Sufit: 2 lampy LED
Stolarka: okna drewniane
11 | sala rehabilitacyjna I |  | 20 | 64 | Podłoga: wykładzina PCV
Ściany: płytki + umywalka
Sufit: 1 lampa
Stolarka: okna drewniane
12 | sala rehabilitacyjna II | pokój biurowy | 33.784 | 108.1088 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 16szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 6 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
[5 empty] | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
13 | gabinet | pokój biurowy | 18.4416 | 59.0131 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: | malowanie ścian
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
[5 empty] | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
14 | pomieszczenie narożnik | pokój biurowy | 11.1864 | 35.7965 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 8szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 1 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
15 | toaleta | toaleta | 7.4 | 23.68 | Podłoga: płytki ceramiczne |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 3 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. ( możliwość zastosowania czujki ruchu 360st) wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 2 szt. - wymagane 200lx.
[5 empty] | Ściany: płytki ceramiczne | malowanie ścian nad płytkami
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
[5 empty] | Stolarka: okna PCV |  | wymiana WC
16 | gabinet zabiegowy I | pokój biurowy | 7.41 | 23.712 | Podłoga: żywica |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 8 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 2 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
[5 empty] | Sufit: 4 lampy LED | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
17 | gabinet zabiegowy II | pokój biurowy | 12.3322 | 39.463 | Podłoga: żywica |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 3 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
[5 empty] | Sufit: 4 lampy LED | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
18 | gabinet I | sala seminaryjna 5 | 12.324 | 39.4368 | Podłoga: wykładzina PCV | wyburzanie ścianek działowych, demontaż umywalki - 1 szt wraz z płytkami ściennymi oraz podłogowymi, demontaż oraz montaż nowej wykładziny PCV, malowanie okien, ścian, malowanie sufitu | demontaż umywalki - 1 szt. | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 20 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 10 szt. - wymagane 500lx.
Ściany:
Sufit: 1 lampa
Stolarka: okna PCV
19 | gabinet II |  | 10.14 | 32.448 | Podłoga: wykładzina PCV
Ściany: płytki + umywalka
Sufit: 1 lampa
Stolarka: okna drewniane
20 | pomieszczenie socjalne |  | 21.84 | 69.888 | Podłoga: płytki ceramiczne
Ściany: płytki ceramiczne
Sufit: 2 lampy
Stolarka: okna PCV
21 | sala chorych IX | pokój biurowy | 15.207 | 48.6624 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
22 | sala chorych X | pokój biurowy | 15.207 | 48.6624 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
[5 empty] | Sufit: 2 lampy | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
23 | dyżurka | pokój biurowy | 13.8 | 44.16 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
24 | sala chorych XI | pokój biurowy | 18.4 | 58.88 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
Stolarka:okna PCV
25 | sala chorych XII | pokój biurowy | 16.48 | 52.736 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
26 | Toalety | toaleta | 20 | 64 | Podłoga: płytki ceramiczne |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 8 szt. ( możliwość zastosowania czujki ruchu 360st) wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 10 szt. - wymagane 200lx.
[5 empty] | Ściany: płytki ceramiczne | malowanie ścian nad płytkami
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
[5 empty] | Stolarka: okna PCV |  | wymiana WC
27 | Pomieszczenie nie opisane | pokój biurowy | 14 | 44.8 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 3 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
28 | sala opatrunkowa | sala seminaryjna 6 | 35.35 | 113.12 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 20 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 8 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | wyburzenie ścianek działowych
[5 empty] | Sufit: 6 lamp | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
29 | gabinet I |  | 19.584 | 62.6688 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | wyburzanie ścianek działowych
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
[5 empty] | Stolarka: okna PCV |  | demontaż umywalki - 1 szt.
30 | sala opatrunkowa | sala seminaryjna 7 | 21.07 | 67.424 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 20 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 8 szt. - wymagane 500lx.
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | wyburzanie ścianek działowych
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
31 | gabinet II |  | 15.5775 | 49.848 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV
[5 empty] | Ściany: płytki + umywalka | wyburzanie ścianek działowych
[5 empty] | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
[5 empty] | Stolarka: okna PCV |  | demontaż umywalki - 1 szt.

## Zakład Patomorfologii
LP. | Nazwa pomieszczenia Istniejące | Nazwa pomieszczenia Projektowane | Powierzchnia [m2] | PRACE BUDOWLANE |  | INSTALACJE SANITARNE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
|  |  |  | Stan Instniejący | Prace do wykonania | Prace do wykonania | Prace do wykonania
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII
1 | Gabinet | biurowe | 19.3 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 2 lampy | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
2 | Gabinet | biurowe | 19.1 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 2 lampy | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
3 | Gabinet | biurowe | 23.1 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 2 lampy | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
4 | Gabinet | biurowe | 21.6 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 2 lampy | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
5 | Szatnia | biurowe | 11.2 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 8 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 2 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 2 lampy | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
6 | Gabinet lekarski | biurowe | 19.3 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 2 lampy | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
7 | Gabinet lekarski | biurowe | 23.08 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 4 lampy | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
8 | Dyżurka pielęgniarstwa | biurowe | 21.4 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 10szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 2 lampy | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
9 | Pracownia | biurowe | 16.24 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 8 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 2 lampy | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
10 | Dyżurka pielęgniarstwa | salka seminaryjna | 16.5 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 30 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 16 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
11 | Sala nadzoru |  | 62.2 | Podłoga: wykładzina PCV
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian + ścianka GK
Sufit: sufit podwieszany
Stolarka: okna PCV
12 | Sala chorych | sala ćwiczeń | 16.9 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 20 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 10 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | wyburzenie ścianki działowej
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | demontaż płytek, malowanie ścian
|  |  |  | Stolarka: okna PCV | malowanie sufitu | demontaż umywalki - 1 szt.
13 | Sala chorych |  | 16.9 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | wyburzenie ścianki działowej
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | demontaż płytek, malowanie ścian
|  |  |  | Stolarka: okna PCV | malowanie sufitu | demontaż umywalki - 1 szt.
14 | Sala chorych |  | 16.9 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
15 | Sala chorych | biurowe | 17.3 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 8 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
16 | Sala chorych | biurowe | 17.3 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 8 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 2 lampy | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
17 | Sala chorych | biurowe | 14.3 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 8 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
Stolarka: okna PCV
18 | Gabinet zabiegowy | sala ćwiczeń | 22.98 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 30 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 3 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 12 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | wyburzenie ścianki działowej
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | demontaż płytek, malowanie ścian
|  |  |  | Stolarka: okna PCV | malowanie sufitu | demontaż umywalki - 1 szt.
19 | Pracownia |  | 22.98 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | wyburzenie ścianki działowej
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | demontaż płytek, malowanie ścian
|  |  |  | Stolarka: okna PCV | malowanie sufitu | demontaż umywalki - 1 szt.
20 | Sala chorych |  | 22.98 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
21 | Sala chorych | salka seminaryjna | 19.14 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 20 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 8 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | wyburzenie ścianki działowej
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu, ścian
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien | demontaż umywalki - 1 szt.
22 | Sala chorych |  | 15.6 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: sufit podwieszany | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
23 | Sala chorych | salka seminaryjna | 18.72 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 20 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 8 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | wyburzenie ścianki działowej
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu, ścian
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien | demontaż umywalki - 1 szt.
24 | Sala chorych |  | 24.48 | Podłoga: wykładzina PCV | wymiana wykładziny PCV
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: sufit podwieszany | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
25 | gabinet | biurowe | 12.28 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 8 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
26 | sala chorych | biurowe | 9.16 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 8 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 2 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
27 | bez nazwy | biurowe | 9.1 | Podłoga: wykładzina PCV |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 8 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 2 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 2 szt. - wymagane 500lx.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien
28 | toalety 4 szt. | toalety | 9.1 | Podłoga: płytki |  |  | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu (gniazda 230V, do 6 szt wraz z wymianą na nowe, demontaż łączników oświetlenia do 4 szt. Wraz z wymianą na nowe, dostosowanie instalacji oświetlenia ( natynkowo w listwach) do ilości nowych opraw, dostawa i montaż opraw LED - 4 szt. - wymagane 200lx. Nad lustrami oświetlenie miejscowe kinkiet do 4 szt.
|  |  |  | Ściany: płytki + umywalka | malowanie ścian
|  |  |  | Sufit: 1 lampa | malowanie sufitu
|  |  |  | Stolarka: okna drewniane | malowanie okien