ZAŁĄCZNIK NR 3

CENNIK MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH – przyłącza budynków 2 i 3 Oś. Słoneczny Kwadrat

| Lp. | nazwa materiału | ilość | J/M | cena jednostkowa brutto | cena x ilość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | trójnik równoległy preizolowany redukcyjny DN65/50/50 | 2 | szt. |  |  |
| 2 | kolano preizolowane A=B=1m, 90st, DN65/140 | 4 | szt. |  |  |
| 3 | kolano preizolowane wejściowe A=1 B=2m, 90st, DN50/125 | 12 | szt. |  |  |
| 4 | rura preizolowana L=12m DN65/140 | 6 | szt. |  |  |
| 5 | rura preizolowana L=12m DN50/125 | 18 | szt. |  |  |
| 6 | zawór preizolowany DN50/125 | 4 | szt. |  |  |
| 7 | złącze termokurczliwe sieciowane komplet (mufa, pianka, korki wtapiane) DN65/140 | 16 | szt. |  |  |
| 8 | złącze termokurczliwe sieciowane komplet (mufa, pianka, korki wtapiane) DN50/125 | 44 | szt. |  |  |
| 9 | end-cup DN50/125 | 4 | szt. |  |  |
| 10 | pierścień gumowy D125 – przejście przez ścianę | 8 | szt. |  |  |
| 11 | mata kompensacyjna 1000x250x40mm | 18 | szt. |  |  |
| 12 | nasuwka końcowa NK-125 | 2 | szt. |  |  |
| 13 | łącznik zaciskowy do drutu (200 szt.) | 1 | op. |  |  |
| 14 | taśma ostrzegawcza L=200 mb | 2 | szt. |  |  |
| RAZEM brutto: |  |

……………………………………                             ……………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                       (podpis osoby uprawnionej)