**Gdańsk, dnia 20.01.2022r**.

**GUM2022 ZP0003**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

**Dotyczy pakietu 3**

Czy Zamawiający wymaga wraz z dostawą wirówki- dostawy adaptera umożliwiającego wirowanie półpłytek PCR, pasków PCR i pojedynczych probówek do PCR (o,2 ml) (pkt. 3 wymaganych parametrów) ?

**Odpowiedź:**

Tak.

*Kanclerz*

*/-/*

*mgr Marek Langowski*

Sporządziła; Paulina Kowalska