Kobylnica, 21.03.2022 r.

Znak sprawy: CUW–DOR.271.6.2022.OZ

# Wykonawcy

Przedmiot zamówienia: **„Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”.**

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działające jako Zamawiający w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono poniższe zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do termoizolacji dachu budynku C piany PUR o gęstości 40kg/m3.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów piany, należy zastosować taką jak w projekcie tj. o gęstość: 60  kg/m3.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy**

**Marta Prezlata**