Kobylnica, 16.03.2022 r.

Znak sprawy: CUW–DOR.271.7.2022.OZ

# Wykonawcy

Przedmiot zamówienia: **„Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ulicy Transportowej   
w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.**

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działające jako Zamawiający w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono poniższe zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje   
zmiany w następującym zakresie:  
  
**Pytania I (09.03.2022 r.):**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekaże dokumenty potrzebne do realizacji zamówienia w dniu przekazania placu budowy. Skutki ewentualnych braków nie obciążą Wykonawcy.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Tak, z zastrzeżeniem §5 pkt. 7 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty,   
w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z §5 pkt 11 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym stanowi koszt Wykonawcy.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zastosowanie znajdzie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz §6 ust. 6-7 wzoru umowy.

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy) w konstrukcjach, z wyłączeniem konstrukcji jezdni. Zakres zastosowania przedłożono w dokumentacji technicznej.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciąży Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Regulację wykonać z wykorzystaniem istniejących materiałów. Ewentualna wymiana uszkodzonych elementów lub ich brak stanowi koszt Wykonawcy.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włazów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

**Odpowiedź:**

W dokumentacji technicznej przewidziano wymianę włazów kanałowych wraz z płytami niestudziennymi i pierścieniami odciążającymi na istniejących studniach kanalizacji deszczowej. Wykonawca w swojej ofercie ma przyjąć również regulację pozostałych elementów infrastruktury technicznej w postaci m.in. zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych. Ewentualna wymiana uszkodzonych elementów lub ich brak stanowi koszt Wykonawcy.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odpowiedź:**

Usunięcie ewentualnych kolizji stanowi koszt Wykonawcy. Wydłużenie terminu realizacji inwestycji uzależnione będzie od zakresu kolizji i decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Czym należy kierować się przy wycenie? Projektem, opisem do projektu, przedmiarem?

**Odpowiedź:**

Wszystkie elementy stanowią integralną część dokumentacji, jednakże w przypadkach wątpliwych w pierwszej kolejności będzie brany pod uwagę projekt budowlany.

11. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla w-wy ścieralnej i wiążącej dla KR 5-6.

**Odpowiedź:**

Tak, do wykonania warstw bitumicznych przyjąć mieszanki dla ruchu KR 5-6

12. Prosimy o potwierdzenie, że w-wę ścieralną należy wykonać z SMA 11 gr. 4 cm.

**Odpowiedź:**

Tak, dla warstwy ścieralnej przyjąć nawierzchnię z SMA 11 gr. 4 cm.

13. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania w-wy ścieralnej na ścieżce rowerowej należy użyć mieszanki AC 11 S dla KR 5-6 w kolorze czarnym.

**Odpowiedź:**

Tak, dla warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej przyjąć nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11S.  
  
14. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy użyć kruszywo łamane 0/31.5 C90/3.

**Odpowiedź:**

Tak, dla podbudowy jezdni przyjąć kruszywo łamane 0/31.5 C90/3.

15. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

**Odpowiedź:**

Przedmiar należy traktować jako element dokumentacji projektowej, w przypadkach wątpliwych w pierwszej kolejności będzie brany pod uwagę projekt budowlany.

16. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

**Odpowiedź:**

Przedmiar jest w całości związany z przedmiotem zamówienia, w przypadkach wątpliwych w pierwszej kolejności będzie brany pod uwagę projekt budowlany.

17. Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

**Odpowiedź:**

W pełnym zakresie, w przypadkach wątpliwych w pierwszej kolejności będzie brany pod uwagę projekt budowlany.

18. Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt 2 Rozdziału XII Sposób obliczania ceny oferty: Cena brutto oferty stanowi wynagrodzenie, które obejmuje wykonanie robót, wszystkie koszty oraz świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi, z uwzględnieniem dokumentacji projektowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru robót, opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami wzoru umowy **(w szczególności z uwzględnieniem § 5 wzoru umowy)****.**

19. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych o nawierzchni bitumicznej. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie docelowej lokalizacji oraz konstrukcji planowanych odcinków.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymagał będzie wykonania odcinków próbnych o nawierzchni bitumicznej, zgodnie z zapisami SST.

20. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zamknięcie remontowanej drogi na czas wykonania prac budowlanych?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytania II (10.03.2022r.):**

21. Przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.03.2022r. ze względu na długi czas oczekiwania na wyceny materiałów.

**Odpowiedź:**

Termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 28.03.2022r.

22. Przesłanie projektu kanału technologicznego tj. lokalizacji, ilości studni, oraz trasy kanału. W legendzie rysunku PZT jest zaznaczony kanał technologiczny, jednak na rysunku nie jest on wrysowany.

**Odpowiedź:**

Długość kanału przyjąć zgodnie z PZT oraz przedmiarem robót. Do wykonania przyjąć 30szt. studni typu SK-1.

**Pytania III (10.03.2022r.):**

23. Proszę o załączenie planu sytuacyjnego z naniesionym przebiegiem trasy kanału technologicznego wraz ze studniami kablowymi. Z przedmiaru nie jesteśmy w stanie odczytać ile jest studni kablowych.

**Odpowiedź:**

Długość kanału przyjąć zgodnie z PZT oraz przedmiarem robót. Do wykonania przyjąć 30szt. studni typu SK-1.

**Zamawiający niniejszym pismem dokonuje również zmiany SWZ i odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu związania ofertą, składania i otwarcia ofert** **jak poniżej:**

1. **terminu związania ofertą - Rozdziału XIV pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **26.04.2022r**., który liczony jest od dnia upływu terminu składania ofert”.

1. **miejsce i termin składania ofert – Rozdziału XV pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem<https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica> w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania t. j. Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,   
ul. Wodna 20/2, **do dnia** **28.03.2022 r.** **do godziny 9:00”.**

1. **otwarcia ofert – Rozdziału XVI pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. W dniu **28.03.2022 r.   
o godz. 9:30”.**

**Pozostałe zapisy SWZ i ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.**

**Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

**Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

**Załączniki:**

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy**

**Marta Prezlata**