## szkło i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Formularz cenowy szkło i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 6
Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel. 22 657 15 15
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Witko Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-6290836 | 33793000-5 | cylindry pomiarowe pojemność 10 mL, podziałka 0,2 mL, tolerancja ±0,10 mL. Szkło borokrzemianowe 3.3, klasa A | 1 op./2 szt. | 2
2 | LLG-9130344 | 38000000-5 | papierki wskaźnikowe pH zakres 1-12, z dwoma strefami wskaźnikowymi, szpulka dozująca zawierająca 1 rolkę 5 m | 1 op./1 szt. | 1
2 | LLG-6051537 | 33141310-6 | strzykawki jednorazowe trzyczęściowe z PP, sterylne, końcówka luer-lock, pojemność 30 mL | 1 op./60 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Phenomenex
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | AJ0-8768 | 38000000-5 | przedkolumny UHPLC C18 SecurityGuard Ultra, o średnicy wewnętrznej 4,6 mm pasujące do uchwytów phenomenex o numerze katalogowym AJ0-9000, typ przedkolumny wynikający z walidacji wdrożonej metody oznaczania antocyjanów | 1 op./3 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | L-0027 | 38000000-5 | szpatułki laboratoryjne z polipropylenu, jednorazowe, niebieskie, o wymiarach: szerokość 7 mm (± 1 mm), długość 210 mm (± 10 mm) | 1 op./300 szt. | 1
2 | S-2508 | 33793000-5 | szalki Petriego średnica 90 mm (± 2 mm), wysokość 15 mm (± 1 mm), szkło sodowo-wapniowe grubość 1,9 mm (± 1 mm) | 1 op./18 szt. | 1
3 | B-3565 | 38000000-5 | zestaw narzędzi preparacyjnych, mały, w zestawie nożyczki mikroskopowe proste, pinceta z cienką końcówką, szpatułka, skalpel z metalu, igła preparacyjna kształt szpiczasty, igła preparacyjna kształt lancetowaty | 1 szt. | 1
4 | 4-4025 | 33793000-5 | pipety jednomiarowe klasa AS z certyfikatem zgodności, typ EX, jedna kreska, pojemność: 10 ml, skala nanoszona niebieską farbą emaliową, | 1 op./6 szt. | 2
5 | B-2423 | 38437110-1 | końcówki do pipet, pojemność 0,1-10 μl, bezbarwne, pasujące do pipet Finnpipette | 1 op./1000 szt. | 2
6 | K-1293 | 38000000-5 | biureta cyfrowa z certyfikatem jakości, objętość 25 mL, podziałka do trzech miejsc po przecinku poniżej 20 ml, powyżej 20 ml do dwóch miejsc po przecinku, o klasie dokładności A biurety szklanej, gwint GL 45, z teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 – 330 mm), z rurką dozująca teleskopową zwrotną, 2 baterie 1,5 V (AAA/UM4/LR03), 3 adaptery z PP na butelki (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), 2 barwne okienka zabezpieczające przed światłem, dokładność nie gorsza niż 0,07 %, precyzja nie gorsza niż 0,025 %, brak przełączania pomiędzy trybami napełniania i miareczkowania | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu VWR International Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | SIAL22014 | 44165300-7 | zestaw tulei przedniej i tylnej typ Swagelok 200-S do połączeń gazowych, wykonane z mosiądzu, na przewód 1/8 cala. | 1 szt. | 2
2 | MANA729240 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe membrana PES, średnica 25 mm, wielkość porów 0,20 μm | 1 op./100 szt. | 4
3 | MANA729241 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe membrana PES, średnica 25 mm, wielkość porów 0,45 μm | 1 op./100 szt. | 1
4 | 514-0726 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe membrana PVDF, średnica 25 mm, wielkość porów 0,20 μm | 1 op./400 szt. | 1
5 | MANA 729258 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe , specjalna membrana do filtracji w chromatografii jonowej, średnica 25 mm, wielkość porów 0,45 μm | 1 op./100 szt. | 1
6 | 514-0729 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe membrana GF/PVDF, średnica 25 mm, wielkość porów 1,00/0,45 μm | 1 op./400 szt. | 1
7 | MANA731875 | 38000000-5 | kolumna SPE z polipropylenu, faza PS-RP, rozmiar porów 100 Å, wymiary cząstek 100 µm, waga sorbentu >160 mg | 1 op./50 szt. | 2
8 | MANA731863 | 38000000-5 | kolumna SPE z polipropylenu, faza PS-H+, rozmiar porów 100 Å, wymiary cząstek 100 µm, waga sorbentu >670 mg | 1 op./50 szt. | 6
9 | MANA731865 | 38000000-5 | kolumna SPE z polipropylenu, faza PS-Ag+, rozmiar porów 100 Å, wymiary cząstek 100 µm, waga sorbentu >250 mg | 1 op./50 szt. | 6
10 | HEWL820950-925 | 38000000-5 | przedkolumny Eclipse XDB-C18, średnica wewnętrzna 4,60 mm, długość 12,5 mm, rozmiar cząstek 5µm, rozmiar porów 80 Å, typ przedkolumny wynikający z walidacji wdrożonej metody oznaczania słodzików i konserwantów | 1 op./4 szt. | 1
11 | MANA760732.46 | 38000000-5 | kolumna chromatograficzna Nucleodur 5µm NH2-RP 100-5, 250/4,6 mm, typ kolumny wynikający z walidacji wdrożonej metody oznaczania cukrów | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Chemland
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | VIT1625507 | 38000000-5 | dozownik butelkowy z zaworem zwrotnym, odporny na działanie większości kwasów, zasad i rozpuszczalników, zakres 5-50 mL, podziałka 1,00 mL, precyzyjna nastawa, dokładność nie gorsza niż ±0,5 %, precyzja nie gorsza niż 0,1 %, obrotowy trzon dozownika, ustawienie pozycji wylewu w zakresie 360 stopni, gwint GL 45, system dozowania powrotnego cieczy, rurka zasilająca teleskopowa, łatwa w obsłudze funkcja kalibracji, certyfikat jakości, adaptery GL 32, GL 38 i S 40, zakres pracy: +15oC do +40oC, gęstość cieczy maksymalna 2,2 g/cm3, lepkość maksymalna 500 mm2/s | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 6 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy