Fredropol, dnia 02.05.2023 r.

Numer referencyjny: **KI.271.3.2023**

***- do wszystkich Wykonawców -***

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) pn. ***„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Fredropol w ramach projektu „Energia odnawialna dla gminy Fredropol”.***

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, **przekazuje treść zapytania z dnia 24.04.2023 r. dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (SWZ), **wraz z udzieloną odpowiedzią.**

**Pytanie:**

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów, posiadających 12 lat gwarancji producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

1. **Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
2. **W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Projektu umowy i Załącznika Nr 10 do SWZ, a mianowicie:**

|  |
| --- |
| **w § 14 ust 1 pkt 1) Projektu umowy – Załącznik Nr 2.1 do SWZ przed zmianą jest**: |

**na moduły fotowoltaiczne** – minimum **15 lat** gwarancji producenta liczonych zgodnie z ust. 7, **przy czym liniowa gwarancja mocy min. 80%** po 25 latach,

|  |
| --- |
| **w § 14 ust 1 pkt 1) Projektu umowy – Załącznik Nr 2.1 do SWZ po zmianie jest**: |

**na moduły fotowoltaiczne** – minimum **12 lat** gwarancji producenta liczonych zgodnie z ust. 7, **przy czym liniowa gwarancja mocy min. 80%** po 25 latach,

|  |
| --- |
| **w pkt. 1, pozycja 9 tabeli Załącznika Nr 10 do SWZ przed zmianą jest**: |

|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja producenta | Min.: 15 lat |

|  |
| --- |
| **w pkt. 1, pozycja 9 tabeli Załącznika Nr 10 do SWZ po zmianie jest**: |

|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja producenta | Min.: 12 lat |

1. **Ponadto Zamawiający poprawia omyłkę pisarską zawartą w Projekcie Umowy – Załącznik Nr 2.2 do SWZ , a mianowicie:**

|  |
| --- |
| **w § 6 ust 1 Projektu umowy – Załącznik Nr 2.2 do SWZ przed zmianą jest**: |

Wykonawca ustanawia Koordynatora Technicznego branży elektrycznej w osobie ……………………….. (*osoba posiadającą uprawnienia wskazane w § 4 ust. 12 umowy)*, która będzie podpisywała obok Wykonawcy protokoły odbiorowe, o których mowa w § 12 umowy.

|  |
| --- |
| **w § 6 ust 1 Projektu umowy – Załącznik Nr 2.2 do SWZ po zmianie jest**: |

Wykonawca ustanawia Koordynatora Technicznego branży sanitarnej w osobie ……………………….. (*osoba posiadającą uprawnienia wskazane w § 4 ust. 12 umowy)*, która będzie podpisywała obok Wykonawcy protokoły odbiorowe, o których mowa w § 12 umowy.

1. **Powyższe obliguje Zamawiającego do przedłużenia terminu składania ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ przed zmianą jest**: |

**Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/fredropol**](https://platformazakupowa.pl/pn/fredropol)

w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania   
**do dnia 12.05.2023 r., godzina 10:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ po zmianie jest**: |

**Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/fredropol**](https://platformazakupowa.pl/pn/fredropol)

w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania   
**do dnia 15.05.2023 r., godzina 10:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.7 SWZ przed zmianą jest**: |

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert   
tj. **w dniu 12.05.2023 r. o godzinie 10:30.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.7 SWZ po zmianie jest**: |

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert   
tj. **w dniu 15.05.2023 r. o godzinie 10:30.**

1. **Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ** **przed zmianą jest**: |

**Wykonawca jest związany ofertą do 09.08.2023 r.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ** **po zmianie jest**: |

**Wykonawca jest związany ofertą do 12.08.2023 r.**

1. **Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/S 030-086618 z dnia 07/04/2023.**
2. **W załączeniu:**
3. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane dnia 02.05.2023 r.
4. Załącznik Nr 10 do SWZ – Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi – po zmianie z dnia 02.05.2023 r.

.................................................

*(podpis kierownika Zamawiającego*

*lub osoby upoważnionej)*