DAG.261.14.2023	Koszalin, dnia 29.09.2023 r.

WYKONAWCY

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie dokonuje zmiany treści SWZ w postępowaniu na Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+ Moduł I – Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Odrodzenia 34 w Koszalinie w sposób następujący:

1) w Rozdziale II dziale I pkt 3 SWZ zapisy tabeli otrzymują treść następującą:

Rodzaj	elektryczny dźwig osobowy zewnętrzny / przystosowany do przewozu osób / niepełnosprawnych
Wersja	przelotowa 90° (prawa)
Udźwig	1000 kg
Liczba pasażerów	do 13 osób
Prędkość jazdy kabiny	do 1 m/s
Wysokość podnoszenia	do 25 m
Liczba przystanków	2 (przystanek 0 i przystanek I piętro)
Zasilanie napędu	elektryczny 400V
Typ sterowania	zbiorcze w górę i w dół
Opcje sterowania	zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny, zjazd awaryjny do najbliższego przystanku
Gwarancja	min. 3 lata
Wykończenie kaset wezwań	panel z wyświetlaczem i oznaczenie przycisków alfabetem Braille’a
Wymiary kabiny	1400x1600x2100mm
Rodzaj kabiny	przelotowa
Podłoga kabiny	antypoślizgowa
oświetlenie	LED
Wymiary drzwi	900 mm x 2000 mm
Poręcz	na ścianie bocznej na wysokości 90cm
Maszynownia	Nie występuje
Montaż	Bez podestowy
Inne	alarm w szybie; łączność w oparciu o moduł GSM; lustro, wentylator (wentylacja bezpośrednio za zewnątrz), wyświetlacz pięter na każdym przystanku; informacja głosowa

2) zmienia się odpowiednio treść Formularza ofertowego:

Formularz ofertowy

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA / Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………..………………………………………………………………................................................... / …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. / podać firmę/pełną nazwę i adres Wykonawcy / Adres e-mail: …………………………………………….…………………………………………………………………………………............................................ / Numer telefonu: ........................................................................................................................................................................................................ / REGON ….............................................................. NIP/PESEL ….............................................................................. / W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe powtórzyć w odniesieniu do każdego z nich

FORMULARZ OFERTOWY
Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+ Moduł I – Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Odrodzenia 34 w Koszalinie

składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia

za cenę * : ....................................................... zł (słownie: …………………………………………),
(* cena obejmuje wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT i została obliczona zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, określonymi w Rozdziale I pkt 15).
Cena ta obejmuje:
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	Dostawa windy
2	Montaż windy
3	Przeprowadzenie badania UDT
Razem brutto:

2. Dane techniczne oferowanego urządzenia:
Producent
Model
Udźwig
Liczba pasażerów
Prędkość jazdy kabiny
Wysokość podnoszenia
Typ	Elektryczny dźwig osobowy zewnętrzny bez maszynowni
Wersja	przelotowa 90° (prawa)
Liczba przystanków	2 (przystanek 0 i przystanek I piętro)
Typ sterowania	zbiorcze w górę i w dół
Opcje sterowania	zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny, zjazd awaryjny do najbliższego przystanku
Wykończenie kaset wezwań	panel z wyświetlaczem i oznaczenie przycisków alfabetem Braille’a
Wymiary kabiny	1400x1600x2100mm
Rodzaj kabiny	przelotowa
Podłoga kabiny	antypoślizgowa
oświetlenie	LED
Wymiary drzwi	900 mm x 2000 mm
Poręcz	na ścianie bocznej na wysokości 90cm
Maszynownia	Nie występuje
Montaż	Bez podestowy
Inne	alarm w szybie; łączność w oparciu o moduł GSM; lustro, wentylator (wentylacja bezpośrednio za zewnątrz), wyświetlacz pięter na każdym przystanku; informacja głosowa

Uwaga!
Należy uzupełnić brakujące dane

3. Deklarujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie:
(należy zaznaczyć „X” proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia)
11 tygodni od dnia zawarcia umowy
albo
skróconym o 1 tydzień, tj. 10 tygodni od dnia zawarcia umowy

Uwaga!
Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, które szczegółowo opisane zostało w Rozdziale I pkt 16 SWZ.
4. Udzielamy gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia na okres:
(należy zaznaczyć „X” proponowany okres gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia)
……………. lata (co najmniej 3 lata), licząc od daty odbioru końcowego zadania.

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 SWZ, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
9. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia Specyfikacji warunków zamówienia, Instrukcji użytkownika systemu platformazakupowa.pl.
10. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć:

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy	Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia, jeżeli jest już znany

12. Wraz z ofertą składamy:
1) ...................................................................................................................................
2) …………………………….……………………………………………………………………….
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym właściwej, umocowanej osoby / właściwych, umocowanych osób

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykorzystanie nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia, ma wyłącznie zastosowanie poglądowe. Zamawiający wskazał podstawowe parametry urządzenia. Wykonawca może zaoferować inne rozwiązania, które jednak muszą spełniać wymagania użytkowe, postawione przez Zamawiającego. W związku z tym, że winda będzie montowana w istniejącym szybie zewnętrznym, wykonanym jako odrębna konstrukcja żelbetonowa, wymiary urządzenia muszą być zgodne z wymiarami projektowanego szybu.