Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

ZAKRES     ROBÓT

- Nazwa inwestycji: Remont dachu  na budynku sali gimnastycznej

- Adres inwestycji:  ul. Kościelna 32 w Świdnicy

- Inwestor: III Liceum Ogólnokształcące  w Świdnicy

- Opis prac:

4.1.   powierzchnia dachu 30 m x 15 m = 450 m2

4.2.  drobne naprawy  i przygotowanie podłoża    450 m2

4.3.  pokrycie dachu papą zgrzewalną z funkcją wentylacji Termin Top 5   450 m2

4.4   wykonanie obróbek z papy przy ogniomurach    10 m x 0,3 m x 2 = 6 m2

4.5.  prace dodatkowe:

- naprawa i konserwacja obróbek blacharskich na ogniomurach

2 x 15 m x 0,5 m = 15 m 2

- oczyszczenie i konserwacja rynien    2 x 30 mb = 60 mb

- wywóz gruzu