# Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

tel. 47 841-22-95 fax 47 841-20-80

zampub@ld.policja.gov.pl

___________________________________________________________________

Łódź, dnia  02.11.2022 r.

FZ-2380/52/22/KK

WYKONAWCY,

KTÓRZY POBRALI SWZ

DOTYCZY: 	postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na budowę obiektów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji oraz Policyjnej Izby Dziecka wraz z budynkami towarzyszącymi w Łodzi przy ul. Kwietniowej 1.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) odpowiada na pytania Wykonawcy:

PYTANIE 1

W związku z odpowiedzią z dn. 18.10.2022 na pytanie nr 15 wskazująca, iż koszty administracyjne związane z wycinką drzew są po stronie Wykonawcy prosimy o wskazanie wartości jaką musi założyć do wyceny Oferent

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że brak jest kosztów administracyjnych związanych z wycinką drzew.

PYTANIE 2

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa określona symbolem A1 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 3

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa określona symbolem A2 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 4

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa określona symbolem A3 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 5

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa określona symbolem A4 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 6

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa określona symbolem A5 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 7

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa określona symbolem A6 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 8

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa określona symbolem A7 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki

PYTANIE 9

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa określona symbolem A8 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 10

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa określona symbolem A9 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 11

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa określona symbolem A10 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 12

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa określona symbolem A11 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

ODPOWIEDŹ 2 - 12

Zamawiający informuje, że zabudowy określone symbolami od A1 do A11 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 13

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem B nie jest w zakresie wyceny w ilości 3 sztuk.

PYTANIE 14

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem B1 nie jest w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 15

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem B2 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 16

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem B3 nie jest w zakresie wyceny w ilości 22 sztuki.

PYTANIE 17

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem B4 nie jest w zakresie wyceny w ilości 3 sztuk.

PYTANIE 18

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem B5 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 19

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem B6 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 20

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem B7 nie jest w zakresie wyceny w ilości 13 sztuk .

PYTANIE 21

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem B8 nie jest w zakresie wyceny w ilości 30 sztuk.

PYTANIE 22

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem B9 nie jest w zakresie wyceny w ilości 5 sztuk.

PYTANIE 23

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem B10 nie jest w zakresie wyceny w ilości 3 sztuk.

ODPOWIEDŹ 13 - 23

Zamawiający informuje, że biurka prostokątne oznaczone symbolem od B1 do B10 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 24

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem Bp nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

ODPOWIEDŹ 24

Zamawiający informuje, że biurko prostokątne oznaczone symbolem Bp w ilości 1 sztuki wchodzi w zakres wyceny.

PYTANIE 25

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem Bn1 nie jest w zakresie wyceny w ilości 8 sztuk.

PYTANIE 26

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem Bn2 nie jest w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 27

Prosimy o potwierdzenie, iż biurko prostokątne oznaczone symbolem Bg nie jest w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk

ODPOWIEDŹ 25 - 27

Zamawiający informuje, że biurka prostokątne oznaczone symbolami Bn1, Bn2 oraz Bg wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 28

Prosimy o potwierdzenie, iż drzwiczki wahadłowe oznaczone symbolem Dw nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 29

Prosimy o potwierdzenie, iż drzwiczki wahadłowe oznaczone symbolem Dw1 nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

ODPOWIEDŹ 28 - 29

Zamawiający informuje, że drzwiczki wahadłowe oznaczone symbolami: Dw oraz Dw1 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 30

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem KoD nie są w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 31

Prosimy o potwierdzenie, iż meble wahadłowe oznaczone symbolem KoD1nie nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

ODPOWIEDŹ 30 - 31

Zamawiający informuje, że meble wahadłowe oznaczone symbolami: KoD oraz KoD1 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 32

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem KoM nie są w zakresie wyceny w ilości 108 sztuk.

PYTANIE 33

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem K1 nie są w zakresie wyceny w ilości  60 sztuk.

PYTANIE 34

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem K2 nie są w zakresie wyceny w ilości 146 sztuk.

ODPOWIEDŹ 32 - 34

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolami KoM, K1 oraz K2 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 35

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem K2p nie są w zakresie wyceny w ilości 4 sztuk.

PYTANIE 37

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem K3p nie są w zakresie wyceny w ilości 41 sztuk.

ODPOWIEDŹ 35 i 37

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolami K2p oraz K3p wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 36

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem K3 nie są w zakresie wyceny w ilości 55 sztuk.

ODPOWIEDŹ 36

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolem K3 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 38

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Ko nie są w zakresie wyceny w ilości 111 sztuk.

PYTANIE 39

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Ko2 nie są w zakresie wyceny w ilości 11 sztuk.

ODPOWIEDŹ 38 - 39

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolem Ko oraz Ko2 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 40

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Fo nie są w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 41

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Fs0 nie są w zakresie wyceny w ilości 15 sztuk.

ODPOWIEDŹ 40 - 41

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolem Fo oraz Fs0 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 42

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Lp nie są w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 43

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Lp1 nie są w zakresie wyceny w ilości 5 sztuk.

PYTANIE 44

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Ln nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 45

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Lni nie są w zakresie wyceny w ilości 4 sztuk.

ODPOWIEDŹ 42 - 45

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolami: Lp, Lp1, Ln, Lni nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 46

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Łp nie są w zakresie wyceny w ilości 21 sztuk.

ODPOWIEDŹ 46

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolem Łp nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 47

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Ł nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 48

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem M nie są w zakresie wyceny w ilości 1sztuki.

ODPOWIEDŹ 47 - 48

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolami: Ł oraz M nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 49

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzUM 2 nie są w zakresie wyceny w ilości 40 sztuk.

PYTANIE 50

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzUM2+ nie są w zakresie wyceny w ilości 5 sztuk.

PYTANIE 51

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzUM4 nie są w zakresie wyceny w ilości 10 sztuk .

ODPOWIEDŹ 49 - 51

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolami: SzUM2, SzUM2+ oraz SzUM4nie wchodzą                        w zakres wyceny.

PYTANIE 52

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Sf nie są w zakresie wyceny w ilości 2 sztuki.

PYTANIE 53

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Sk nie są w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 54

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Skw nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 55

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem St1 nie są w zakresie wyceny w ilości 3 sztuk.

ODPOWIEDŹ 55

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolami: Sf, Sk, Skw, St1 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 56

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem St1p nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 58

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem St2+ nie są w zakresie wyceny w ilości 4 sztuk .

PYTANIE 59

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem St3 nie są w zakresie wyceny w ilości 5 sztuk.

ODPOWIEDŹ 56, 58 i 59

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolami: St1p, St2+ oraz St3 wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 57

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem St2 nie są w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

ODPOWIEDŹ 57

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolem St2 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 60

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzM1 nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 61

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzM2 nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

ODPOWIEDŹ 60 - 61

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolami SzM1 oraz SzM2 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 62

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzU nie są w zakresie wyceny w ilości 90 sztuk.

PYTANIE 63

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzU2 nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 64

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzUm nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

ODPOWIEDŹ 62 - 64

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolami: SzU, SzU2 oraz SzUm nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 65

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzA nie są w zakresie wyceny w ilości 192 sztuk.

PYTANIE 66

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzA1 nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 67

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzA2 nie są w zakresie wyceny w ilości 7 sztuk.

PYTANIE 68

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzAm nie są w zakresie wyceny w ilości 3 sztuk.

PYTANIE 69

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzUA nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 70

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzA2OH nie są w zakresie wyceny w ilości 4 sztuk

PYTANIE 71

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzAn nie są w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 72

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzG nie są w zakresie wyceny w ilości 6 sztuk.

PYTANIE 73

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzG1 nie są w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 74

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzM3 nie są w zakresie wyceny w ilości 9 sztuk.

PYTANIE 75

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzD1 nie są w zakresie wyceny w ilości 8 sztuk.

PYTANIE 76

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzD2 nie są w zakresie wyceny w ilości 8 sztuk.

PYTANIE 77

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzD3 nie są w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 78

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem SzB nie są w zakresie wyceny w ilości 5 sztuk.

ODPOWIEDŹ 65 - 78

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolami: SzA, SzA1, SzA2, SzAm, SzUA, SzA2OH, SzAn, SzG, SzG1, SzM3, SzD1, SzD2, SzD3 oraz SzB nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 79

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Z1 nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki. Jeżeli tak to proszę o przesłanie wytycznych wymiarowych i materiałowych.

PYTANIE 80

Prosimy o potwierdzenie, iż meble oznaczone symbolem Z2 nie są w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki. Jeżeli tak to proszę o przesłanie wytycznych wymiarowych i materiałowych.

ODPOWIEDŹ 79 – 80

Zamawiający informuje, że meble oznaczone symbolami: Z1 oraz Z2 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 81

Prosimy o potwierdzenie, iż szklana tablica magnetyczna 100x100cm nie jest w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 82

Prosimy o potwierdzenie, iż szklana tablica magnetyczna 70x100cm nie jest w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

ODPOWIEDŹ 81 - 82

Zamawiający informuje, że szklane tablice magnetyczne o wymiarach: 100x100cm oraz 70x100cm nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 83

Prosimy o potwierdzenie, iż stanowisko komputerowe nie jest w zakresie wyceny w ilości 128 sztuk.

ODPOWIEDŹ 83

Zamawiający informuje, że stanowisko komputerowe w ilości 128 szt. nie wchodzi w zakres wyceny.

PYTANIE 84

Prosimy o potwierdzenie, iż drukarka A4 nie jest w zakresie wyceny w ilości 70 sztuk.

ODPOWIEDŹ 84

Zamawiający informuje, że drukarka A4 w ilości 70 szt. nie wchodzi w zakres wyceny.

PYTANIE 85

Prosimy o potwierdzenie, iż aparat telefoniczny nie jest w zakresie wyceny w ilości 70 sztuk.

ODPOWIEDŹ 85

Zamawiający informuje, że aparaty telefoniczne w ilości 70 szt. nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 86

Prosimy o potwierdzenie, iż niszczarka nie jest w zakresie wyceny w ilości 70 sztuk.

ODPOWIEDŹ 86

Zamawiający informuje, że niszczarki w ilości.70 szt. nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 87

Prosimy o potwierdzenie, iż kosz KŚ4 nie jest w zakresie wyceny w ilości 128 sztuk.

PYTANIE 88

Prosimy o potwierdzenie, iż kosz KŚ1 nie jest w zakresie wyceny w ilości 21 sztuk.

PYTANIE 89

Prosimy o potwierdzenie, iż kosz KŚ2 nie jest w zakresie wyceny w ilości 21 sztuk.

ODPOWIEDŹ 87 - 89

Zamawiający informuje, że kosze oznaczone symbolami: KŚ4, KŚ1, KŚ2 nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 90

Prosimy o potwierdzenie, iż lustro uchylne dla NPS nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

ODPOWIEDŹ 90

Zamawiający informuje, że lustro uchylne dla NPS wchodzi w zakres wyceny.

PYTANIE 91

Prosimy o potwierdzenie, iż lustro klejone do łazienek nie jest w zakresie wyceny w ilości 19 sztuk. Jeżeli tak to proszę o podanie dokładnych wymiarów dla każdej sztuki.

ODPOWIEDŹ 91

Zamawiający informuje, że lustro klejone do łazienek nie wchodzi w zakres wyceny.

PYTANIE 92

Prosimy o wskazanie z jakiego materiału ma zostać wykonany blat pod umywalki wraz wymiarami.

ODPOWIEDŹ 92

Zamawiający informuje, że materiał z jakiego ma zostać wykonany blat pod umywalki został przedstawione w opisie aranżacji wnętrz. Wymiary zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrz i architektury.

PYTANIE 93

Prosimy o potwierdzenie, iż wieszak na ręczniki nie jest w zakresie wyceny w ilości 20 sztuk.

ODPOWIEDŹ 93

Zamawiający informuje, że wieszaki na ręczniki w ilości 20 szt. nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 94

Prosimy o potwierdzenie, iż stelaż na mopy nie jest w zakresie wyceny w ilości 3 sztuk.

ODPOWIEDŹ 94

Zamawiający informuje, że stelaż na mopy w ilości 3 szt. nie wchodzi w zakres wyceny.

PYTANIE 95

Prosimy o potwierdzenie, iż wózek porządkowy nie jest w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

ODPOWIEDŹ 95

Zamawiający informuje, że wózek porządkowy w ilości 2 szt. nie wchodzi w zakres wyceny.

PYTANIE 96

Prosimy o potwierdzenie, iż drzwi kabinowe łamane nie są w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

ODPOWIEDŹ 96

Zamawiający informuje, że drzwi kabinowe łamane w ilości 2 szt. wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 97

Prosimy o potwierdzenie, iż szafa do suszenia odzieży roboczej i ochronnej nie jest w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

ODPOWIEDŹ 97

Zamawiający informuje, że szafa do suszenia odzieży roboczej i ochronnej nie wchodzi w zakres wyceny.

PYTANIE 98

Prosimy o potwierdzenie, iż pralka nie jest w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 99

Prosimy o potwierdzenie, iż szafa na broń krótką nie jest w zakresie wyceny w ilości 4 sztuk.

PYTANIE 100

Prosimy o potwierdzenie, iż szafa na broń długą nie jest w zakresie wyceny w ilości 2 sztuk.

PYTANIE 101

Prosimy o potwierdzenie, iż komora do kontroli broni krótkiej nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 102

Prosimy o potwierdzenie, iż komora do kontroli broni długiej nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 103

Prosimy o potwierdzenie, iż ekran projektora oraz projektor nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

ODPOWIEDŹ 98 - 103

Zamawiający informuje, że pralka, szafa na broń krótką, szafa  na broń długą, komora do kontroli broni krótkiej, komora do kontroli broni długiej, ekran projektora oraz projektor nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 104

Prosimy o potwierdzenie, iż umywalka z szafką nie jest w zakresie wyceny w ilości 11 sztuk.

PYTANIE 105

Prosimy o potwierdzenie, iż kabina prysznicowa nie jest w zakresie wyceny w ilości 3 sztuk.

ODPOWIEDŹ 104 - 105

Zamawiający informuje, że umywalka z szafką oraz kabina prysznicowa wchodzą w zakres wyceny.

W związku z tym, wszelkie wyposażenie elementów higieniczno- sanitarnych  powinny zostać ujęte w wycenie, celem dokonania odbioru przez Sanepid po zakończeniu robót budowlanych.

PYTANIE 106

Prosimy o potwierdzenie, iż lodówka do zabudowy podblatowej nie jest w zakresie wyceny w ilości 5 sztuk.

PYTANIE 107

Prosimy o potwierdzenie, iż czajnik elektryczny nie jest w zakresie wyceny w ilości 10 sztuk.

PYTANIE 108

Prosimy o potwierdzenie, iż mikrofalówka do zabudowy nie jest w zakresie wyceny w ilości 10 sztuk.

PYTANIE 109

Prosimy o potwierdzenie, iż stół do tenisa stołowego nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

PYTANIE 110

Prosimy o potwierdzenie, iż piłkarzyki nie jest w zakresie wyceny w ilości 1 sztuki.

ODPOWIEDŹ 106 - 110

Zamawiający informuje, że lodówka do zabudowy elektryczny, mikrofalówka do zabudowy, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki nie wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 111

Proszę o potwierdzenie, że instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych ma być wykonana przewodami typu YDY.

ODPOWIEDŹ 111

Zamawiający informuje, że obecnie podejście strażaków przy odbiorach zmieniło się, w związku z tym Zamawiający nie może gwarantować, że budynek zostanie odebrany, dlatego należy założyć zmianę oprzewodowania zgodnie z dyrektywą CPR.

PYTANIE 112

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku jest poza zakresem przetargu.

ODPOWIEDŹ 112

Zamawiający informuje, że wykonanie przyłącza wchodzi w zakres wyceny. Jednocześnie na etapie sporządzania dokumentacji nie projektowano przyłącza teletechnicznego, ze względu na brak możliwości jednoznacznego wskazania mediodawcy, który na etapie późniejszym zostanie wyłoniony przez Zamawiającego jako najkorzystniejszy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia. Końcowym elementem projektu jest studnia teletechniczna na działce Inwestora.

PYTANIE 113

Prosimy o potwierdzenie, że w budynku nie jest wymagany System Sygnalizacji Pożaru (SSP) i jego wykonanie nie jest objęte zakresem przetargu.

ODPOWIEDŹ 113

Zamawiający potwierdza, że w budynku nie jest wymagany System Sygnalizacji Pożaru (SSP), w związku z tym nie wchodzi on w zakres wyceny.

PYTANIE 114

Prosimy o potwierdzenie, że w budynku nie jest wymagany Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) i jego wykonanie nie jest objęte zakresem przetargu.

ODPOWIEDŹ 114

Zamawiający potwierdza, że w budynku nie jest wymagany Dźwiękowy System Ostrzegawczy  (DSO), w związku z tym nie wchodzi on w zakres wyceny.

PYTANIE 115

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o aktualne warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Dołączone do dokumentacji warunki straciły już ważność.

ODPOWIEDŹ 115

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest aktualizacja warunków przyłączenia do sieci energetycznej.

PYTANIE 116

Prosimy o informację, czy Zamawiający podpisał umowę przyłączeniową z zakładem energetycznym. Jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie.

ODPOWIEDŹ 116

Zamawiający informuje, że nie podpisano umowy przyłączeniowej z zakładem energetycznym.

PYTANIE 117

Prosimy o wskazanie miejsca, z którego wykonawca będzie mógł zasilić plac budowy. Jeśli Zmawiający posiada warunki zasilania placu budowy, to prosimy o ich udostępnienie.

ODPOWIEDŹ 117

Zamawiający informuje, że nie posiada warunków zasilania placu budowy. Będzie to w gestii Wykonawcy.

PYTANIE 118

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż urządzeń aktywnych do instalacji okablowania strukturalnego (LAN) jest poza zakresem przetargu. Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowe o wytyczne niezbędne do wyceny tych urządzeń.

ODPOWIEDŹ 118

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż urządzeń aktywnych do instalacji okablowania strukturalnego (LAN) niw wchodzi w zakres wyceny.

PYTANIE 119

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż siłowni telekomunikacyjnej jest poza zakresem przetargu. Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowe o wytyczne niezbędne do wyceny tych urządzeń.

ODPOWIEDŹ 119

Zamawiający informuje, że w dokumentacji nie ma wzmianki o siłowni telekomunikacyjnej. Jest natomiast UPS 80 kVA z czasem autonomii 3 godziny. Jest on ujęty w dokumentacji – opisie i schemacie. W punkcie 5 szczegółowo opisano UPS.

PYTANIE 120

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący rysunek: SP-PZT PLAN SYTUACYJNY INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH (branża instalacje elektryczne / niskie prądy).

ODPOWIEDŹ 120

Zamawiający informuje, że brakujący rysunek SP-PZT PLAN SYTUACYJNY INSTALACJI NISKOPRZĄDOWYCH (branża instalacje elektryczne / niskie prądy) zostanie zamieszczony na stronie platformy.

PYTANIE 121

Zamawiający wymaga od producenta modułów fotowoltaicznych oraz wykonawcy instalacji fotowoltaicznych dostarczenia wyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej certyfikatów i kart katalogowych ofertowanych produktów na etapie postępowania przetargowego (wraz z ofertą). Ze względu na krótki czas na przygotowanie oferty i dodatkowy nakład pracy, prosimy o odstąpienie od tego wymogu na etapie postępowania przetargowego.

ODPOWIEDŹ 121

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższego wymogu na etapie postępowania przetargowego.

PYTANIE 122

Prosimy o podanie parametrów równoważnych dla paneli fotowoltaicznych, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie zgodności zaproponowanego materiału z projektem.

ODPOWIEDŹ 122

Zamawiający informuje, że w przypadku braku paneli fotowoltaicznych, o których mowa w projekcie, to należy przyjąć do wyceny panele fotowoltaiczne dostępne obecnie na rynku o parametrach nie gorszych niż panele wskazane w projekcie.

PYTANIE 123

Prosimy o informację, czy do budowy instalacji fotowoltaicznej możemy użyć paneli fotowoltaicznych o innej konstrukcji i wymiarach niż zaproponowane w dokumentacji, przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności i mocy instalacji.

ODPOWIEDŹ 123

Zamawiający informuje, że do budowy instalacji fotowoltaicznej można użyć paneli fotowoltaicznych o innej konstrukcji i wymiarach niż zaproponowane w dokumentacji, przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności  i mocy instalacji. W przypadku powyższych zmian sposób mocowania  do dachu należy na etapie wykonawstwa zatwierdzić z Projektantem Konstrukcji i Architektury.

PYTANIE 124

Odnośnie §16 ust. 1 Umowy, będącej załącznikiem nr 13 do SWZ Wykonawca stoi na stanowisku, że zapis ten narusza art. 433 pkt 3. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym niedozwolone jest przenoszenie na Wykonawcę odpowiedzialności za okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający. To Zamawiający odpowiada za przygotowanie w prawidłowy sposób finasowania projektu i w związku z tym nie może przenosić odpowiedzialności za wstrzymanie robót i związanych z tym kosztów na Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę §16 ust. 1 Umowy w następujący sposób: „Czas wstrzymania robót będzie ewidencjonowany przez Zamawiającego i na pisemny wniosek Wykonawcy, po akceptacji Zamawiającego, może być podstawą do zmiany terminu wykonania umowy oraz podwyższenia Wynagrodzenia Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 124

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany powyższego zapisu, gdyż ewentualny wzrost wynagrodzenia w tej sytuacji jest ujęty w § 16 ust. 5 projektu umowy. Na końcu ust. 5 dodaje się zapis: Wartość wzrostu będzie ustalona w drodze negocjacji.

Jednocześnie Zamawiający wykreśla ust. 6 w  § 16 projektu umowy. Jest to pozostałość z umowy  - zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca w przedmiotowej umowie nie będzie pełnił nadzoru autorskiego i nie interesuje go zawieszenie płatności dla tego nadzoru.

PYTANIE 125

Odnośnie §17 ust. 3 Umowy, będącej załącznikiem nr 13 do SWZ Wykonawca prosi o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane koszty ogólne Wykonawcy, które są ujmowane w każdej pozycji kosztorysowej przy zmniejszeniu zakresu rzeczowego robót?

ODPOWIEDŹ 125

Zamawiający informuje, że przy zmniejszeniu zakresu rzeczowego robót, koszty z danej pozycji będą  proporcjonalnie pomniejszane.

PYTANIE 126

Odnośnie §17 ust. 9 Umowy, będącej załącznikiem nr 13 do SWZ Wykonawca stoi na stanowisku, że zapis ten narusza normę wyrażoną w art. 433 pkt 3. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym niedozwolone jest przenoszenie na Wykonawcę odpowiedzialności za okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający. W przypadku kiedy Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, a robota będzie wymagała zwiększonego nakładu pracy albo dostawy materiałów nie ma takiej możliwości, żeby nie wywarło to wpływu na termin wykonania zakresu rzeczowego robót. W związku z tym Wykonawca wnosi o zmianę §17 ust. 9 Umowy w następujący sposób: „W przypadku, gdy wprowadzony element dodatkowy nie powoduje zwiększenia Wynagrodzenia o więcej niż 10%, a zakres ten będzie miał wpływu na datę zakończenia robót to Strony uzgodnią wspólnie termin realizacji robót dodatkowych. Wykonawca nie może odmówić wykonania elementów dodatkowych, jeżeli te elementy są ściśle związane Przedmiotem Umowy lub ich niewykonanie uniemożliwiłoby zrealizowanie Przedmiotu Umowy.”

ODPOWIEDŹ 126

Zamawiający uwzględnia sugestie Wykonawcy dotyczące zmiany § 17 ust. 9, które są uzasadnione. W związku z powyższym zapis ten otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy wprowadzony element dodatkowy nie powoduje zwiększenia Wynagrodzenia o więcej niż 10%, ale zakres ten będzie miał wpływu na datę zakończenia robót to Strony uzgodnią wspólnie termin realizacji robót dodatkowych.

PYTANIE 127

Odnośnie §28 ust. 5 Umowy, będącej załącznikiem nr 13 do SWZ Wykonawca zwraca uwagę, że umożliwienie waloryzacji wynagrodzenia dopiero przy wzroście cen materiałów lub kosztów w stosunku do wartości składania oferty o 10% może rażąco naruszać równowagę przyszłych stron umowy o zamówienie publiczne. Obecna sytuacja geopolityczna w postaci wojny w Ukrainie,

wywiera znaczący wpływ na rynek zamówień publicznych, poprzez ograniczenie dostępności pracowników z Ukrainy, ciągły wzrost cen produktów i usług, a w szczególności cen paliwa, a także przez przerwanie łańcuchów dostaw (Ukraina i Rosja są ważnymi producentami rud żelaza, co znacząco wpływa na cenę stali). Skutkiem tego jest, że w momencie składania oferty występują trudne do przewidzenia okoliczności, co w obecnym brzmieniu umowy powoduje, iż nieprzewidywalne w obecnej sytuacji gospodarczej ryzyko związane ze zmianą cen materiałów i usług jest przenoszone przez Zamawiającego na Wykonawcę. Warto wskazać, że zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych – „Mechanizmy usprawniające realizację umów w nowym PZP” klauzula waloryzacyjna ma na celu przywrócenie równowagi ekonomicznej między stronami umowy o zamówienie publiczne, który został zachwiany przez określone zdarzenia, zaistniałe w trakcie wykonywania kontraktu. Z kolei Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 10.09.2021 r., KIO 2355/21, LEX nr 3324865. wskazała, że „niewątpliwie klauzule waloryzacyjne mają za zadanie dążenie do równowagi stron stosunku umownego w zamówieniach publicznych w sposób uwzględniający zmiany okoliczności, mających wpływ                          na wynagrodzenie wykonawcy w toku realizacji świadczenia. Dostosowanie cen materiałów i kosztów wykonania zamówienia do ich rzeczywistych wartości zmniejsza również ryzyko nienależytej realizacji świadczenia. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę §28 ust. 5 Umowy, będącej załącznikiem nr 13 do SWZ w następujący sposób: „Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (podwyższenia lub obniżenia) w wypadku zaistnienia po dniu podpisania umowy, zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia jest zmiana i kosztów na poziomie co najmniej 5% w stosunku do kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy.”

PYTANIE 128

Odnośnie §28 ust. 5 Umowy, będącej załącznikiem nr 13 do SWZ Wykonawca stoi na stanowisku, że ograniczenie waloryzacji wynagrodzenia do wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto może rażąco naruszać równowagę przyszłych stron umowy o zamówienie publiczne. W chwili obecnej odnotowuję się duże wahania wartości cen materiałów budowlanych, które w momencie składania oferty są trudne do przewidzenia, co w obecnym brzmieniu umowy powoduje, iż nieprzewidywalne w obecnej sytuacji gospodarczej ryzyko związane ze zmianą cen materiałów i usług jest przenoszone przez Zamawiającego na Wykonawcę. Ponadto w utrwalonej praktyce rynkowej przyjęło się, że Zamawiający przyjmują maksymalną wartość waloryzacji wynagrodzenia na poziomie 30%, co znajduje swoje uzasadnienie w sytuacji panującej w gospodarce. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych – „Mechanizmy usprawniające realizację umów w nowym PZP” klauzula waloryzacyjna ma na celu przywrócenie równowagi ekonomicznej między stronami umowy o zamówienie publiczne, który został zachwiany przez określone zdarzenia, zaistniałe w trakcie wykonywania kontraktu. Z kolei Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 10.09.2021 r., KIO 2355/21, LEX nr 3324865. wskazała, że „niewątpliwie klauzule waloryzacyjne mają za zadanie dążenie do równowagi stron stosunku umownego w zamówieniach publicznych w sposób uwzględniający zmiany okoliczności, mających wpływ na wynagrodzenie wykonawcy w toku realizacji świadczenia. Dostosowanie cen materiałów i kosztów wykonania zamówienia do ich rzeczywistych wartości zmniejsza również ryzyko nienależytej realizacji świadczenia. W związku z tym wnosimy o zmianę wyżej wspomnianego zapisu w umowach poprzez ustalenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia netto wykonawcy na poziomie 30%. „

ODPOWIEDŹ 128

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w § 28 ust. 5 projektu umowy.

PYTANIE 129

Prosimy o informację czy na pewno ściana SW4 na poziomie parteru ma być wykonana z bloczków betonowych zgodnie z opisem warstw widniejącym na rysunku A14.

ODPOWIEDŹ 129

Zamawiający informuje, że ściana SW4 powinna zostać wykonana z bloczka betonowego ze względu na Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji, które zostały zamieszczone na stronie platformy. Wszystkie ściany w segmencie C na poziomie parteru należy wykonać z bloczka betonowego.

PYTANIE 130

Na podstawie zapisu o odporności UV w specyfikacji izolacji pionowych i poziomych dla izolacji fundamentów wynika, iż powinnyśmy zastosować izolację na bazie żywic reaktywnych a nie bitumicznych na co wskazuje pozostała część opisu. Prosimy o potwierdzenie, iż izolacja ma być wykonana jako bitumiczna (która 4 razy tańsza od izolacji na bazie żywic) bez konieczności spełnienia tak wysokiego warunku odporności na promienie UV.

ODPOWIEDŹ 130

Zamawiający informuje, że izolacje należy wykonać z żywic reaktywnych.

PYTANIE 131

Proszę o informację, jaki sposób zabezpieczenia fundamentów istniejącego budynku do którego doklejamy się nalży przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ 131

Zamawiający informuje, że poziom posadowienia fundamentów nowych należy dostosować do poziomu posadowienia fundamentów istniejących. Jeśli fundament istniejący jest w posadowiony w gruntach nasypowych, wtedy należy podbić je etapowo betonem C12/15 z dodatkami ograniczającymi skurcz do poziomu stropu gruntów nośnych (założonego                     na rysunku poziomu posadowienia fundamentów projektowanych).

PYTANIE 132

Ze względu na rozbieżność między opisem na przekroju dla ściany SW3 – bloczek z betonu komórkowego gr. 11,5 cm a rzutami bloczek betonowy gr. 15cm, prosimy o potwierdzenie, iż należy wycenić bloczki o gr. 15cm.

ODPOWIEDŹ 132

Zamawiający informuje, że do wyceny należy uwzględnić bloczki o gr. 15 cm.

PYTANIE 133

Ze względu na to, iż budynkiem wiaty garażowej dochodzi doklejamy się do istniejącego budynku, podczas wizji lokalnej zauważono iż, elewacja istniejącego budynku wystaje poza granice działki patrząc na linie ogrodzenia prosimy o potwierdzenie, iż ta część nie znajduje się na działce Inwestora>

ODPOWIEDŹ 133

Zamawiający informuje, że mapa do celów projektowych wskazuje, że istniejący obiekt nie wchodzi w granicę przedmiotowej nieruchomości.

PYTANIE 134

Ze względu na złożoność projektu zwracamy się do Państwa z prośbą o przedłużenie terminu składania oferty do 25.11.2022.

ODPOWIEDŹ 134

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert zostaje przedłużony do dnia 15.11.2022 r. godz. 10:00.

PYTANIE 135

Prosimy o sprecyzowanie definicji „Wyposażenie ruchome”. Czy w skład tego wyposażenia uwzględnia się:

- meble (szafy, biurka, krzesła),

- meble w pomieszczeniach w PID

- aneksy kuchenne,

- sprzęt AGD

- regały ruchome

- żaluzje materiałowe

- wyposażenie pomieszczenia 0.50 Rekr.

- drzwi meblowe przesuwne w pomieszczeniu 1.09 sala nar. Izb. Pam.

- stojaki na opony i rowery,

- tabliczki informacyjne,

- szuflada podawcza,

- wyposażenie toalet,

- wyposażenie specjalne (związane z bronią).

ODPOWIEDŹ 135

Zamawiający informuje, szczegółowe odpowiedzi zostały udzielone we wcześniejszych pytaniach.

- W skład wyposażenia nie wchodzą (zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami):

- meble (szafy, biurka, krzesła),

- meble w pomieszczeniach w PID,

- aneksy kuchenne,

- sprzęt AGD,

- regały ruchome,

- żaluzje materiałowe,

- stojaki na opony i rowery,

- wyposażenie specjalne (związane z bronią).

- W skład wyposażenia wchodzą (zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami):

- wyposażenie pomieszczenia 0.50 Rekr.

- drzwi meblowe przesuwne w pomieszczeniu 1.09 sala nar. Izb. Pam.,

- tabliczki informacyjne,

- szuflada podawcza,

- wyposażenie toalet (biały montaż).

PYTANIE 136

Prosimy o udostępnienie projektu ogrodzenia pełnego.

ODPOWIEDŹ 136

Zamawiający informuje, że temat ogrodzenia pełnego został wyjaśniony we wcześniejszych pytaniach.

PYTANIE 137

Prosimy o potwierdzenie, że wycieraczki są w zakresie oferty.

ODPOWIEDŹ 137

Zamawiający informuje, że wycieraczki wchodzą w zakres wyceny.

PYTANIE 138

Prosimy o potwierdzenie, że winda jest w zakresie wyceny.

ODPOWIEDŹ 138

Zamawiający informuje, że winda wchodzi w zakres wyceny.

PYTANIE 139

Prosimy o dokończenie zdania z pliku _PW_A_O_Łódź_Kwietniowa_KPiPID_09.10.2019* ze strony 15 akapit „Wymagania stawiane podłożu”: „Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), zalecanym materiałem jest,…”

ODPOWIEDŹ 139

Zamawiający informuje, że ze względu na postępowanie przetargowe nie można udostępnić nazw własnych produktów. Produkty powinny być częścią pełnego systemu izolacji pionowych fundamentów.

PYTANIE 140

Prosimy o przesłanie projektu fototapety.

ODPOWIEDŹ 140

Zamawiający informuje, że zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami wzór tapety zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia.

PYTANIE 141

W opisie technicznym konstrukcji jest informacja mówiąca, iż wylewka z chudego betonu powinna być klasy C8/10, natomiast STWiORB mówi – C 12/15 – chudy beton. Prosimy o wskazanie, z jakiego betonu powinien być wykonanych chudy beton.

ODPOWIEDŹ 141

Zamawiający informuje, że wylewkę należy wykonać zgodnie z STWiORB – C12/15.

PYTANIE 142

W opisie technicznym konstrukcji występują klasy betonu C35/45, który nie występuje w STWiORBie, natomiast w STWiORBie pojawia się beton C25/30, który nie występuje w opisie technicznym. Prosimy o wskazanie, z jakiego betonu mają zostać elementy żelbetowe.

ODPOWIEDŹ 142

Zamawiający informuje, że elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie z opisem konstrukcji C35/45.

PYTANIE 142

Prosimy o potwierdzenie, że stopy fundamentowe powinny być posadowione tak głęboko, jak wskazuje to rysunek architektury – A14 – Przekroje.

ODPOWIEDŹ 142

Zamawiający potwierdza informację, że fundamenty powinny być posadowione na poziomach wskazanych w rysunkach fundamentowania.

PYTANIE 143

Czy ściany żelbetowe wskazane na rysunku, mają się opierać wyłącznie na chudym betonie, czy należy przewidzieć wykonanie pod nie ław fundamentowych?

ODPOWIEDŹ 143

Zamawiający informuje, że ściany nośne budynku oparte są na belkach podwalinowych, które są oznaczone na rysunkach fundamentowych.

PYTANIE 144

Prosimy o informację, czy Brama B3 ma pełnić funkcję ewakuacyjne i ma posiadać klamkę antypaniczną? Czy będą przez nią przejeżdżały auta?

ODPOWIEDŹ 144

Zamawiający informuje, że brama B3 nie musi posiadać funkcji ewakuacji. Przez bramę będą przejeżdżać samochody.

PYTANIE 145

Z jaką częstotliwością będą używane bramy B1?

ODPOWIEDŹ 145

Zamawiający informuje, że bramy B1 będą używane z bardzo wysoką częstotliwością.

PYTANIE 146

Czy ma być tablica informacyjna ze spisem pomieszczeń? Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółowych wymagań do jej wykonania.

ODPOWIEDŹ 146

Zamawiający informuje, że tablicę ze spisem pomieszczeń, zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami – tablice o wymiarach 20/80 w ilości 30 szt.

PYTANIE 147

Pom. 0.5 magazyn depozytów. Czy posadzka, spód bramy i poziom terenu tuż za bramą są równej wysokości? Samo pomieszczenie ma posadzkę na wys. –0,43 cm, więc czy do magazynu prowadzi lekki zjazd?

ODPOWIEDŹ 147

Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem projektu drogowego D/2 poziomy wskazanych miejsc pokrywają się.

PYTANIE 148

Prosimy o wskazanie głównych parametrów równoważności, które należy uwzględnić przy wycenie central wentylacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych.

ODPOWIEDŹ 148

Zamawiający informuje, że Wskazane w opisie technicznym oraz części rysunkowej instalacji wentylacji parametry techniczne dla central wentylacyjnych są uznawane za istotne, które stanowią odzwierciedlenie parametrów równoważnych.

W przypadku urządzeń klimatyzacyjnych parametry urządzeń wskazano w załącznikach:
PW_KPiPID_Kwietniowa_Zal. Specyfikacja klimatyzacji komfortu i SPLIT 
PW_KPiPID_Kwietniowa_Zal. Specyfikacja agregatów chłodnic central went.
Główne parametry równoważne dla branży klimatyzacyjnej  to moc chłodnicza całkowita,  jawna, masa, gabaryt (wielkość) urządzeń, zasilanie elektryczne, poziom ciśnienia akustycznego. System należy dostosować pod wytyczne wybranego producenta systemów klimatyzacji w zakresie pozostałych parametrów.

PYTANIE 149

Prosimy o udostępnienie karty doborowej kotłów gazowych.

ODPOWIEDŹ 149

Zamawiający informuje, że ze względu na przetarg publiczny nie można udostępniać nazw własnych produktów. Parametry techniczne kotłów wskazano w części tekstowej dokumentacji kotłowni gazowej tj. PW_KPiPID_Kwietniowa_OT KG.Zestawienie urządzeń technologicznych kotłownia PW - Policja Łódź

PYTANIE 150

Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony opis techniczny dot. wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej jest projektem wykonawczym a nie budowlanym (zgodnie z pierwszą stroną opisu jest to projekt budowlany).

ODPOWIEDŹ 150

Zamawiający potwierdza, że udostępniony opis techniczny dotyczący instalacji wod-kan jest projektem wykonawczym.

PYTANIE 151

W opisie technicznym dot. wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej znajduje się zapis,                                         że zaprojektowano 3 kompaktowe zbiorniki do odprowadzania ścieków z instalacji kanalizacji sanitarnej, przeznaczone do montażu w płycie fundamentowej lub w podłodze piwnicy. Prosimy o wskazanie, na którym rysunku zostały one oznaczone. Prosimy również o podanie parametrów doborowych dla pomp umieszczonych  w ww. zbiornikach.

ODPOWIEDŹ 151

Zamawiający informuje, że ujednolicono zapis z opisu technicznego o 3 zbiornikach do odprowadzenia ścieków. Wydano rewizję rysunku WK/9/0, gdzie pokazane są zbiorniki do oprowadzenia ścieków. Należy dobrać pompy, które przy przepływie 2 m3/h ścieków, mają wysokość podnoszenia wynoszącą 6 m.

PYTANIE 152

Prosimy o podanie parametrów doborowych dla urządzenia pompującego ścieki z garaży.

ODPOWIEDŹ 152

Zamawiający informuje, że należy dobrać pompę, które przy przepływie 2m3/h ścieków, mają wysokość podnoszenia wynoszącą 6 m.

PYTANIE 153

Prosimy o podanie parametrów doborowych dla wewnątrzbudynkowego separatora substancji ropopochodnych, obsługującego garaże.

ODPOWIEDŹ 153

Zamawiający informuje, że rama separatora wykonana z PE, pokrywa pełna C250, króciec wlotowy                                  i wylotowy D110. Przestrzeń do separacji oleju i paliwa 220 l. Wydajność odpływu 0,4.

PYTANIE 154

W opisie technicznym dot. wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej znajduje się zapis, że z budynków garażu i wiaty wody deszczowe odprowadzane są rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie niniejszego rozwiązania z uwagi na rozbieżności pomiędzy dokumentacją opisową a rysunkową.

ODPOWIEDŹ 154

Zamawiający informuje, że wody deszczowe z budynku garażu oraz wiaty są odprowadzane rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej.

PYTANIE 155

W opisie technicznym dot. instalacji wentylacji znajduje się zapis, że zostały zaprojektowane wentylatory cichobieżne. Prosimy o informację czy został określony maksymalny poziom ciśnienia akustycznego pracy wentylatorów.

ODPOWIEDŹ 155

Zamawiający informuje, że wentylatory kanałowe powinny charakteryzować się maksymalnym ciśnieniem akustycznym (w odl. 3 m) nie większym niż 35 dB(A). Moc akustyczna emitowana do otoczenia nie większa niż 55 dB.

PYTANIE 156

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego dot. przyłącza gazowego oraz doziemnej instalacji gazowej.

ODPOWIEDŹ 156

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego dot. przyłącza gazowego oraz doziemnej instalacji gazowej. Po stronie Wykonawcy leży opracowanie projektu przyłącza gazowego w zakresie opracowania Polskiej Spółki Gazownictwa zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączenia do Sieci Gazowej. Lokalizację punktu pomiarowego wskazano przytoczonym dokumencie w punkcie 10 „kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku” oraz 11 na elewacji budynku w osi 5 na parterze. Opracowanie projektowe wewnętrznej instalacji gazu rozpoczyna się za wskazanym punktem gazowym.

PYTANIE 157

Prosimy o wskazanie głównych parametrów równoważności, które należy uwzględnić przy wycenie elementów konstrukcji murowanej.

ODPOWIEDŹ 157

Zamawiający informuje, że dla ścian wypełniających i działowych – waga, izolacyjność termiczna, izolacyjność akustyczna.

PYTANIE 158

Dot. § 2 ust. 2 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż na podstawie wskazanego zapisu Zamawiający nie zamierza przenosić ryzyka i odpowiedzialności za błędy dokumentacji projektowej lub niezinwentaryzowane instalacje i obiekty gruntowe na Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ 158

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu § 2 ust. 2 wzoru umowy.

PYTANIE 159

Dot. § 5 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o określenie maksymalnego terminu w jakim dojdzie do protokolarnego przekazania terenu budowy.

ODPOWIEDŹ 159

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 5 ust. 2 pkt. 1 wzoru umowy.

PYTANIE 160

Dot. § 6 ust. 1 pkt 26 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o określenie maksymalnej liczby osób, która ma zostać przeszkolona przez Wykonawcę w zakresie eksploatacji wbudowanych urządzeń.

ODPOWIEDŹ 160

W odniesieniu do § 6 ust. 1 pkt. 26 wzoru umowy, Zamawiający przewiduje maksymalnie 20 osób, które zostaną przez Wykonawcę przeszkolone w zakresie eksploatacji wbudowanych urządzeń.

PYTANIE 161

Dot. § 6 ust. 1 pkt 35 wzoru umowy – W nawiązaniu do pytania nr 158 wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za instalacje niezinwentaryzowane występujące w gruncie.

ODPOWIEDŹ 161

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dot. § 6 ust. 1 pkt. 25 wzoru umowy.

PYTANIE 162

Dot. § 11 ust. 5 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o skrócenie terminu, w którym Zamawiający uprawniony będzie do wniesienia uwag do przedstawionego Harmonogramu do 5 dni roboczych oraz potwierdzenie, że brak zgłoszenia uwag we wskazanym terminie skutkować będzie akceptacją przedstawionego Harmonogramu,

ODPOWIEDŹ 162

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dot. § 11 ust. 5 wzoru umowy.

PYTANIE 163

Dot. §14 ust. 2 wzoru umowy - Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisu wzoru umowy, która dot. podpisywania aneksu do umowy inwestorskiej każdorazowo przy zlecaniu robót budowlanych podwykonawcom.

Wskazujemy, że znaczna większość firm specjalizujących się w generalnym wykonawstwie korzysta z potencjału podwykonawców w pełnym zakresie realizacji robót budowlanych, a sam przejmuję rolę koordynatora procesu realizacyjnego, który sprawuje nadzór nad realizacją i terminowością prowadzonych robót budowlanych.

Konieczność każdorazowego aneksowania umowy inwestorskiej przy podpisywaniu umów z firmami podwykonawczymi może wpłynąć na terminowość realizacji zadania inwestycyjnego i nastręczyć wielu trudności zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 163

Zamawiający informuje, że zapis dot. § 14 ust. 2 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE 164

Dot. § 14 ust. 4 wzoru umowy – Wykonawca zwraca się z wnioskiem o skrócenie terminu do 5 dni.

ODPOWIEDŹ 164

Zamawiający informuje, że zapis dot. § 14 ust. 4 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE 165

Dot. §15 ust. 3 wzoru umowy – Wykonawca zwraca się z wnioskiem o skrócenie terminu do 5 dni.

ODPOWIEDŹ 165

Zamawiający informuje, że zapis dot. § 15 ust. 3wzoru umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE 166

Dot. §15 ust. 4 wzoru umowy – Wykonawca zwraca się z wnioskiem o skrócenie terminu do 5 dni.

ODPOWIEDŹ 166

Zamawiający informuje, że zapis dot. § 15 ust. 4 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE 167

Dot. §15 ust. 7 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o modyfikację wskazanego zapisu, w sposób który nie będzie sprzeczny z przepisami Pzp oraz przepisami Kodeksu cywilnego. Wykonawca wskazuję, że obowiązek odebrania robót budowlanych pomimo występowania wad o charakterze nieistotnym wynika z przepisów i orzecznictwa SN.

ODPOWIEDŹ 167

Zamawiający informuje, że zapis dot. § 15 ust. 7 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE 168

Dot. §16 ust. 1 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji zapisu przez wprowadzenie maksymalnego okresu, w którym Zamawiający może wstrzymać roboty lub wprowadzenie zapisu, który kompensować będzie wszystkie koszty ogólne i pośrednie wykonawcy (wliczając w to zysk), które wykonawca poniesie w trakcie przestoju.

ODPOWIEDŹ 168

Zamawiający informuje, że zapis dot. § 16 ust. 1 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE 169

Dot. § 17 ust. 6 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o zmniejszenie limitu robót zaniechanych do poziomu 10%.

ODPOWIEDŹ 169

Zamawiający informuje, że zapis dot. § 17 ust. 6 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE 170

Dot. § 17 ust. 9 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji, która dozwalać będzie                             na zmianę terminu wykonania zamówienia pomimo zmiany wynagrodzenia mniejszej niż 10%. Wskazujemy, iż obecna sytuacja na rynku materiałów budowlanych i zachwiane terminy dostaw mogą powodować wydłużanie okresu realizacji pomimo nie dłużej wartości zmiany.

ODPOWIEDŹ 170

Zamawiający informuje, że zapis dot. § 17 ust. 9 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE 171

Dot. § 18 ust. 9 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu, która dozwalać będzie wykonawcy na otrzymanie wynagrodzenia za utracone korzyści wynikające z odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 171

Zamawiający informuje, że zapis dot. § 18 ust. 9 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Zmianie ulegają zapisy SWZ dotyczące terminu związania ofertą, terminu składania i otwarcia ofert. Zapisy otrzymują brzmienie:

17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 07.02.2023 r.

18.2. Termin składania ofert upływa dnia  15.11.2022 r. o godz. 10:00.

18.5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.11.2022 r. o godz. 10:30

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1. Udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia (art. 137 ust. 4 i 5 uPzp).

Zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ insp. Tomasz Jędrzejowski

sporządzono 1 egz.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania