**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**DO SWZ**

Znak sprawy: SOZ.383.50.2022

Data: 24.11.2022

**Dotyczy:** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli oraz urządzeń medycznych.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zmianami), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców oraz modyfikuje SWZ:

**Wykonawca 1**

**Dotyczy zadania nr 1**

**Pyt. 1:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do sal chemioterapii jednodniowej, który nie posiada wysokości regulowanej za pomocą pilota ręcznego, tylko posiada stałą wysokość siedziska na poziomie 550 mm?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 2:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do sal chemioterapii jednodniowej, który posiada regulację kąta pochylenia podnóżka w zakresie 7° do - 70°?

**Odp.:** Tak, zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

 Z upoważnienia Dyrektora

 Kierownik Sekcji zamówień publicznych

Agnieszka Lis - Nowacka

 *(podpis w oryginale)*