## Arkusz1
Szacunkowe zestawienie kosztów zadania: "Modernizacja obiektu pływalni "Akwawit" w Lesznie przy ul.Świętego Józefa 5"
Lp. | Opis robót | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | wartość netto | VAT= 23 % | Wartość z VAT
| Dokumentacja architektoniczno - budowlana | kpl | 1
I | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE, w tym:
1 | Rozbiórka elementów zewnętrznych budynku wraz z wywozem i utylizacją gruzu - wieża klatki schodowej wraz ze zjeżdżalnią i rurą zjeżdżalni | kpl | 1
2 | Rozbiórka elementów zewnętrznych budynku wraz z wywozem i utylizacją gruzu - maszynownie | kpl | 2
3 | Rozbiórka elementów zewnętrznych budynku wraz z wywozem i utylizacją gruzu - schody zewnętrzne | m2 | 450
4 | Rozbiórka elementów zewnętrznych budynku wraz z wywozem i utylizacją gruzu - fasady zewnętrzne | m2 | 500
5 | Rozbiórka elementów zewnętrznych budynku wraz z wywozem i utylizacją gruzu - demontaż stolarki okiennej | m2 | 300
6 | Rozbiórka elementów zewnętrznych budynku wraz z wywozem i utylizacją gruzu - demontaż świetlików dachowych i konstrukcji dachowej | kpl | 1
7 | Rozbiórka elementów zewnętrznych budynku wraz z wywozem i utylizacją gruzu - pokrycie dachów wraz z konstrukcją | m2 | 1700
8 | Demontaże instalacji i sieci zewnętrznych | kpl | 1
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
II | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE MODERNIZACYJNE, w tym:
1 | Rozbiórka okładzin ściennych i podłogowych | m2 | 4950
2 | Rozbiórka ścian i ścianek wewnętrznych | m3 | 160
3 | Uzupełnienie ścian zewnętrznych | m2 | 650
4 | Wymiana stropu żelbetowego | m2 | 70
5 | Strop żelbetowy | m2 | 60
6 | Renowacja ścian zewnętrznych | m2 | 350
7 | Dach - konstrukcja i pokrycie nad halą basenową | m2 | 1600
8 | Dach - pokrycie stropodachu | m2 | 1700
9 | Ściany i ścianki działowe | m2 | 3287
10 | Stolarka i ślusarka wewnetrzna - wymiana | m2 | 400
11 | Stolarka i ślusarka zewnętrzna - wymiana | m2 | 400
12 | Fasady aluminiowo - szklane wewnętrzne | m2 | 200
13 | Fasady aluminiowo - szklane zewnętrzne | m2 | 600
14 | Izolacja niecek basenowych i zbiorników przelewowych | m2 | 2160
15 | Tynki i oblicowania wewnętrzne - renowacja | m2 | 2200
16 | Roboty malarskie | m2 | 4200
17 | Okładziny wewnętrzne | m2 | 2350
18 | Systemowe ścianki działowe | m2 | 200
19 | Sufity podwieszane w hali basenowej | m2 | 1875
20 | Sufity podwieszane pozostałe | m2 | 2500
21 | Podłoża | m2 | 1700
22 | Podłogi i posadzki | m2 | 1700
23 | Balustrady wewnętrzne | mb | 230
24 | Elementy ślusarskie kowalskie | m2 | 15
25 | Elewacje - systemowe | m2 | 2500
RAZEM ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
III | URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE
1 | Trybuny | kpl | 1
2 | Urządzenia transportu pionowego | kpl | 2
3 | Szafki ubraniowe/depozytowe | kpl | 400
4 | Urządzenia kontroli dostępu - kołowrotki, bramki… | kpl | 1
5 | Lady recepcyjne | kpl | 1
6 | Wyposażenie sanitarne - biały montaż | kpl | 1
7 | Elementy wyposażenia - lustra, kosze na śmieci, pojemniki na mydło i papier, suszarki, pitkogramy i elementy oznakowania itp. | kpl | 1
8 | Niecka basenowa ze stali nierdzewnej | kpl | 1
RAZEM URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE
IV | ZAGOSPODAROWANIE TERENU w tym:
1 | Nawierzchnie betonowe, odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne o odpowiedniej antypoślizgowości, odwodnienie liniowe i punktowe, balustrady przy pochylniach | m2 | 357
2 | Nawierzchnie z kostki betonowej gr.8 cm, odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne o odpowiedniej antypoślizgowości, odwodnienie liniowe i punktowe, | m2 | 664
3 | Nawierzchnia z ekokraty parkingowej wypełnionej trawą lub kruszywem kamiennym | m2 | 2255
4 | Elementy małej architektury - ławki,kosze na śmieci,słupki, stojaki rowerowe, tablice i piktogramy informacyjne, szlabany, | kpl | 1
5 | Oświetlenie | kpl | 1
6 | Niwelacja terenu, podejście pod strefę wejścia głównego, profilowanie skarp | m2 | 718
RAZEM ZAGOSPODAROWANIE TERENU
TECHNOLOGIA BASENOWA
1 | Obieg I - basen pływacki - układ filtracyjny | kpl | 1
2 | Obieg I - basen pływacki - wyposażenie technologiczne i atrakcje | kpl | 1
3 | Obieg II - basen rekreacyjny - układ filtracyjny | kpl | 1
4 | Obieg II - basen rekreacyjny - wyposażenie technologiczne i atrakcje + zjeżdżalnia | kpl | 1
5 | Obieg III - brodzik - układ filtracyjny | kpl | 1
6 | Obieg III - brodzik - wyposażenie technologiczne i atrakcje | kpl | 1
7 | Obieg IV - 2x wanna SPA - układ filtracyjny | kpl | 1
8 | Obieg IV - 2x wanna SPA - wyposażenie technologiczne i atrakcje | kpl | 1
9 | Obieg V - baseny solankowe - układ filtracyjny | kpl | 1
10 | Obieg V - baseny solankowe - wyposażenie technologiczne i atrakcje | kpl | 1
11 | Elementy wspólne - odzysk wód popłucznych, CLO2, lampy UV | kpl | 1
12 | Elementy wspólne - automatyka, sterowanie, okablowanie | kpl | 1
13 | Elementy wspólne - orurowanie niecek, zawiesia | kpl | 1
14 | Elementy wspólne - montaż | kpl | 1
RAZEM TECHNOLOGIA BASENOWA
VI | INSTALACJE
A | Instalacje sanitarne w tym:
1 | Instalacje wodociągowe | kpl | 1
2 | Instalacje kanalizacyjne | kpl | 1
3 | Instalacje c.o | kpl | 1
4 | Instalacje przeciwpożarowe | kpl | 1
RAZEM A. INSTALACJE SANITARNE
B | Instalacje elektryczne
1 | Instalacja odgromowa | kpl | 1
2 | Instalacja oświetlenia | kpl | 1
3 | Instalacja gniazd wtykowych i siłowa | kpl | 1
4 | Rozdzielnice i obudowy | kpl | 1
5 | Instalacja sieci strukturalnej | kpl | 1
6 | Instalacja CCTV | kpl | 1
7 | Instalacja multimedialna - nagłośnienie | kpl | 1
8 | Instalacja alarmowa | kpl | 1
9 | System obsługi klienta ESOK | kpl | 1
10 | Instalacje PV | kpl | 1
11 | Stacja transformatorowa | kpl | 1
12 | Demontaż instalacji elektrycznej | kpl | 1
13 | Pomiary | kpl | 1
RAZEM B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
C | Wentylacja i klimatyzacja | klp | 1
RAZEM INSTALACJE
VII | Dokumentacja projektowa | kpl | 1
|  | kpl | 1
VII | NADZÓR INWESTORSKI
OGÓŁEM SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI