| EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Drezdenko 24.10.2023r.

- Znak sprawy: RI.271.1.23.2023

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

- W związku z chęcią udziału w niniejszym postępowaniu, w celu oszacowania kosztów wykonania przyłączy do poszczególnych posesji, zwracamy się z prośbą o udostępnienie roboczej Dokumentacji Projektowej, wskazanej jako załącznik nr 1 do PFU, w której znajdują się powyższe informacje.

Odp. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy. W PFU rozmieszczono studnie w taki sposób, aby każda działka miała możliwość przyłączenia na późniejszym etapie.

- Poproszę o podanie parametrów pompowni w tym zadaniu, i informację o obecnym - korzystającym monitoringu? czy jest możliwość zaproponowanie własnego monitoringu Bumerang Smart?

Odp. Parametry przepompowni zostały przedstawione w PFU (str. 28). W trakcie opracowywania projektu parametry przepompowni mogą ulec zmianie.

Kwestie dotyczące włączenia do istniejącego systemu monitoringu zostaną udostępnione Wykonawcy w trakcie sporządzania dokumentacji technicznej. Obecnie Zarządca sieci tj. PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku korzysta z dwóch systemów monitoringu tj. Hydro Partner  i Control System. Zamawiający preferuje włączenie nowych urządzeń do istniejących systemów monitoringu.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |